Příloha č. 4 – Pozáruční servis

„Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“

Uchazeč v nabídce předloží jeden vlastní návrh Smlouvy o pozáručním servisu na oba přístroje.

Cena musí zahrnovat předmět veřejné zakázky dle bodu 2.2 d) Zadávací dokumentace, v členění bez DPH, s uvedením veškerých nákladů, jimiž je tvořena, samostatně vyčíslenou DPH s uvedením % sazby a včetně DPH (příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH). Cena bude stanovena na celou dobu pozáručního servisu.

Pozáruční servis bude uzavřen na dobu 5 let počínaje následující den, kdy skončí záruční doba.

Smlouva o pozáručním servisu musí obsahovat následující oblasti:

- Služby za paušální platbu - rozsah činností, které uchazeč poskytne v rámci návrhu Smlouvy o pozáručním servisu. Zadavatel vyžaduje v rámci tohoto servisu zajistit minimálně:

  - Zabezpečení zkoušek dlouhodobé stability.

  - Vypracování systému zkoušek provozní stability dle požadavků SUJB.

  - Preventivně – bezpečnostní technické kontroly dle zákona č. 123/2000 Sb.

  - Preventivní údržbu zařízení v rozsahu nezbytném pro udržení standardních parametrů skiagrafie.

  - Veškeré opravy zjištěných závad.

  - To vše včetně dopravy servisních techniků a potřebného servisního vybavení na místo provádění prací.

Paušální platbou u bodu 1.e a 1.f je myšlen závazek dodavatele, že zajistí opravy zjištěných závad a zajistí dopravu servisních techniků a potřebného servisního vybavení na místo provádění prací. Jednotlivé opravy zjištěných závad, ceny náhradních dílů budou účtovány dle skutečností, které nastanou v období pozáručního servisu. Nejedná se tedy o tzv. full servis.

- Pozáruční servis musí obsahovat záruku zprovoznění zařízení do max. 48 hodin (pracovní dny) od ohlášení poruchy, nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Zadavatel požaduje sankci za překročení maximální doby zprovoznění zařízení od ohlášení poruchy nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Sankce (smluvní pokuta) bude v takovém případě činit částku ve výši 50 000,- Kč za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta může být požadována opakovaně za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně. Uchazeč zapracuje ustanovení o smluvní pokutě do návrhu smlouvy o pozáručním servisu dle čl. 6.3 Zadávací dokumentace.

- V návrhu smlouvy o pozáručním servisu bude uvedeno místo, odkud bude servis zajišťován a bude uveden počet pracovníků, kteří jsou schopni kvalifikovaně zajišťovat servis nabízeného zařízení.

- Uchazeč ve své nabídce uvede cenu v Kč bez DPH níže uvedených komponent pouze pro informaci – nebude předmětem hodnocení

  - Výměna rentgenky:

  - Výměna flaetpanelu: