| Uchazeči o veřejnou zakázku: „ Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie “ |  |  |
| --- | --- | --- |

Spisová zn.:	CN/238/CN/13

Číslo jedn.:	9447/13/CN

Vyřizuje:	Mgr. Josef Sýkora

Tel:	+420 377 224 260

Fax:

Mob:	+420 775 731 352

E-Mail:	josef.sykora@cnpk.cz

Datum:	06. 12. 2013

Dodatečné informace č. 2

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“, zadávané v otevřeném řízení, Ev. č. zakázky 365427, v zastoupení zadavatele, kterým je Plzeňský kraj, podávám dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

V dokumentu „Příloha č. 15_technická specifikace ZZS PK.pdf“ je v rámci funkčního požadavku č. 017 uvedeno: „Autonomnost – celý dodávaný systém musí být navržen jako autonomní. Systém musí zajistit dostupnost funkcionality i v případě nedostupnosti okolních systémů.“

Dotaz: O které funkcionality systému a které okolní systémy se v požadavku jedná? Žádáme o taxativní vyjmenování v tomto tvaru:

| # | Funkcionalita systému, která má být zachována | Název nedostupného okolního systému |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Odpověď zadavatele:

Pro autonomnost je vyžadováno, aby systém OŘ ZSS byl provozuschopný a umožňoval provádět činnosti příjmu TV a operačního řízení pracovníkem dispečinku ZZS i při výpadku libovolného z dalších subsystému nebo technologie integrovaných se systémem OŘ ZZS Pk:

- Mobilní zadávání dat

- Sledování vozidel (vozidlové jednotky)

- Notifikace do vozidel (GSM, SMS, pagery)

- Telekomunikace a radiofonie

- GIS klient

- Elektronická karta pacienta

- Nahrávání - záznamový systém

- Svolávací systém OŘ

- TCTV 112

- NIS IZS

| # | Funkcionalita systému, která má být zachována | Název nedostupného okolního systému |
| --- | --- | --- |
| 1 | OŘ ZZS Pk | Mobilní zadávání dat |
| 2 | OŘ ZZS Pk | Sledování vozů (vozidlové jednotky) |
| 3 | OŘ ZZS Pk | Notifikace do vozidel (GSM, SMS, pagery) |
| 4 | OŘ ZZS Pk | Telekomunikace a radiofonie |
| 5 | OŘ ZZS Pk | GIS klient |
| 6 | OŘ ZZS Pk | Elektronická karta pacienta |
| 7 | OŘ ZZS Pk | Nahrávání – záznamový systém |
| 8 | OŘ ZZS Pk | Svolávací systém OŘ |
| 9 | OŘ ZZS Pk | TCTV 112 |
| 10 | OŘ ZZS Pk | NIS IZS |

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci předmětu plnění VZ není uvedena doba uchovávání zaznamenaných hovorů a screenů obrazovek dispečerů.

Dotaz:

- Jak dlouho se požaduje uchovávat zaznamenané hovory a screeny obrazovek dispečerů pro okamžité použití přehrání?

- Bude-li stanovena doba, lze po této době záznamy přemazat novými záznamy?

- Jaký je požadován režim záznamu screenů obrazovek?

Odpověď zadavatele:

- Záznamy požadujeme uchovávat minimálně 4 roky.

- Ano, po stanovené době lze záznamy přemazávat novými záznamy.

- Zadavatel nespecifikoval požadavky na režim záznamu screenu obrazovek. Uchazeč musí zvolit takový režim, aby byla možná zpětná analýza práce operátora v systému OŘ ZZS Pk.

Dotaz č. 3:

V dokumentu „Příloha č15_technická specifikace ZZS PK.pdf“ je v kap. 4.6.13 Síťová kabeláž na str. 99 odkazováno na dokument – přílohu „SO01-2NP-SLABOPROUD.pdf“.

Dále je uvedený dokument zmíněn v kapitole „6.1 Seznam externích dokumentů“.

Tento dokument – přílohu jsme nikde v dokumentech Zadávací dokumentace nenašli.

Žádáme Zadavatele o zaslání dokumentu – přílohy „SO01-2NP-SLABOPROUD.pdf“.

Odpověď zadavatele:

Soubor bude zaslán a uveřejněn na profilu zadavatele v E-ZAKU v detailu veřejné zakázky v položce „Dokumenty veřejné zakázky“.

(URL adresa: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2065.html)

Dotaz č. 4:

Kolik a jakých kabelů (slaboproudy, silnoproudy, optika) je nataženo mezi serverovnou (Technologickým sálem) a jednotlivým dispečerským stolem? Požadujeme přesnou specifikaci těchto kabelů.

Odpověď zadavatele:

Ke každému pracovnímu stolu je přivedeno:

5x datový kabel Solarix CAT 6A (SXKD-6A-STP-LSOH)

3x silový kabel 220V

Každý kabel je k místu stolu přiveden s rezervou 3m

Všichni uchazeči měli možnost tyto informace získat při prohlídce místa plnění, která se konala v úterý 19.11.2013.

Dotaz č. 5:

V dokumentu „Příloha č15_technická specifikace ZZS PK.pdf“ je ve Fyzickém požadavku 383 v odrážce c) požadováno zapojení napájení pro dodané racky.

Dotaz: Je tím myšlena dodávka a zapojení PDU lišt (nejsou nikde specifikovány) nebo ukončení nachystaných kabeláží v datových rozvaděčích?

Odpověď zadavatele:

Je tím myšleno ukončení nachystaných (popř. i nově přivedených) kabeláží v datových rozvaděčích.

Dotaz č. 6:

V dokumentu „Příloha č15_technická specifikace ZZS PK.pdf“ je v kap. 4.7 Energetické zajištění na str. 100 odkazováno na dokument – přílohu „UPS-Technická zpráva.pdf, 206-1 technická zpráva.pdf“.

Dále je uvedený dokument zmíněn v kapitole „6.1 Seznam externích dokumentů“.

Tento dokument – přílohu jsme nikde v dokumentech Zadávací dokumentace nenašli.

Žádáme Zadavatele o zaslání dokumentu – přílohy „UPS-Technická zpráva.pdf, 206-1 technická zpráva.pdf“.

Odpověď zadavatele:

Soubory budou zaslány a uveřejněny na profilu zadavatele v E-ZAKU v detailu veřejné zakázky v položce „Dokumenty veřejné zakázky“.

(URL adresa: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2065.html)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace podstatně nemění, ale pouze upřesňují zadávací podmínky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která je stanovena na 17.12.2013 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 06. 12. 2013

S pozdravem							        ___________________

Mgr. Josef Sýkora

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace