| SPISOVÁ ZN.: | CN/26/CN/13 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 9728/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 6. 12. 2013 |

Dodatečná informace č. 2

Název veřejné zakázky: „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“

Zadavatel: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, příspěvková organizace, se sídlem sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 5. 12. 2013 byl zadavateli doručen dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 2

V souvislosti s vypracováním cenové nabídky s názvem: „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“

dotaz k vnitřním dveřím:

- v projektové dokumentaci jsou navrženy dveře v povrchové úpravě vacuo cihlová. Společnost SAPELI vyřadila veškeré vaculo ze sortimentu a již se nevyrábí. V jakém povrchu mají být dveře oceněny?

Dotaz č. 3

Ve výpisu prvků dveří požadujete povrchovou úpravu interiérových dveří.

 

Pohrch - CPL střednětlaký laminát 0,2mm

Povrch dezén - vacuo cihlová - RAL 3014

Výrobce mi sdělil, že se již dveře ve vakuovém provedení nevyrábí a nabídl
mi dvě varianty.

1)      Dveře povrch dýha s povrchovou úpravou RAL 3014

2)      Dveře povrch HPL laminát 0,4mm úprava RAL. Bohužel v tomto provedení
není folie RAL 3014, ale lze dodat folii v podobném odstínu.

Lze uvažovat s některou z nabízených variant?

Odpověď k dotazu č. 2 a č. 3

Povrchová úprava interiérových dveří je v projektové dokumentaci specifikována materiálem povrchu a barevným odstínem podle vzorníku barev RAL jako standard pro stupnici barevných odstínů.

Uchazeč může použít obdobné řešení za předpokladu, že bude dodržena předepsaná kvalita a technické řešení i barevný odstín budou obdobné navrhovanému.

Dne 6. 12. 2013 byl zadavateli doručen dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 4

Při sestavování rozpočtu jsme našli rozdíl mezi VV a technickou zprávou a potřebovali bychom upřesnit:
1) druh střešní krytiny. V technické zprávě je taška pálená a ve výkazu je taška betonová.

2) dodavatele a případně firmu, která dodává a provádí zavěšený fasádní keramický obklad
  na hliníkový rastr.

Odpověď k dotazu č. 4

ad 1) Pro cenovou nabídku bude provedeno ocenění dle specifikace uvedené v soupisu prací.

ad 2) Zadavatel není oprávněn směřovat uchazeče k dodavatelům jakýchkoliv prvků souvisejících s prováděním díla. Uchazeč si toto musí zajistit samostatně.

V Plzni dne 6. 12. 2013

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace

(digitální podpis)