| Uchazeči o veřejnou zakázku: „ Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie “ |  |  |
| --- | --- | --- |

Spisová zn.:	CN/238/CN/13

Číslo jedn.:	9634/13/CN

Vyřizuje:	Mgr. Josef Sýkora

Tel:	+420 377 224 260

Fax:

Mob:	+420 775 731 352

E-Mail:	josef.sykora@cnpk.cz

Datum:	10. 12. 2013

Dodatečné informace č. 3

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“, zadávané v otevřeném řízení, Ev. č. zakázky 365427, v zastoupení zadavatele, kterým je Plzeňský kraj, podávám dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

V dokumentu „Příloha č15_technická specifikace ZZS PK“ jsou následující požadavky na monitoring:

- Bezpečnostní požadavky 004, str. 12

„Implementace automatického monitoringu HW komponent s průběžným vyhodnocováním stavů a predikcí možných problémů. Notifikace závažných zjištění správci IT.“

- Bezpečnostní požadavky 005, str. 12

„Implementace automatického monitoringu provozovaných aplikačních komponent. Notifikace závažných zjištění správci IT.“

- Bezpečnostní požadavky 058, str. 21

„Je požadován automatizovaný monitoring dostupnosti serverů. Systém musí podporovat funkcionalitu průběžného vyhodnocení stavu jednotlivých komponent.“

Dotazy

- Používá se nyní na KOS ZZS nějaká druh monitorovacího systému?

- Pokud ano – jaký?

- Má se tento monitorovací systém dále využívat nebo má být nahrazen jiným?

- Jakým?

Odpověď zadavatele:

V současné době KOS ZZS využívá pro monitoring infrastruktury systém WhatsUp Gold standard firmy IPSwitch (volných cca 100 device licencí) na platformě PC/WindowsXP. Zadavatel ponechává na zhotoviteli, zda licenci pro monitorovací nástroj využije (rozšíří) nebo jej nahradí vlastním, řešením odpovídajícím požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

V odpovědi na dotaz č. 8 („co přesně je myšleno požadavkem ID 034 „Fyzické připojení na ITS bude realizováno dvěma nezávislými přívody. Tento bezpečnostní prvek je potřeba promítnout do návrhu architektury“) je uvedena poptávka na zařízení – prvek, který bude zajišťovat propojení orgánů policie, záchranky a HZS. Nikde jsme ale nenašli, k čemu se toto zařízení bude reálně připojovat. Pokud má být toto zařízení součástí nabídky, potřebujeme další informace:

Dotazy

- Žádáme o specifikaci uvedeného zařízení (L2/L3, porty, výkonnostní požadavky)

- Žádáme o specifikace způsobu napojení (IP nebo MPLS, VPN, L2/L3, optika nebo metalika)

- Jde o dynamický nebo statický routing?

Odpověď zadavatele:

Napojení na ITS NGN je řešeno samostatným projektem řešícím realizaci ITS NGN v rámci ČR a složek IZS. Požadavek na bezpečnostní prvek splňuje specifikace určená ID 236 – 238.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace podstatně nemění, ale pouze upřesňují zadávací podmínky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která je stanovena na 17.12.2013 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 10. 12. 2013

S pozdravem							        ___________________

Mgr. Josef Sýkora

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace