| SPISOVÁ ZN.: | CN/26/CN/13 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 10068/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 13. 12. 2013 |

Dodatečná informace č. 5

Název veřejné zakázky: „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“

Zadavatel: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, příspěvková organizace, se sídlem sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci podlimitní veřejné zakázky „Dodavatel stavby pro projekt IVS PK“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 13 12. 2013 byl zadavateli doručen dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 6

- „Měli bychom dotaz ke kartovému systému vnitřních dveřích: zda zámky budou elektronické nebo elektromechanické a drátový nebo bezdrátový.„

- „Další dotaz k vnější provětrávané fasádě jestli bude výpis prvků Al rastru pro kotvení, případně obkladů.“

Odpověď k dotazu č. 6

ad1) Požadavky na ovládání dveří jsou specifikovány v příloze Slaboproudá elektrotechnika – Technická zpráva F.1.11.1. Systém bude elektromechanický, drátový.

ad2) Konkrétní specifikace nosných profilů je předmětem dodavatele provětrávané fasády.

V Plzni dne 13. 12. 2013

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace