Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Dodávka vybavení pro obor kosmetické služby pro SOU Domažlice (4. vyhlášení)“

Název projektu: Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/02.0037

| Položka | Počet | Vlastnosti | Požadovaná záruka | Datum dodání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÁST 1 - Dodávka vybavení pro pedikúru |  |  |  |  |
| Sada pedikérských pilníků | 1 sada | Pilníky o délce 12-15cm, oboustranné – skleněné – špičaté, kulaté 4 ks Pilníky o délce 16 – 18 cm, smirkové 4 ks Pilník na zrohovatělou kůži 5 ks | 12 měsíců | 31. 5. 2014 |
| Sada pedikérských skalpelů | 1 sada | Seřezávač zrohovatělé kůže – credo + žiletky - materiál nerez | 24 měsíců | 31. 5. 2014 |
| Pedikérská rašple, desinfekční nádoba, pinzeta | 1 kus | Exkavátor – oboustranná škrabka, materiál nerez, k začištění nehtu a jeho okolí 15 – 25 cm Desinfekční nádoba – materiál nerez, 1l – 3l Pedikérská pinzeta 9 – 12 cm Pedikérské kleště na nehty rovné 10 – 15 cm Kleště na kůži 8 – 12 cm | 24 měsíců | 31. 5. 2014 |
| Horkovzdušný sterilizátor celokovových pedikérských nástrojů | 1 kus | Nerezový, plně automatický, úsporný přístroj Sterilizační teplota min. 180°C Hmotnost min. 3 kg – max. 13 kg Objem 4 – 5l Záruka min. 12 měsíců | 24 měsíců | 31. 5. 2014 |
| Pedikérské křeslo | 1 kus | Regulovatelná výška sedáku o min. rozpětí 50 – 70 cm Výška celková 140 – 180 cm Stabilní křeslo, otočné 240 -360 stupňů Nožní části polohovatelné nezávisle na sobě Polstrované, povrch koženka | 24 měsíců | 31. 5. 2014 |
| ČÁST 2 - Dodávka přístroje na odstraňování rohové vrstvy kůže se sadou fréz |  |  |  |  |
| Přístroj na odstraňování rohové vrstvy kůže a péči o nehty | 1 kus | Dotykové ovládání, snadné vnější a vnitřní čištění Odsávání prachu Mikromotor bezuhlíkový Regulovatelné otáčky, min. rozpětí 6 000 – 40 000 ot./ min. Hlučnost přístroje max. 60 dB Odpovídající sací výkon Záruka min. 24 měsíců | 24 měsíců | 31. 5. 2014 |
| Sada pedikérských fréz – plně kompatibilní s dodaným přístrojem | 1 sada | Brusný kotouč - zkracuje a tvaruje nehty Brusný kužel – na mozoly a zrohovatělou kůži na nohou, k obrušování silně zrohovatělých nehtů Rotační nástroj na zrohovatělou kůži Leštící kužel Fréza špičatá - k odstraňování špatně přístupných rohů a hran Fréza kulatá – k vybrušování zarostlých nehtů Fréza dlouhá – uvolňuje zarostlé nehty Brusný kužel, malý brusný kámen – k odstranění špatně přístupných rohů a hran Fréza, válec, brusný kámen válec – k obrušování tvrdých okrajů kuřích ok Fréza kapková, malá a velká – k obrušování nehtů napadených plísní Kotouč k závěrečné úpravě povrchu nehtů – k vyhlazení povrchu nehtů | 24 měsíců | 31. 5. 2014 |