| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZN.: | CN/226/CN/14 |  |  |  |  |
| ČÍSLO JEDNACÍ: | 5328/14/CN |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Petr Stehlík |  |  |  |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |  |  |  |  |
| MOB.: | +420 777 357 964 |  |  |  |  |
| E-MAIL: | petr.stehlik@cnpk.cz |  |  |  |  |
| DATUM: | 21.7.2014 |  |  |  |  |

- Věc:	Dodatečné informace č. 1 ze dne 21. 7. 2014

- Dobrý den,

zadavatel Centrální nákup, příspěvková organizace se sídlem Vejprnická 663/56, Plzeň, PSČ 31800, IČ: 72046635 v rámci veřejné zakázky „Jednorázové rouškování – 1. část“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na základě Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace odeslané dne 10.7.2014 a uveřejněné následující den na profilu zadavatele na konkrétní adrese VZ (https://ezak.cnpk.cz/vz00002842) předkládá následující dodatečné informace včetně přesného znění původních dotazů, které zadavatel obdržel dne 17.7.2014 prostřednictvím elektronické pošty:

| Dotaz č. 1: | Předložení vzorků – vzhledem k časovému termínu nejsme schopni dodat sterilní set se všemi položkami. Dodáme sterilní vzorky jednotlivě. Je to možné? |
| --- | --- |
| Odpověď č. 1: | Zadavatel požaduje předložení vzorků přesně podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. K předložení vzorků bude vyzván pouze vybraný uchazeč v rámci výzva k součinnosti, uchazeč bude mít dostatek času k předložení požadovaných vzorků. O prodloužení lhůty k předložení vzorků je možné jednat, pokud k tomu budou objektivní důvody. |
| Dotaz č. 2: | Gynekologicko-cystoskopický set – požadujete ručníky, jsou nutné? |
| Odpověď č. 2: | Ano, ručníky zadavatel požaduje tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. |
| Dotaz č. 3: | Může mít cystoskopická rouška rozměr 90x175 cm ? Tento rozměr obecně vyhovuje a požadovaný medicínský účel je splněn. |
| Odpověď č. 3: | Ne, zadavatel požaduje roušky o rozměrech uvedených v zadávací dokumentaci, povolena je pouze tolerance rozměrů uvedená v bodě 2.2 zadávací dokumentace. |
| Dotaz č. 4: | Set LAVH – může mít abdomino-perineální rouška rozměr 260x310cm ? ? Tento rozměr obecně vyhovuje a požadovaný medicínský účel je splněn. ? |
| Odpověď č. 4: | Ne, zadavatel požaduje roušky o rozměrech uvedených v zadávací dokumentaci, povolena je pouze tolerance rozměrů uvedená v bodě 2.2 zadávací dokumentace. |
| Dotaz č. 5: | Set kolenní, Set pro arto + plastiku vazu, set pro artroskopii – může mít návlek na končetinu rozměr 33x55cm. ? Tento rozměr obecně vyhovuje a požadovaný medicínský účel je splněn. |
| Odpověď č. 5: | Ne, zadavatel požaduje návlek na končetinu o rozměrech uvedených v zadávací dokumentaci, povolena je pouze tolerance rozměrů uvedená v bodě 2.2 zadávací dokumentace. |
| Dotaz č. 6: | Operační plášť zavinovací vel.L – je určen pouze pro instrumentářku – může mít délku 130 cm? |
| Odpověď č. 6: | V článku 2.2 zadávací dokumentace je jasně stanoveno: „Pokud uchazeč nenabízí určitou velikost plášťů, nabídne plášť s nejbližší možnou velikostí, odpovídající daným podmínkám.” Z vašeho sortimentu plášťů tedy nahradíte velikost L takovou velikostí, která splňuje požadavek minimální délky 135 cm. |
| Dotaz č. 7: | Žádost o posunutí termínu podání nabídek aspoň o týden z důvodu dovolených. |
| Odpověď č. 7: | Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, neboť k tomu není žádný objektivní důvod. |

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Petr Stehlík

Centrální nákup, příspěvková organizace