| SPISOVÁ ZN.: | CN/309/CN/14 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 585/15/CN |
| VYŘIZUJE: |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 19. 01. 2015 |
|  | Uchazečům veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení a rekonstrukce opláštění objektu ZZSPK “ |  |

Dodatečné informace č. 1

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, IČO: 45333009, se sídlem Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení a rekonstrukce opláštění objektu ZZSPK“. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 1 uveřejněny v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3182.html).

I.

Zadavatel obdržel od jednoho z dodavatelů následující dotazy (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 1

„Výzva specifikuje v technických podmínkách požadavek na nacenění výkazu výměr dle soupisu prací a projektové dokumentace. V případě obkladu fasády zde dochází k rozporu mezi výkazem výměr a výzvou k podání nabídky rezp. obchodními podmínkami, kde je uvedena jiná skladba zavěšené fasády. Která varianta je určující pro výběrové řízení?“

Dotaz č. 2

„V dokumentaci je odkaz na barevnost oken a dveří dle stávajících dveří na jižní fasádě. Jaká je tato barevnost dle vzorníku RAL?“

Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy v rámci poskytnutí Dodatečných informací č.1:

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Pro nacenění je směrodatná projektová dokumentace a soupis prací vč. výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Barva je bílá, dle vzorníku RAL 9010.

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

V Plzni dne 19. 01. 2015

Jana Dvorská

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace