| SPISOVÁ ZN.: | CN/269/CN/14 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 1120/15/CN |
| VYŘIZUJE: |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 03. 02. 2015 |

|  | Uchazečům podlimitní veřejné zakázky „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice a.s.“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 2

Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice a.s.“, ev. č. VVZ: 497938. Tento projekt (identifikační číslo: 115D222005497, CZ.1.02/3.2.00/14.25556) je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Životní prostředí.

I.

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující dotaz (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 4

Na základě možnosti požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na akci " Stodská nemocnice - projekt úspory energie" Vás žádám o bližší specifikaci položky: Záchytný systém na střeše - položka se vyskytuje ve všech stavebních objektech kromě přístřešku, v oddíle zámečnických konstrukcí.

Odpovědi zadavatele na dotaz v rámci poskytnutí Dodatečných informací č.2:

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 4:

Záchytný systém:

-       systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech musí odpovídat ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

-       předpokládané pracovní aktivity:

Pohyb při nezabezpečeném okraji střešního pláště při údržbě a odstraňování sněhu.

Pohyb při kontrole střešního pláště.

Revizní činnosti.

Činnosti při udržovacích pracích – viz nařízení vlády č.  591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Další aktivity na ploše s rizikem možného pádu – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění prováděcích předpisů.

-       přesné provedení záchytného systému navrhne vybraný dodavatel

-          provedení z nekorodující oceli třídy min. A2

-          certifikace dle ČSN EN 795 pro kotvící body

-          dodržet technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o  technických  požadavcích  na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

II.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace nemění zadávací podmínky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která končí 09. 02. 2015 v 10:00 hodin.

V Plzni dne 03. 02. 2015

Jana Dvorská

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace