## Slepy rozpocet
Zadání - rozpočet | [5 empty] | A16-13-P\D1_01\D1_01_4a
Řešení havárie v Nemocnici Svatá Anna, Planá
Hlavní budova |  |  |  | Datum: | 2014-11-20
Vytápění |  |  |  | Zpracoval:
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
9 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 22 | 0 | 0
10 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 22 | 0 | 0
11 | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.1 | 0 | 0
1 | 733111322 | Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10 | m | 10 | 0 | 0
2 | 733111323 | Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 29 | 0 | 0
3 | 733111324 | Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 | m | 25 | 0 | 0
7 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 64 | 0 | 0
5 | 733113112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 | kus | 6 | 0 | 0
6 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 6 | 0 | 0
18 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.09 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
19 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 5 | 0 | 0
20 | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0 | 0 | 0
12 | 734 20-91TH01 | Montáž termostatických hlavic M30x1,5 | kus | 6 | 0 | 0
13 | 734 22-16TH1 | Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5 | ks | 6 | 0 | 0
16 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 12 | 0 | 0
14 | 734 26-14RS2 | Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31) | ks | 6 | 0 | 0
62 | 734 26-14..A | Šroubení regulační radiátorové, přímé, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31) | ks | 6 | 0 | 0
17 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.01 | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
21 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 9 | 0 | 0
23 | 735161811A | Demontáž otopného tělesa trubkového, délka do 1500 mm | kus | 0 | 0 | 0
22 | 735890803 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0 | 0 | 0
24 | 735152595A | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm, včetně montáže | kus | 2 | 0 | 0
25 | 735152596A | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/900 mm, včetně montáže | kus | 1 | 0 | 0
26 | 735152597A | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1000 mm, včetně montáže | kus | 0 | 0 | 0
27 | 735152598A | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1100 mm, včetně montáže | kus | 0 | 0 | 0
61 | 735152694A | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/700 mm, včetně montáže | kus | 3 | 0 | 0
30 | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.34 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
51 | 799-M09 | Demontáže - předpoklad | hod | 3 | 0 | 0
52 | 767-Z01 | Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí | kg | 6 | 0 | 0
34 | 767-Z03 | Tyč ocelová závitivá M8 | m | 4 | 0 | 0
53 | 767-Z02 | Nosník ocelový | m | 1 | 0 | 0
35 | 767-Z04 | Objímka dvoušroubová s hlavou M8 | ks | 12 | 0 | 0
36 | 767-Z05 | Šroub s hmoždinkou M8 | ks | 12 | 0 | 0
37 | 767-Z06 | Sestava mont. dílů nosníku | ks | 12 | 0 | 0
38 | 767-Z07 | Sestava spoj. dílů objímky | ks | 12 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
54 | 783425422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 33 | 0 | 0
39 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 33 | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
40 | 71346-PE01 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm | m | 39 | 0 | 0
42 | 7131-PE12 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 39 | 0 | 0
41 | 71346-PE02 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 20mm | m | 25 | 0 | 0
43 | 7131-PE13 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 25 | 0 | 0
| HZS | HZS |  |  |  | 0
44 | 799-M01 | Doregulování hydrodinamických tlaků | hod | 3 | 0 | 0
45 | 799-M02 | Nepředvídané práce | hod | 10 | 0 | 0
46 | 799-M04 | Napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 7 | 0 | 0
47 | 799-M05 | Topná zkouška | hod | 7 | 0 | 0
48 | 799-M06 | Nezměřitelné stavební práce | hod | 8 | 0 | 0
49 | 799-M07 | Napojení na stávající rozvody | hod | 8 | 0 | 0
50 | 799-M08 | Vypuštění části topného systému | hod | 3 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0