## Slepy rozpocet
Zadání - rozpočet | [5 empty] | nempla\D1_01_4c
NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE SVATÁ ANNA, PLANÁ
Vzduchotechnika |  |  |  | Datum: | 2014-11-20
Zpracoval:
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 751 | Vzduchotechnika
1 | 429chlr1101 | závěsný materiál - MONTÁŽE | kus | 1 | 0 | 0
2 | 429vent-U3 | ventilátor V1 | kus | 6 | 0 | 0
3 | 751111131 | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm | kus | 6 | 0 | 0
4 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 27 | 0 | 0
5 | 751511122-U | Mtž potrubí plech skupiny I kruh tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | m | 72 | 0 | 0
6 | 429spiro125 | trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50 včetně 30% tvarovek | m | 72 | 0 | 0
7 | 429vyus 132 | odtahový talířový ventil kovový - dn125 | ks | 27 | 0 | 0
8 | 429žal103 | protidešťová žaluzie samotížná pozink. dn125 s okapničkou | ks | 6 | 0 | 0
9 | 429vztr1200 | závěsný materiál - dodávka | ks | 1 | 0 | 0
10 | montžal3 | Mtž žaluzie dn 125 | kus | 6 | 0 | 0
11 | VZT010 | zaregulování zařízení | hod | 2 | 0 | 0
12 | VZT011 | komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 1 | 0 | 0
13 | VZT012 | oživení zařízení | hod | 1 | 0 | 0
14 | VZT013 | vypracování provozních předpisů | hod | 2 | 0 | 0
15 | VZT014 | měření hlučnosti zařízení | hod | 2 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0