## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem
721 - Vnitřní kanalizace
721 17 | POTRUBÍ z PVC-HT
ODPADNÍ HRDLOVÉ
není v URS | DN 50 | m | 26 | 0 | 0
721 17-4024 | DN 70 | m | 12 | 0 | 0
721 17-4025 | DN 100 | m | 75 | 0 | 0
PŘIPOJOVACÍ
721 17-4042 | DN 40 | m | 4 | 0 | 0
721 17-4043 | DN 50 | m | 13 | 0 | 0
721 19 | ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ
VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ
ODPADNÍCH VÝPUSTEK
721 19-4104 | D 40 | ks | 21 | 0 | 0
721 19-4105 | D 50 | ks | 9 | 0 | 0
721 19-4109 | D 110 | ks | 15 | 0 | 0
721 27 | podlahové vpusti
není v URS | DN 50 | ks | 12 | 0 | 0
opravy rozvodů
není v URS | propojení stávajícího potrubí z litiny | kus | 5 | 0 | 0
721 29 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
KOUŘEM
721 29-0123 | DO DN 300 | m | 129 | 0 | 0
998 72 | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
V OBJEKTECH VÝŠKY
998 72-1103 | přes 12 do 24 m | t | 1.8 | 0 | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0
722 - Vnitřní vodovod
722 17 | ROZVODY Z PLASTOVÝCH TRUBEK
722 17-4002 | D 20x2,8 | m | 53 | 0 | 0
722 17-4003 | D 25x3,5 | m | 59 | 0 | 0
722 17-4004 | D 32x4,4 | m | 27 | 0 | 0
722 17-4005 | D 40x5,5 | m | 19 | 0 | 0
722 17-4006 | D 50x6,9 | m | 2 | 0 | 0
722 18 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi vč. izolační truky 6mm
722 18-1211 | izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes do 22 mm | m | 53 | 0 | 0
722 18-1212 | izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes 22 do 32 mm | m | 59 | 0 | 0
722 18-1212 | izolačními trubkami z pěněného polyetylenu PE D přes 32 mm | m | 48 | 0 | 0
722 23 | Armatury se dvěma závity
722 23-2044 | Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 15 | 0 | 0
722 23-2045 | Kulové kohouty přímé vnitřní závit G 5/4 | kus | 6 | 0 | 0
722 19 | PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK
722 19-0401 | do DN 25 | ks | 72 | 0 | 0
722 22 | Armatury závitové
722 22-0111 | nástěnky G 1/2 | ks | 72 | 0 | 0
722 22 | VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
722 22-4115 | 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
Dvířka plechová ( RAL dle interieru)
není v URS | 200x200 | kus | 6 | 0 | 0
722 29 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY
POTRUBÍ ZÁVITOVÉHO
722 29-0226 | do DN 50 | m | 212 | 0 | 0
722 29 | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
722 29-0234 | do DN 80 | m | 160 | 0 | 0
998 72 | PŘESUN HMOT PRO
VNITŘNÍ VODOVOD
V OBJEKTECH VÝŠKY
998 72-2103 | přes 12 do 24 m | t | 0.51 | 0 | 0
| 722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0
725 - Zařizovací předměty
725 21 | UMYVADLO
není v URS | 60 cm bez otvoru na bat. bílé,vč.sifonu | ks | 12 | 0 | 0
není v URS | 60 cm pro TP. bílé,vč.skrytého sifonu | ks | 3 | 0 | 0
není v URS | kryt na sifon | ks | 12 | 0 | 0
není v URS | instalační rám pro umyvadlo do SDK | ks | 15 | 0 | 0
725 21 | montáž umyvadel ostatních typů se zápachovou uzávěrkou
725 21-9102 | na šrouby do zdiva | soubor | 15 | 0 | 0
725 11 | kombinovaný klozet
není v URS | vodorovný odpad bílý | ks | 9 | 0 | 0
není v URS | vodorovný odpad bílý pro TP | ks | 3 | 0 | 0
725 11 | montáž klozetových mís
není v URS | závěsných | kus | 3 | 0 | 0
není v URS | standartních (výlevek) | kus | 12 | 0 | 0
725 11 | PŘÍSLUŠENSTVÍ
není v URS | sedátko s poklopem | ks | 9 | 0 | 0
není v URS | sedátko s bez poklopu | ks | 3 | 0 | 0
není v URS | WCmodul pro zazdění 1200, vč. ovládací desky, vč.montáže | ks | 3 | 0 | 0
není v URS | oddálené splachování pro WC TP | ks | 3 | 0 | 0
725 33 | VÝLEVKA KERAMICKÁ
není v URS | závěsná vč. plastové sklopné mřížky bílá | ks | 3 | 0 | 0
není v URS | vč. plastové sklopné mřížky bílá | ks | 0 | 0 | 0
725 24 | SPRCHOVÉ panely
není v URS | s desinfekcí závěsný | ks | 3 | 0 | 0
725 24 | SPRCHOVÉ kouty
není v URS | instalační rám pro sprchu do SDK | ks | 9 | 0 | 0
725 81 | Ventily
725 81-3111 | Rohový ventil Chrom bez trubičky | ks | 15 | 0 | 0
725 82 | Baterie umyvadlové a dřezové
725 82-1311 | Umyvadlová nástěnná baterie páková s otočným ramínkem Chrom | ks | 18 | 0 | 0
není v URS | prodloužená ručka pro TP | ks | 3 | 0 | 0
725 84 | Baterie sprchové
725 84-1311 | Sprchová baterie páková prostá | ks | 9 | 0 | 0
není v URS | Hadice,růžice,uchycení, tyč | ks | 9 | 0 | 0
725 84 | montáž baterií sprchových nástěnných
725 84 1411 | ostatních typů s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 9 | 0 | 0
998 72 | PŘESUN HMOT PRO
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
V OBJEKTECH VÝŠKY
998 72-5104 | přes 12 do 24 m | t | 0.99 | 0 | 0
| 725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0
789 - HZS
NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
není v URS | Kompletace zařizovacích předmětů | hod. | 35 | 0 | 0
není v URS | demontáže zař př. | hod. | 21 | 0 | 0
není v URS | demontáže rozvodů ZTI | hod. | 25 | 0 | 0
NEPREDVIDANE PRÁCE
není v URS | nepredvidane prace | hod. | 14 | 0 | 0
| 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0
| CELKEM ZTI |  |  |  | 0