## Slepy rozpocet
Zadání - rozpočet | [5 empty] | A16-13-P\D1_01\D1_01_4g
Nemocnice následné péče Svatá Anna, Planá, Odstranění havarijního stavu
Hlavní budova |  |  |  | Datum: | 2014-11-20
Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Petr Kremláček
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| M21 | Elektromontáže
1 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 45 | 0 | 0
2 | 345710620 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC, D16mm | m | 45 | 0 | 0
3 | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 65 | 0 | 0
4 | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC, D 23mm | m | 65 | 0 | 0
5 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 150 | 0 | 0
6 | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 20x20mm | m | 90 | 0 | 0
7 | 345718700 | lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm | m | 35 | 0 | 0
8 | K11LHD 40X40 | LIŠTA HRANATÁ, L40x40 | m | 30 | 0 | 0
9 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 27 | 0 | 0
10 | 345715120 | krabice přístrojová instalační KP 67x67 | kus | 27 | 0 | 0
11 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V | kus | 14 | 0 | 0
12 | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 9 | 0 | 0
13 | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 6 | 0 | 0
14 | 210010313 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125 | kus | 6 | 0 | 0
15 | 345715240 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 | kus | 6 | 0 | 0
16 | 210010453 | Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111 | kus | 18 | 0 | 0
17 | 345714280 | krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96 | kus | 18 | 0 | 0
18 | 210192561 | Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů | kus | 6 | 0 | 0
19 | K11EPS 2 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU | ks | 6 | 0 | 0
20 | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně | m | 105 | 0 | 0
21 | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | m | 105 | 0 | 0
22 | 210800006 | Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně | m | 55 | 0 | 0
23 | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | m | 55 | 0 | 0
24 | 210800101 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 70 | 0 | 0
25 | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 70 | 0 | 0
26 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 130 | 0 | 0
27 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 130 | 0 | 0
28 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 85 | 0 | 0
29 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 85 | 0 | 0
30 | SV-UT_PR | Zemnící svorka na potrubí | ks | 12 | 0 | 0
31 | SV-UT_R | Zemnící svorka na potrubí, vč. CU pásku | ks | 12 | 0 | 0
32 | SV_ZS4-PR | Zemnící svorka na vodovodní baterii | ks | 36 | 0 | 0
33 | SV_ZS4-MR | Zemnící svorka na vodovodní baterii | ks | 36 | 0 | 0
34 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 36 | 0 | 0
35 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 3 | 0 | 0
36 | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 30 | 0 | 0
37 | A013558A-06940 B | Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44 | ks | 18 | 0 | 0
38 | A013558A-86940 S2 | Ovládač zapínací, s krytem a rámečkem, řazení 1/0, IP44 | ks | 12 | 0 | 0
39 | 210111051 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 9 | 0 | 0
40 | A015518A-2999 B | Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44 | ks | 9 | 0 | 0
41 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 3 | 0 | 0
42 | OS_MR | Osušovač rukou s automatickým ovládáním, 230V/1800W, IP23, 54dB, kovový kryt, bílý | ks | 3 | 0 | 0
43 | 210130101 | Montáž relé střídavých vestavných jednopólových do 16 A | kus | 6 | 0 | 0
44 | SMR_T-MR | Multifunkční relé do krabice, 230VAC/160VA, nastavení času, nastavení funkcí | ks | 6 | 0 | 0
45 | 210121011 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 9 | 0 | 0
46 | O0238293 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N- | ks | 3 | 0 | 0
47 | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N- | ks | 6 | 0 | 0
48 | DIN_MR | Nosná DIN lišta TH35x7,5x200mm, včetně třmenů | ks | 3 | 0 | 0
49 | SV_PE-MR | SVORKOVNICE PE, BEZ KRYTU | ks | 3 | 0 | 0
50 | SV_N-MR | SVORKOVNICE N, BEZ KRYTU | ks | 3 | 0 | 0
51 | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 2 | 0 | 0
52 | SVIT_A-MR | Svítidlo zářivkové, přisazené, d=420mm, v=125mm, 2x26W, G24q3, IP44, stínítko triplex opál, el. předř., včetně zdroje | ks | 2 | 0 | 0
53 | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 4 | 0 | 0
54 | SVIT_B-MR | Svítidlo zářivkové, přisazené, d=420mm, v=125mm, 1x36W, 2G10, IP44, stínítko triplex opál, el. předř., včetně zdroje | ks | 4 | 0 | 0
55 | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 15 | 0 | 0
56 | SVIT_C-MR | Svítidlo zářivkové, nástěnné, a=620mm, b=110mm, c=70mm, 1x24W, G5, IP44, korpus-nerez, stínítko triplex opál, el. předř., včetně zdroje | ks | 15 | 0 | 0
57 | 210201062 | Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 2 zdroje | kus | 24 | 0 | 0
58 | SVIT_D-MR | Svítidlo zářivkové, vestavné, d=230mm, v=105mm, 2x26W, G24q3, IP44, kryt - čirý plast, el. předř., včetně zdroje | ks | 14 | 0 | 0
59 | SVIT_E-MR | Svítidlo zářivkové, vestavné, d=230mm, v=105mm, 2x18W, G24q2, IP44, kryt - čirý plast, el. předř., včetně zdroje | ks | 10 | 0 | 0
60 | 460680163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 11 | 0 | 0
61 | 460710054 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | m | 3 | 0 | 0
62 | HZS | Kompletace | hod | 8 | 0 | 0
63 | HZS-2 | Úprava stávajících rozvaděčů | hod | 9 | 0 | 0
64 | HZS-3 | Koordinace | hod | 3 | 0 | 0
65 | HZS-4 | Demontáže | hod | 16 | 0 | 0
66 | HZS-5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 2 | 0 | 0
67 | HZS-REV | Revize | hod | 12 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0