## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Nástavba 4.NP |  | Objednatel: | Stodská nemocnice, a.s.
Druh stavby: |  | Zdravotní instalace |  | Projektant:
Lokalita: |  | Nemocnice Stod - Hradecká 600, Stod |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Václav Přibyl |  | Zpracováno dne: | 2014-11-04
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava
1 |  | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus |  | 6 | RTS II / 2013
2 |  | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus |  | 11 | RTS II / 2013
3 |  | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus |  | 10 | RTS II / 2013
4 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m |  | 30 | RTS II / 2013
5 |  | 721140913R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70 | kus |  | 5 | RTS II / 2013
6 |  | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus |  | 2 | RTS II / 2013
7 |  | 721140933R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70 | kus |  | 5 | RTS II / 2013
8 |  | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus |  | 2 | RTS II / 2013
9 |  | 721173414R00 | Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 70 | m |  | 5 | RTS II / 2013
10 |  | 721173416R00 | Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 100 | m |  | 18 | RTS II / 2013
11 |  | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m |  | 82 | RTS II / 2013
12 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m |  | 12 | RTS II / 2013
13 |  | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m |  | 3 | RTS II / 2013
14 |  | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m |  | 46 | RTS II / 2013
15 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m |  | 52 | RTS II / 2013
16 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus |  | 7 | RTS II / 2013
17 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus |  | 4 | RTS II / 2013
18 |  | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se spec.zápachovou uzávěrkou , DN 50/75/110 | kus |  | 1 | mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, Primus
19 |  | 721273200RT2 | Souprava ventilační střešní DN 70 | kus |  | 4 | souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70
20 |  | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní DN 100 | kus |  | 4 | souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100
21 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m |  | 195 | RTS II / 2013
22 |  | 721300912R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 | kus |  | 7 | RTS II / 2013
23 |  | 721100906R00 | Objímky s pryžovou vložkou | kus |  | 60 | RTS I / 2013
24 |  | 721100909R00 | Zednické výpomoci | hod |  | 160 | RTS I / 2013
25 |  | 721194103RM1 | Nálevka se sifonem DN 32 | kus |  | 1 | RTS I / 2013
26 |  | 721194105RM1 | Podomítková zápach.uzávěrka DN 50 | kus |  | 1 | RTS I / 2013
27 |  | 721234143RT5 | Podomítkový kondenzační sifon , DN 32 | kus |  | 6 | RTS I / 2013
28 |  | 722131931R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 | kus |  | 2 | RTS II / 2013
29 |  | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus |  | 4 | RTS II / 2013
30 |  | 722172332R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm | m |  | 52 | RTS II / 2013
31 |  | 722172333R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 32/5,4 mm | m |  | 58 | RTS II / 2013
32 |  | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus |  | 18 | RTS II / 2013
33 |  | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár |  | 2 | RTS II / 2013
34 |  | 722235111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus |  | 3 | RTS II / 2013
35 |  | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus |  | 4 | RTS II / 2013
36 |  | 722235521R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus |  | 1 | RTS II / 2013
37 |  | 722254114RM3 | Skříň hydrantová s výzbrojí 19 (konopné hadice 30 m) B19/30 | soubor |  | 1 | RTS I / 2013
38 |  | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m |  | 15 | RTS II / 2013
39 |  | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m |  | 125 | RTS II / 2013
40 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m |  | 125 | RTS II / 2013
41 |  | 722130902R00 | Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí | kus |  | 13 | RTS I / 2013
42 |  | 722131905R00 | Zednické výpomoci | hod |  | 60 | RTS I / 2013
43 |  | 722174919R00 | Ocelové konzoly L, dl. 0,8 m | kus |  | 4 | RTS I / 2013
44 |  | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.25 | m |  | 67 | vnitřní průměr 25 mm
45 |  | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.32 | m |  | 58 | vnitřní průměr 32 mm
46 |  | 722241126R00 | Žebřík 30/50 elektrikářský | m |  | 5 | RTS I / 2013
47 |  | 725014171R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor |  | 3 | RTS II / 2013
48 |  | 725016103R00 | Pisoár keram. bílý s radarovým automat.splachováním | soubor |  | 1 | RTS II / 2013
49 |  | 725016105R00 | Zdroj el. pro max. 5 pisoárů | soubor |  | 1 | RTS II / 2013
50 |  | 725017371R00 | Umývátko na šrouby 45 x 36 cm, bílé | soubor |  | 4 | RTS II / 2013
51 |  | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor |  | 1 | RTS II / 2013
52 |  | 725111241R00 | Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá | soubor |  | 1 | RTS II / 2013
53 |  | 725111264R00 | Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu | soubor |  | 3 | RTS II / 2013
54 |  | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor |  | 11 | RTS II / 2013
55 |  | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus |  | 4 | standardní
56 |  | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus |  | 1 | standardní
57 |  | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus |  | 1 | standardní
58 |  | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus |  | 1 | standardní
59 |  | 725845811RT0 | Příslušenství ke sprše, set pevná a ruční sprcha | soubor |  | 1 | základní
60 |  | 725860254R00 | Sifon umyvadlový oválný chromovaný | kus |  | 4 | RTS II / 2013
61 |  | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus |  | 3 | RTS II / 2013
62 |  | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus |  | 7 | RTS II / 2013
63 |  | 725111935R00 | Nerezový dřez s odkapovou plochou | kus |  | 1 | RTS I / 2013
64 |  | 725310821R00 | Sprchová vanička 90PU, zást.2x 3-90, rohový vstup | soubor |  | 1 | RTS I / 2013
65 |  | 725314290R00 | Sifon dřezový pro úsporu místa ve skříňce | soubor |  | 1 | RTS II / 2013
66 |  | 725991811R00 | Zednické výpomoci | hod |  | 50 | RTS I / 2013
67 |  | 725991812R00 | Výtokový ventil s připojením na hadici T 212 DN 15 | kus |  | 3 | RTS I / 2013
68 |  | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t |  | 0.0014 | RTS II / 2013
69 |  | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t |  | 0.9522 | RTS II / 2013
70 |  | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t |  | 0.9916 | RTS II / 2013
71 |  | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t |  | 0.5186 | RTS II / 2013