Rokycanská nemocnice a.s.

jako zadavatel

a

Centrální nákup, příspěvková organizace

jako pověřená osoba

veřejná zakázka (dále také „VZ“):

# Dodávky diagnostických reagencií včetně zápůjčky analyzátoru (2. vyhlášení)

zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZVZ“)

v souladu s § 44 a násl. ZVZ vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci (dále také „ZD“):

OBSAH:

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Zadavatel	3

1.2	Pověřená osoba	3

1.3	Veřejná zakázka	3

1.4	Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 148 ZVZ	4

2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

2.1	Klasifikace předmětu veřejné zakázky	4

2.2	Předmět veřejné zakázky	4

2.3	Zadávací dokumentace	5

2.4	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	5

2.5	Limitace nabídkové ceny	5

2.6	Doba plnění veřejné zakázky	5

2.7	Místo plnění veřejné zakázky	5

3	technické podmínky	5

3.1	Požadavky na reagencie	6

3.2	Kvalitativní parametry metod, které budou součástí hodnocení kvalitativních ukazatelů metod	6

3.3	Požadavky na zapůjčení analyzátoru	6

3.4	Požadavky na technologické parametry zapůjčeného integrovaného analyzátoru	6

3.5	Technologické parametry zapůjčeného integrovaného analyzátoru, které budou součástí hodnocení kvalitativních ukazatelů analyzátoru	7

4	KVALIFIKACe	7

4.1	Vymezení kvalifikačních předpokladů	7

4.2	Prokazování splnění kvalifikace	9

4.3	Prokazování splnění kvalifikace	9

4.4	Zahraniční seznam dodavatelů	10

4.5	Doba prokazování kvalifikace	10

4.6	Pravost a stáří dokladů	10

4.7	Důsledek nesplnění kvalifikace	11

5	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	11

6	oBCHODNÍ PODMÍNKY	11

6.1	Návrhy smluv	11

7	NABÍDKA	12

7.1	Obecné požadavky	12

7.2	Nabídky v listinné podobě	13

7.3	Nabídky v elektronické podobě	13

7.4	Místo a lhůta pro podání nabídek	13

7.5	Složení nabídky	14

7.6	Otevírání obálek s nabídkami	15

8	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	15

8.1	Základní hodnotící kritérium	15

8.2	Dílčí hodnotící kritéria	15

8.3	Způsob hodnocení nabídek	15

8.4	Celkové hodnocení	17

8.5	Shodné hodnocení	17

9	ELEKTronický nástroj E-ZAK	18

9.1	Registrace dodavatele v E-ZAK	18

9.2	Test nastavení prohlížeče	18

10	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	19

10.1	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	19

10.2	Poskytování dodatečných informací	19

11	OSTATNÍ PODMÍNKY	19

12	PŘÍLOHY	20

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

| Název: | Rokycanská nemocnice, a.s. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Voldušská 750, Nové Město, 33722 Rokycany 1 |  |
| IČ: | 26360900 |  |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: |  | MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva |

## Pověřená osoba

| Název: | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |
| IČ: | 72046635 |  |
| Osoba oprávněná jednat za pověřenou osobu: |  | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík |  |
| telefon: | +420 777 357 964; +420 377 224 260 |  |
| email: | petr.stehlik@cnpk.cz |  |

## Veřejná zakázka

| Název VZ: | Dodávky diagnostických reagencií včetně zápůjčky analyzátoru (2. vyhlášení) |
| --- | --- |
| Sp. zn.: | CN/71/CN/15 |
| URL adresa VZ: | https://ezak.cnpk.cz/vz00003541 |

Nadlimitní VZ na dodávky na uzavření rámcové smlouvy (dále jen „RS“) s jedním uchazečem zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 násl. ZVZ. RS jsou upraveny v §89 a násl. ZVZ. Doba trvání RS činí 5 let.

Současně bude se stejným uchazečem uzavřena smlouva o zápůjčce integrovaného analyzátoru na stejnou dobu.

### Odůvodnění doby trvání RS přesahující 4 roky

Zadavatel v tomto článku odůvodňuje dobu trvání RS přesahující 4 roky. Jedná se zejména o ekonomické důvody, které jsou následující:

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by se zvýšily náklady na další reinstalaci.

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo ke zvýšení nákladů na servis (po dobu zápůjčky je servis bezplatný).

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo ke zvýšení nákladů v důsledku potřeby nového propojení přístrojové techniky na LIS.

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo ke zvýšení cen reagencií úměrně k době zápůjčky měřícího systému (součástí RS je bezplatná zápůjčka měřícího systému v ceně několika milionů Kč, přičemž není výhodné profinancovat tuto částku za kratší časové období).

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo k vyšším nákladům v souvislosti s další akreditací laboratoře (přechod na nové reagencie a nové metodiky analýz, provádění nových verifikací metod, tzn. zvýšení spotřeby reagencií).

- Vzhledem k dlouhodobému sledování pacientů není vhodné měnit referenční intervaly u metod v kratším časovém období než 5 let.

## Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 148 ZVZ

- Uchazeč je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy.

- Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server.

- Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem uchazeče.

- Telefonická komunikace v průběhu zadávacího řízení není možná.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 33696500-0 | Laboratorní činidla |

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dílčích objednávek zadavatele a zápůjčky a instalace plně automatického integrovaného analyzátoru pro provádění biochemických a imunochemických vyšetření (heterogenní a homogenní imunoanalýzy, fotometrie, turbidimetrie a potenciometrie) se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky po dobu 5 let.

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným uchazečem na:

- dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu, který je výrobcem doporučen pro řádné provozování přístroje a spotřebního materiálu nutného pro přípravu či úpravu vzorku před vlastní analýzou, která vyplývá z požadavku výrobce a všech ostatních nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. doprava, pojištění, daňové poplatky, atd.) dle specifikace uvedené v čl. 3 ZD.

- zapůjčení a instalaci plně automatického integrovaného analyzátoru pro provádění vybraných biochemických a imunochemických vyšetření dle dané specifikace uvedené v čl. 3 ZD a pro rozsah metod dle přílohy č. 1 formou výpůjčky. Předmětem plnění je dodání, instalace až na místo v laboratoři, zprovoznění vč. napojení na el. síť, odpady a vodu, pokud to analyzátor vyžaduje, zaškolení a záruční i pozáruční servis analyzátoru  vč. dodávky požadovaného příslušenství a splnění podmínek dle  platných předpisů (především zákona o zdravotnických prostředcích a příslušných NV). Veškeré v tomto bodě obsažené služby a dodávky budou provedeny zdarma, přičemž veškeré náklady uchazeče na tyto služby a dodávky budou zahrnuty v jednotkových cenách reagencií.

Smlouvy budou uzavřeny na dobu 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Samotné počty ks včetně podrobnější specifikace tvoří přílohu č. 1 ZD.

Uchazeč musí nacenit (nabízet) všechny položky této VZ. Uchazeč musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávací dokumentaci. Uchazeč je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele, nabídka uchazeče bude vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel upozorňuje, že předpokládané roční objemy jsou pouze orientační a mohou se od skutečného odběru lišit, tj. může odebrat zboží v nižším ročním objemu. V případě, že bude v průběhu plnění veřejné zakázky vyčerpán předpokládaný objem určité položky, neznamená to, že položka nemůže být dále objednávána. Veřejná zakázka i všechny její položky zůstávají platné do skončení platnosti smlouvy.

## Zadávací dokumentace

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a v přílohách ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění VZ. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavku zadavatele uvedených v této ZD a v přílohách ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

V případě, že dojde k rozporu mezi ZD a ZVZ, má vždy přednost ZVZ a uchazeči musí respektovat příslušná ustanovení ZVZ.

V případě, že uchazeči zjistí jakékoli rozpory a nejasnosti, doporučuje zadavatel uchazečům podat písemnou žádost o dodatečné informace (viz níže), aby se předešlo pozdějším nejasnostem při posuzování nabídek.

Zadavatel neposkytuje uchazečům VZ za vypracování nabídky žádné platby. Účastníci ponesou veškeré náklady spojené s účastí ve VZ. Zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek VZ.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota celé VZ po dobu 5 let činí 11 000 000,- Kč bez DPH.

## Limitace nabídkové ceny

Celková nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ, uvedené v bodě 2.4 ZD. V případě, že uchazeč nabídne vyšší hodnotu, než je předpokládaná hodnota, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a následně zadavatel rozhodne o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

## Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum zahájení dodávek podle této VZ bude dne 1. 6. 2015. Doba plnění VZ je stanovena na dobu určitou, a to na 5 let od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Tato doba může být adekvátním způsobem posunuta s ohledem na průběh zadávacího řízení.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění VZ je OKBH (Oddělení klinické biochemie a hematologie) Rokycanská nemocnice, a.s.

# technické podmínky

O splnění níže uvedených technických podmínek učiní uchazeč v nabídce čestné prohlášení. Vzor tohoto čestného prohlášení je součástí přílohy ZD č. 2.

Skutečnosti uvedené v čestném prohlášení budou ověřeny zadavatelem před podpisem smlouvy. Nesplnění jedné nebo více technických podmínek níže uvedených bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k podpisu smlouvy a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu.

## Požadavky na reagencie

- Výroba reagencií musí být v souladu s příslušnými  ISO normami.

- Veškeré reagencie musí mít CE značku.

- Návody k použití musí být předloženy v českém jazyce nejpozději s první dodávkou.

- Bezpečnostní listy nabízených reagencií budou dodány s první dodávkou.

- Uchazeč zajistí plně požadované spektrum metod dle rozpisu metod v příloze č. 1 ZD na analyzátoru dle udaných parametrů.

## Kvalitativní parametry metod, které budou součástí hodnocení kvalitativních ukazatelů metod

- Měřící rozsah metod bez ředění (rozdíl horní a dolní meze měřícího rozsahu). Optimálně maximální.

  - Pro hodnocení třeba uvést pro níže uvedené reprezentativní metody dolní mez a horní mez měřícího rozsahu (v uvedených jednotkách):

    - -hCG (IU/l)

    - ALT (kat/l)

    - AST (kat/l)

## Požadavky na zapůjčení analyzátoru

- Zápůjčka bude poskytnuta včetně bezúplatné preventivní údržby, validací, záručního i pozáručního servisu.

- Instalace přístroje a zaškolení uživatelů proběhne v místě plnění na náklady uchazeče.

- Připojení přístroje do laboratorního systému proběhne v místě plnění na náklady uchazeče.

- Uchazeč musí v souladu s ustanovením §31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mít splněnu ohlašovací povinnost k dodávkám IVD (In vitro diagnostické prostředky) dle nařízení vlády č. 453/2004. Pro nabízený integrovaný analyzátor musí být uchazeč zapsán v Registru zdravotnických prostředků vedeném Ministerstvem zdravotnictví České Republiky (http://www.rzpro.cz/).

- Výroba analyzátoru musí být provedena v souladu s příslušnými ISO normami.

- Analyzátor musí být opatřen CE značkou.

- Podrobný (nezkrácený) manuál v českém jazyce bude dodán spolu s přístrojem.

- Součástí dodávky bude i zapůjčení a údržba záložního zdroje (UPS).

## Požadavky na technologické parametry zapůjčeného integrovaného analyzátoru

    - Integrovaný systém (hardwarově i softwarově, tj. s fyzickou integrací jednotlivých analytických modulů s automatickým podavačem vzorků, s jednou řídící jednotkou a řídícím softwarem)

    - Celkový výkon min. 800 testů/hod

    - Výkon fotometrické části min. min. 400 testů/ hod

    - Otevřený biochemický modul systém pro konfiguraci metod a reagencií jiných výrobců

    - Výkon modulu pro heterogenní imunoanalýzu min. 95 testů/hod

    - Princip stanovení imunoanalýz:

  - homogenní imunoanalýza (fotometrie, turbidimetrie) v biochemickém modulu;

  - heterogenní imunoanalýza s přímou chemiluminiscenční detekcí v imunoanalytickém modulu,

    - Celková kapacita automatického podavače vzorků: min. 150 vzorků na palubě vč. statimových

    - Jednotný typ stojánků pro vzorky (statimové i rutinní), kalibrátory a kontroly

    - Zpracování vzorků séra, plazmy, moče, dalších biologických tekutin

    - Přednostní zpracování statimových (urgentních) vzorků za plného provozu

    - Kontinuální vkládání vzorků

    - Vkládání reagencií za plného provozu (bez přerušování probíhajících analýz vyložení reagencie a založení reagencie do 10 min)

    - Minimální manuální příprava reagencií, kalibrátorů a kontrol.

    - Spotřeba vody max. 20 l/hod

    - Kapacita reagencií na palubě pro současné provádění až 80 různých metod (aplikace jedné sady reagencií pro vyšetření různých vzorků, např. moče a séra se považuje za jednu metodu)

    - Chlazené pozice na palubě pro reagencie

    - Možnost nastavení automatického provedení interní kontroly kvality pouhým založením kontrolního materiálu

    - Detekce hladiny vzorků a reagencií

    - Detekce pěny a sraženiny ve vzorku a reagencii

    - Detekce hemolytického,  iketrického, lipemického  vzorku (funkce měření sérových indexů)

    - Identifikace vzorků, reagencií a kontrol prostřednictvím čárových kódů

    - Kontinuální vzdálená správa přístroje

Uchazeč uvede potřeby k zajištění transportní cesty po stránce rozměrové i statické.

Uchazeč předloží v nabídce splnění jednotlivých bodů požadavků a kompletní technické údaje (produktový list) nabízeného analyzátoru v českém jazyce.

## Technologické parametry zapůjčeného integrovaného analyzátoru, které budou součástí hodnocení kvalitativních ukazatelů analyzátoru

- Jazyk řídícího software, včetně varovných hlášek. Český nebo anglický jazyk. Preferován český jazyk.

- Způsob a úroveň eliminace kontaminace (přenosu) vzorků dávkovacím zařízením. Optimálně eliminace kontaminace pod klinicky významnou úroveň bez nutnosti používání jednorázových pipetovacích špiček.

- Garantovaná životnost kyvet biochemického modulu v měsících. Optimálně maximální.

- Počet metod na palubě biochemického modulu konfigurovatelný pro reagencie jiných dodavatelů. Optimálně maximální.

# KVALIFIKACe

Uchazeč je povinen v souladu s § 50 a násl. ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

## Vymezení kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže.

### Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady (ZKP) dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ splní dodavatel způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 ZVZ, případně jiným způsobem dle ZVZ.

Dodavatel doloží pro prokázání splnění kvalifikace dle § 53 odst. 1

- písm. a), b):

  - Výpis z evidence Rejstříku trestů

    - pro fyzickou osobu, pokud má dodavatel formu fyzické osoby, nebo

    - pro všechny členy statutárního orgánu dodavatele, a zároveň pro právnickou osobu samotnou, pokud má dodavatel formu právnické osoby.

- písm. f):

  - potvrzení příslušného finančního úřadu, a zároveň

  - ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení.

- písm. h):

  - potvrzení příslušného orgánu či instituce (zpravidla příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení).

- písm. c) až e) a g), i) až k):

  - čestné prohlášení.

Dodavatel může na prokázání splnění některých, přesně vymezených ZKP použít část vzoru čestného prohlášení z přílohy č. 2 ZD.

Pozn.:	ZKP lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (PKP) podle § 54 ZVZ dodavatel prokáže:

- dle § 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dle § 54 písm. b) ZVZ předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Pozn.:	PKP lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených.

### Ekonomická a finanční způsobilost

K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dodavatel může na prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti použít část vzoru čestného prohlášení z přílohy č. 2 ZD.

### Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů (TKP) podle § 56 ZVZ uchazeč prokáže:

- dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu min. 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Tento seznam bude obsahovat min. následující údaje:

- název objednatele,

- popis předmětu plnění zakázky,

- doba plnění,

- finanční objem zakázky.

Přílohou tohoto seznamu musí být pro každou významnou dodávku jedna z následujících možností:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Za významnou dodávku je považována dodávka diagnostických reagencií pro nabízený integrovaný analyzátor nebo pro obdobné analyzátory.  Souhrnný rozsah min. 3 referenčních dodávek musí činit min. 4.500.000,- Kč bez DPH za 1 rok.

Pozn.:	TKP lze prokázat také Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených.

## Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 ZVZ.

## Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 ZVZ.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle §50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. V této smlouvě musí být přesně věcně vymezeno, jakou část kvalifikace subdodavatel za dodavatele prokazuje (nestačí obecný odkaz) a dále v této smlouvě musí být závazek subdodavatele, že bude plnit právě tu část VZ, v níž prokázal kvalifikaci za dodavatele.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Zahraniční seznam dodavatelů

Zahraniční seznam dodavatelů je upraven v § 143 ZVZ následovně:

      - Zadavatel přijme za podmínek uvedených v odstavci 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté platí obdobně.

      - Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

      - Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění

- základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2,

- profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d), nebo

- technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a §56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce,

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v odstavci 4 splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Zadavatel je oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

      - Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

## Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

## Pravost a stáří dokladů

Dle § 57 odst. 1 ZVZ předkládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této ZD stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Dle § 57 odst. 2 ZVZ nesmějí být doklady prokazující splnění ZKP a výpis z obchodního rejstříku ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

    - Uchazeč uvede v příloze č. 1 ZD nabídkovou cenu dle požadovaného členění.

    - Zadavatel v příloze č. 1 ZD uvádí předpokládané množství za jeden rok a za 5 let. Uchazeč uvede v nabídce nabídkovou cenu za jeden rok a za 5 let, dle členění uvedeného zadavatelem v příloze č. 1 ZD.

    - V příloze č. 1 ZD uchazeč vyplní pouze FIALOVĚ zvýrazněná pole (jednotkové ceny v Kč bez DPH a vč. DPH). Ostatní pole tabulky jsou uzamčena proti změnám a číselné hodnoty budou vypočteny dle vložených vzorců.

    - Zadavatel si na základě uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem vyhrazuje právo objednávat zboží v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám.

    - Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění, tj. po dobu 5 let, jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace, dopravy zboží) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v ZD. Do nabídkové ceny jednotlivých testů uchazeči zahrnou cenu spotřebního materiálu, který je výrobcem doporučen pro řádné provozování přístroje včetně spotřebního materiálu nutného pro přípravu či úpravu vzorku před vlastní analýzou, která vyplývá z požadavku výrobce a všech ostatních nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. doprava, pojištění, daňové poplatky, atd.)

    - Uchazeč stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky dle přílohy č. 1 této ZD. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty.

    - Nabídková cena uvedená uchazečem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty.

# oBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu Rámcové kupní smlouvy a v návrhu Smlouvy o zápůjčce.

## Návrhy smluv

Uchazeč v nabídce předloží návrh RS na dodávky reagencií a návrh smlouvy o zápůjčce. Návrhy smluv jsou uvedené v příloze č. 3 a příloze č. 4 ZD. V návrzích obou smluv uchazeč doplní údaje požadované zadavatelem označené „DOPLNIT“ (nebo obdobně), zejména označení uchazeče, kontaktní údaje apod., nabídkovou cenu, přílohy a jiné.

Návrhy smluv opatří podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu příslušné smlouvy uchazeče.

Úpravy musí být provedeny v souladu se ZD.

Nedílnou součástí rámcové smlouvy bude vyplněný Ceník reagencií (příloha RS) a nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce bude příloha s technickými údaji analyzátoru.

V případě, že se uchazeč při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

Jakékoliv změny či doplnění smluv, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem k příslušné smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

### Fakturace

Úhrady za plnění VZ budou prováděny v české měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území České republiky.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou prováděny na základě faktur vystavených vybraným uchazečem samostatně zadavateli. Faktury budou vystavovány dle prokazatelně čerpaných dodávek.

Faktura bude vystavena k datu odeslání dodávky poskytovatelem. Splatnost faktur bude stanovena na min. 30 dnů ode dne jejího vystavení. V případě podání reklamace na fakturaci se splatnost prodlužuje o dobu řešení reklamace ze strany vybraného uchazeče.

Zadavatel požaduje, aby všechny jednotlivé poskytované dodávky byly uchazečem účtovány samostatně.

### Dodací lhůty

Uchazeč se zavazuje dodržet dodací lhůtu do 5 pracovních dnů od objednání na adresu dle zadání objednatele.

Uchazeč se zavazuje řešit reklamaci formou doručení výměny do 5 pracovních dnů od nahlášení objednatelem.

# NABÍDKA

## Obecné požadavky

- Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu na něm stanoveném. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 5 ZD.

- Zadávací lhůta - Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž se běh této lhůty řídí ust. § 43 ZVZ.

- Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

- Nabídka musí být zpracována kompletně v českém jazyce a musí obsahovat předložené návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Veškeré dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

## Nabídky v listinné podobě

Nabídky v listinné podobě se podávají v souladu s § 69 odst. 5 ZVZ, a to v řádně uzavřené a zapečetěné obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena nápisem:

„Neotvírat – VZ: Dodávky diagnostických reagencií včetně zápůjčky analyzátoru (2. vyhlášení)“

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení s přihlédnutím k § 71 odst. 5 ZVZ a dále identifikační údaje uchazeče, pokud se od kontaktních údajů liší.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Uchazeč předloží listinnou nabídku v 1 originále. Zadavatel doporučuje uchazeči předložení nabídky také v 1 listinné kopii a 1 kopii v elektronické podobě na CD.

## Nabídky v elektronické podobě

Nabídky v elektronické podobě se podávají v souladu s § 149 ZVZ, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále také „EZAK“) v detailu VZ na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00003541.

Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v EZAK (více o registraci a EZAK viz bod 9.1 a následující této ZD).

Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je nutné do EZAK vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky.

Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou VZ, což je „RN DR1“, a názvem uchazeče - př.: RN DR1 Název uchazeče. Zadavatel preferuje vkládání 1 souhrnného souboru s nabídkou. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: RN DR1 Název uchazeče 1 Krycí list). V případě komprimace souboru použije uchazeč formát .RAR nebo .ZIP.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do EZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

## Místo a lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen doručit nabídku na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň,

nebo prostřednictvím EZAK v detailu VZ na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00003541.

V případě osobního podání je místem podání podatelna Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň – Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, pavilon 5 (budova Policie ČR), III. patro. Provozní doba je v pracovní dny v úřední hodiny od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 14. 5. 2015 do 9:00 hodin.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí (doručení) nabídky (elektronickým nástrojem EZAK nebo pověřeným zaměstnancem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), nikoli předání nabídky poště či jiné kurýrní službě.

## Složení nabídky

### Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 ZD, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této VZ, IČ, DIČ, telefon, e-mail) a zároveň hodnoty dílčích hodnotících kritérií, jak je uvedeno níže.

### Obsah

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek.

### Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace požadované v čl. 4 ZD.

### Cenová nabídka

Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 5 ZD.

### Návrh RS

Návrh RS podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Návrh smlouvy o zápůjčce

Návrh smlouvy o zápůjčce vč. technické specifikace analyzátoru podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Další součást nabídky

Dle § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky rovněž (vzor je uveden v příloze č. 2 ZD):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

### Identifikace subdodavatelů

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.

V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.

Vzor prohlášení o subdodavatelích je uveden v příloze č. 2 ZD.

### Další doklady

Uchazeč v nabídce předloží další prohlášení dle přílohy č. 2 ZD:

- o podmínkách VZ,

- o pravdivosti v nabídce uvedených údajů,

- o akceptaci zadávací lhůty,

- o seznámení se s povinností uvedenou v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ,

- o seznámení se s důsledky uvedení nepravdivých údajů dle §120a a 121 ZVZ,

- o tom, že dodávané zboží zcela odpovídá technicko-kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce, a že zapůjčený integrovaný analyzátor, bez výjimek, splňuje technické parametry uvedené v ZD,

- prohlášení o počtu stránek,

- souhlas s uveřejněním smluv na profilu zadavatele.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dle § 71 odst. 4 ZVZ ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese pro doručování nabídek v listinné formě (viz výše).

Otevírání obálek se má právo v souladu s § 71 odst. 6 ZVZ zúčastnit vždy jeden zástupce těch uchazečů, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Není-li zástupce zároveň osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, musí doložit k účasti na otevírání obálek příslušné zplnomocnění. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní hodnotící kritérium

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil zadavatel dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ – ekonomická výhodnost nabídky.

## Dílčí hodnotící kritéria

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále také „DHK“):

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 65% |
| B | Kvalitativní ukazatele metod | 15% |
|  | B1 - Měřící rozsah Total -hCG (IU/l) | z toho 5% |
|  | B2 - Měřící rozsah ALT (kat/l) | z toho 5% |
|  | B3 - Měřící rozsah AST (kat/l) | z toho 5% |
| C | Kvalitativní ukazatele analyzátoru | 20% |
|  | C1 - Garantovaná životnost kyvet biochemického modulu (v měsících) | z toho 5% |
|  | C2 - Počet metod na palubě biochemického modulu konfigurovatelných pro reagencie jiných dodavatelů | z toho 5% |
|  | C3 - Jazyk řídícího software, včetně varovných hlášek | z toho 5% |
|  | C4 - Způsob a úroveň eliminace kontaminace (přenosu) vzorků dávkovacím zařízením | z toho 5% |

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

### Celková nabídková cena (A - váha 65%)

Celková nabídková cena se skládá ze součtu cenových položek uvedených v příloze č. 1 ZD.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena za předpokládaný objem v Kč bez DPH za všechny položky VZ za období 5 let.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

A=nejvýhodnějšínabídkahodnocenánabídka×100×65%

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

### Kvalitativní ukazatele metod (B - váha 15%)

Uchazeč v krycím listu stanoví následující měřící rozsahy pro uvedené metody.

    - B1 - Měřící rozsah Total -hCG (IU/l)

    - B2 - Měřící rozsah ALT (kat/l)

    - B3 - Měřící rozsah AST (kat/l)

Pro každou metodu uchazeč stanoví min. a max. měřící rozsah. Tyto hodnoty musí odpovídat technickým parametrům nabízeného analyzátoru.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje největší měřící rozsah, tj. rozdíl horní a dolní meze měřícího rozsahu, v daných jednotkách. Nejvýhodnější nabídka pro danou reprezentativní metodu obdrží 5 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce podle následujících vzorců.

B1=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗5%

B2=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗5%

B3=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗5%

B=B1+B2+B3

### Kvalitativní ukazatele analyzátoru (C - váha 20%)

Hodnoceny budou jako dílčí kritéria 2 číselně vyjádřitelné ukazatele a 2 číselně nevyjádřitelné ukazatele, každý s váhou 5%.

#### Hodnocené číselně vyjádřitelné ukazatele

Uchazeč v krycím listu stanoví hodnoty následujících subkritérií:

- C1 - Garantovaná životnost kyvet biochemického modulu (v měsících). Optimálně maximální.

- C2 - Počet metod na palubě biochemického modulu konfigurovatelných pro reagencie jiných dodavatelů. Optimálně maximální.

Pro každé subkritérium uchazeč stanoví hodnotu odpovídající technickým parametrům nabízeného analyzátoru.

Nabídky budou hodnoceny pro tyto číselně vyjádřitelné ukazatele vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje největší hodnota ukazatele. Nejvýhodnější nabídka ukazatele vždy obdrží 5 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce podle následujících vzorců:

C1=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗5%

C2=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗5%

#### Hodnocené číselně nevyjádřitelné ukazatele

Uchazeč v krycím listu uvede nabízenou hodnotu následujících subkritérií:

- C3 - Jazyk řídícího software, včetně varovných hlášek.

  - Uchazeč může uvést hodnotu „Český jazyk“, která bude ohodnocena 100 body, nebo „Anglický jazyk“, která bude ohodnocena 1 bodem. Následně bude bodový zisk uchazečů vynásoben váhou tohoto subkritéria, což je 5%.

- C4 - Způsob a úroveň eliminace kontaminace (přenosu) vzorků dávkovacím zařízením.

  - Uchazeč může uvést hodnotu „Eliminace kontaminace pod klinicky významnou úroveň bez nutnosti používání jednorázových pipetovacích špiček“, která bude ohodnocena 100 body, nebo jakýkoli jiný dle zadávacích podmínek přípustný způsob a úroveň, což bude ohodnoceno 1 bodem. Následně bude bodový zisk uchazečů vynásoben váhou tohoto subkritéria, což je 5%.

#### Souhrnný vzorec DHK „C“

C=C1+C2+C3+C4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.:	Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

## Celkové hodnocení

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek pro účely hodnocení nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

H=A+B+C

## Shodné hodnocení

Pokud v  hodnocení dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH - nižší hodnota bude upřednostněna,

- Měřící rozsah Total -hCG (IU/l) - vyšší hodnota bude upřednostněna,

- Měřící rozsah ALT (kat/l) - vyšší hodnota bude upřednostněna,

- Měřící rozsah AST (kat/l) - vyšší hodnota bude upřednostněna,

- Garantovaná životnost kyvet biochemického modulu (v měsících) - vyšší hodnota bude upřednostněna,

- Počet metod na palubě biochemického modulu konfigurovatelných pro reagencie jiných dodavatelů - vyšší hodnota bude upřednostněna,

- Jazyk řídícího software, včetně varovných hlášek – hodnota „Český jazyk“ bude upřednostněna,

- Způsob a úroveň eliminace kontaminace (přenosu) vzorků dávkovacím zařízením – hodnota „Eliminace kontaminace pod klinicky významnou úroveň bez nutnosti používání jednorázových pipetovacích špiček“ bude upřednostněna.

# ELEKTronický nástroj E-ZAK

Tato VZ bude administrována v E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

## Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky je vhodné provést registraci dodavatele v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je vhodné, nikoli nezbytné, elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČ pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl pravděpodobně před vypsání této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsanému v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka (petr.stehlik@cnpk.cz), případně pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pozn.: 	Předregistrační email, resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento email naleznete. V takovém případě je třeba odeslat email znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše.

## Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

### Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s EZAK.

### Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí EZAK. Pro účast v této veřejné zakázce není stěžejní, nicméně ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v EZAK. Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí,

- platný zaručený elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eIdentity, PostSignum QCA, nebo První certifikační – I.CA).

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podávání žádostí o dodatečné informace prostřednictvím EZAK z detailu VZ na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00003541.

## Poskytování dodatečných informací

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00003541 v bloku „Dodatečné informace“.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.

- Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky dle § 70 ZVZ.

- VZ není rozdělena na části dle § 98 ZVZ.

- Zadavatel si nevyhrazuje opční právo dle § 99 ZVZ.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ust. § 84 ZVZ.

- Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele informace dle § 147a ZVZ a dodavatel mu k tomu musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# PŘÍLOHY

Přílohami a nedílnou součástí této ZD jsou:

- Cenová nabídka

- Vzory

- Návrh rámcové smlouvy

- Návrh smlouvy o zápůjčce

- Krycí list

- Příloha RS – Ceník

V Rokycanech dne 27.3.2015

MUDr. Hana Perková, MBA

předseda představenstva

Rokycanská nemocnice a.s.