Příloha č. 1 Technická specifikace

Morcelátor pro laparoskopickou morcelaci nekarcinogenních nádorů

- Morcelační nástroj s ergonomickou rukojetí

- Ovládání přístroje pomocí pedálu

- Hladký zaváděcí trokar 12 mm s možností rozšíření o rozměry 15 a 20 mm

- Hladký trokarový zaváděcí bodec 12 mm s možností rozšíření o rozměry 15 a 20 mm

- Průměr řezací trubice 12 mm s možností rozšíření na 15 a 20 mm a možností autoklávovatelných i jednorázových řezacích trubic.

- Plynulá regulace otáček řízených mikroprocesorem v rozsahu 100 - 1000 ot/min

- Motor pevně spojený s kabelem, odpojitelný od převodů, autoklávovatelný

- Nastavení směru otáčení na obě strany

- Vysouvací nůž pro větší bezpečnost pacienta

- LED Display

- Nástroj a jeho součásti musí být autoklávovatelné včetně motoru

- Součástí dodávky musí být extrakční kleště 10 mm, délka cca 300 mm