Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

# SPECIFIKACE SYSTÉMŮ A CENOVÁ KALKULACE

|  | TYP |  | POČET |  | REVIZE POLOLETNÍ (fakt. l x ročně) | REVIZE ROČNÍ (fakt. l x ročně) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evakuační rozhlas |  |  |  |  |  |  |
| Ústředna |  | Variodyn Dl | 1 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Reproduktor nástěnný |  | Bosch LBC 3011/41 | 462 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Reproduktor stropní vč PO krytu |  | POD - 153-5HT | 168 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Ovl. pult s mikrofonem |  | DSC 15 | 1 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| EPS |  |  |  |  |  |  |
| Ústředna | ESSER IQ8Control M |  |  | 5 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| OT -multisenzor. hlásič | IQ8 quad |  |  | 1433 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Tlačítkový hlásič | IQ8 |  |  | 171 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Signalizační svítidlo |  |  |  | 733 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| LED tablo |  |  |  | 11 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| REPS | Pomocný rozvaděč EPS |  |  | 6 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Přídržné magnety PO dveří |  |  |  | 24 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| KTPO |  |  |  | 2 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| OPPO |  |  |  | 2 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Siréna EPS |  |  |  | 13 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Záložní zdroj UPS |  |  |  | 2 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| PC s nadstavbou | C4 |  |  | 2 | VYPLNÍ ZÁJEMCE | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| EZS |  |  |  |  | REVIZE POLOLETNÍ (fakt. l x ročně) |  |
| Ústředna | Rokonet Orbit RP 128 |  | 1 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |
| Zdroj záložní + akumulátory |  |  | 2 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |
| Koncentrátor | RP 128 EZ |  | 8 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |
| Ovládací klávesnice | RP 128 |  | 5 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |
| Detektor | PIR RK 410 RQ |  | 19 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |
| Kontakt magnetický |  |  | 21 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |
| Modul GSM |  |  | 1 |  | VYPLNÍ ZÁJEMCE |  |

| CELKová Cena za evakuační rozhlas, EPS a EZS za 1 rok |  |
| --- | --- |
| Cena celkem v Kč bez DPH | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| DPH v % | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Samostatně DPH v Kč | VYPLNÍ ZÁJEMCE |
| Cena celkem v Kč vč. DPH | VYPLNÍ ZÁJEMCE |

V VYPLNÍ ZÁJEMCE dne VYPLNÍ ZÁJEMCE

....................................................

podpis a razítko oprávněné osoby

titul, jméno, příjmení

funkce

VYPLNÍ ZÁJEMCE