| SPISOVÁ ZN.: | CN/94/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 5910/15/CN |
| VYŘIZUJE: |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 05. 06. 2015 |

|  | Uchazečům podlimitní veřejné zakázky „Nový vstup, přístavba a vestavba šaten, pavilony „B“ a „C“ – SOUE Plzeň“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 2

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, IČO: 69456330, se sídlem Vejprnická 56, 318 02 Plzeň (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový vstup, přístavba a vestavba šaten, pavilony „B“ a „C“ – SOUE Plzeň“, ev. č. VVZ: 512020.

I.

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující dotazy (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 5

V objektu „oprava objektu kanceláře + 1.bj“ jsme ve výkazu výměr nenašli nové WC kombi + úpravu ZTI. Prosíme o doplnění do VV.

Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy v rámci poskytnutí Dodatečných informací č.2:

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 5:

Zadavatel znovu prověřil soulad mezi Zadávací dokumentací Přílohou č. 6 – Projektová dokumentace pro provádění stavby a Přílohu č. 7 – Soupis prací vč. výkazu výměr.

Zadavatel po kontrole doplňuje do Přílohy č. 7 - Soupis prací vč. výkazu výměr, do složky „2-OBJEKT_KANC + 1BJ“, do souboru „1-stavební část“ novou položku č. 42 (D 725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty, D+M WC kombi mísy – 1 ks.). Zároveň zařazením nové položky dochází k posunu (přečíslování) dalších následných položek o jednu pozici.

Zadavatel proto pro sjednocení Zadávací dokumentace, přílohou těchto dodatečných informací č. 2, přikládá nový soubor: „1-stavební část-NOVÝ“, patřící do složky „2-OBJEKT_KANC + 1BJ“, zadávací dokumentace, příloha č. 7 - Soupis prací vč. výkazu výměr, který nahrazuje původní. (Tento nový již obsahuje doplněnou položku č. 42 a následné přečíslování ostatních následujících položek). Zadavatel žádá uchazeče, aby ocenili tento nový soubor „1-stavební část-NOVÝ“, místo původního.

II.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace nemění zadávací podmínky, pouze doplňují jednu položku, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak končí 18. 06. 2015 v 10:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18. 06. 2015 v 10:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9.

Příloha:

- soubor „1-stavební část-NOVÝ“, patřící do složky „2-OBJEKT_KANC + 1BJ“, zadávací dokumentace, příloha č. 7 - Soupis prací vč. výkazu výměr

V Plzni dne 05. 06. 2015

Jana Dvorská

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace