| písemná zpráva zadavatele |  |
| --- | --- |
| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice a.s. |
| SÍDLEM: | Voldušská 750, 337 22 Rokycany |
| IČO: | 26360900 |
| ZASTUPUJÍCÍ: | MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva |
| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlem: | Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZASTUPUJÍCÍ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| Dodávky diagnostických reagencií včetně zápůjčky analyzátoru (2. vyhlášení) |  |

V rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky diagnostických reagencií včetně zápůjčky analyzátoru (2. vyhlášení)“ zadávané v otevřeném řízení dle §21 odst. 1 písm. a) a §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na základě Oznámení o zakázce odeslaném do Věstníku veřejných zakázek dne 27.3.2015 a zveřejněném tamtéž pod evidenčním číslem VZ 510507 dne 30.3.2015 vypracovává zadavatel podle § 85 ZVZ tuto Písemnou zprávu zadavatele.

# Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

## Identifikační údaje zadavatele

Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby jsou uvedeny v hlavičce této zprávy.

## Veřejná zakázka

| Název veřejné zakázky: | Dodávky diagnostických reagencií včetně zápůjčky analyzátoru (2. vyhlášení) |
| --- | --- |
| Sp. zn.: | CN/71/CN/15 |
| URL adresa VZ v EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00003541 |

Nadlimitní VZ na dodávky na uzavření rámcové smlouvy (dále jen „RS“) s jedním uchazečem zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 násl. ZVZ. RS jsou upraveny v §89 a násl. ZVZ. Doba trvání RS činí 5 let.

Současně bude se stejným uchazečem uzavřena smlouva o zápůjčce integrovaného analyzátoru na stejnou dobu.

### Odůvodnění doby trvání RS přesahující 4 roky

Zadavatel v tomto článku odůvodňuje dobu trvání RS přesahující 4 roky. Jedná se zejména o ekonomické důvody, které jsou následující:

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by se zvýšily náklady na další reinstalaci.

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo ke zvýšení nákladů na servis (po dobu zápůjčky je servis bezplatný).

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo ke zvýšení nákladů v důsledku potřeby nového propojení přístrojové techniky na LIS.

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo ke zvýšení cen reagencií úměrně k době zápůjčky měřícího systému (součástí RS je bezplatná zápůjčka měřícího systému v ceně několika milionů Kč, přičemž není výhodné profinancovat tuto částku za kratší časové období).

- Zkrácením doby zápůjčky na 4 roky by došlo k vyšším nákladům v souvislosti s další akreditací laboratoře (přechod na nové reagencie a nové metodiky analýz, provádění nových verifikací metod, tzn. zvýšení spotřeby reagencií).

- Vzhledem k dlouhodobému sledování pacientů není vhodné měnit referenční intervaly u metod v kratším časovém období než 5 let.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| CPV kód | Název |
| --- | --- |
| 33696500-0 | Laboratorní činidla |

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dílčích objednávek zadavatele a zápůjčky a instalace plně automatického integrovaného analyzátoru pro provádění biochemických a imunochemických vyšetření (heterogenní a homogenní imunoanalýzy, fotometrie, turbidimetrie a potenciometrie) se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky po dobu 5 let.

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným uchazečem na:

- dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu, který je výrobcem doporučen pro řádné provozování přístroje a spotřebního materiálu nutného pro přípravu či úpravu vzorku před vlastní analýzou, která vyplývá z požadavku výrobce a všech ostatních nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. doprava, pojištění, daňové poplatky, atd.) dle specifikace uvedené v čl. 3 ZD.

- zapůjčení a instalaci plně automatického integrovaného analyzátoru pro provádění vybraných biochemických a imunochemických vyšetření dle dané specifikace uvedené v čl. 3 ZD a pro rozsah metod dle přílohy č. 1 formou výpůjčky. Předmětem plnění je dodání, instalace až na místo v laboratoři, zprovoznění vč. napojení na el. síť, odpady a vodu, pokud to analyzátor vyžaduje, zaškolení a záruční i pozáruční servis analyzátoru  vč. dodávky požadovaného příslušenství a splnění podmínek dle  platných předpisů (především zákona o zdravotnických prostředcích a příslušných NV). Veškeré v tomto bodě obsažené služby a dodávky budou provedeny zdarma, přičemž veškeré náklady uchazeče na tyto služby a dodávky budou zahrnuty v jednotkových cenách reagencií.

Smlouvy budou uzavřeny na dobu 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Samotné počty ks včetně podrobnější specifikace tvoří přílohu č. 1 ZD.

Uchazeč musí nacenit (nabízet) všechny položky této VZ. Uchazeč musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávací dokumentaci. Uchazeč je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele, nabídka uchazeče bude vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel upozorňuje, že předpokládané roční objemy jsou pouze orientační a mohou se od skutečného odběru lišit, tj. může odebrat zboží v nižším ročním objemu. V případě, že bude v průběhu plnění veřejné zakázky vyčerpán předpokládaný objem určité položky, neznamená to, že položka nemůže být dále objednávána. Veřejná zakázka i všechny její položky zůstávají platné do skončení platnosti smlouvy.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí | .................................. | 11 000 000,- Kč bez DPH. |
| --- | --- | --- |

## Cena sjednaná ve smlouvě

Ve smlouvě byly sjednány jednotkové ceny za příslušné výkony. Ve smlouvě byl uzavřen strop pro čerpání rámcové smlouvy o hodnotě 10 746 408,80 Kč bez DPH, což odpovídá nabídkové ceně uchazeče.

# Zvolený druh zadávacího řízení

Zadavatel veřejnou zakázku vyhlásil v otevřeném řízení.

# Identifikační údaje vybraného uchazeče, výběr nejvhodnější nabídky, subdodavatelé

## Identifikační údaje vybraného uchazeče

| č. | Uchazeč | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 10227 | 28233492 |
| L1 | Abbott Laboratories, s.r.o. | Praha 6 - Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000 | 25095145 |

## Výběr nejvhodnější nabídky

- Jako nejvhodnější vybírám na základě doporučení jiné hodnotící komise nabídku L1 uchazeče Abbott Laboratories, s.r.o.

| Uchazeč: | Abbott Laboratories, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Praha 6 - Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000 |  | IČO: | 25095145 |
| Celková nabídková cena (v Kč bez DPH): |  | 10 746 408,80 |  |  |
| Kvalitativní ukazatele metod: | B1 - Měřící rozsah Total -hCG (IU/l) | 14 998,8 |  |  |
|  | B2 - Měřící rozsah ALT (kat/l) | 79,43 |  |  |
|  | B3 - Měřící rozsah AST (kat/l) | 89,32 |  |  |
| Kvalitativní ukazatele analyzátoru: | C1 - Garantovaná životnost kyvet biochemického modulu (v měsících) | 120 |  |  |
|  | C2 - Počet metod na palubě biochemického modulu konfigurovatelných pro reagencie jiných dodavatelů | 90 |  |  |
|  | C3 - Jazyk řídícího software, včetně varovných hlášek | český jazyk |  |  |
|  | C4 - Způsob a úroveň eliminace kontaminace (přenosu) vzorků dávkovacím zařízením | Eliminace kontaminace pod klinicky významnou úroveň bez nutnosti používání jednorázových špiček |  |  |

Seznam hodnocených nabídek

| č. | Uchazeč | Sídlo | IČ |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 10227 | 28233492 |
| L1 | Abbott Laboratories, s.r.o. | Praha 6 - Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000 | 25095145 |

Výsledek hodnocení nabídek

| nabídka | A |  | B | C | Hodnocení | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hodnota | hodnocení |  |  |  |  |
| E1 | 9 968 810,90 | 65,00% | 5,58% | 10,10% | 80,68% | 2 |
| L1 | 10 746 408,80 | 60,30% | 15,00% | 19,50% | 94,80% | 1 |

A - Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	B - Kvalitativní ukazatele metod	C - Kvalitativní ukazatele analyzátoru

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) – váha 65%

| nabídka | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | hodnocení | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 9 968 810,90 | 65,00% | 1 |
| L1 | 10 746 408,80 | 60,30% | 2 |

Kvalitativní ukazatele metod – váha 15%

| nabídka | B1 | hodnocení | B2 | hodnocení | B3 | hodnocení | součet | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1349,5 | 0,45% | 43,21 | 2,72% | 43,1 | 2,41% | 5,58% | 2 |
| L1 | 14998,8 | 5,00% | 79,43 | 5,00% | 89,32 | 5,00% | 15,00% | 1 |

B1 - Měřící rozsah Total -hCG (IU/l) – váha 5%

B2 - Měřící rozsah ALT (kat/l) – váha 5%

B3 - Měřící rozsah AST (kat/l) – váha 5%

Uchazeč E1 v krycím listu uvádí u ukazatele B1 - měřicí rozsah -hCG (IU/l) - hodnotu 269.999,5. Tento rozsah byl rozporován v rozhodnutí o vyloučení a uchazeč ho napadl v námitkách proti vyloučení. V bodu ZD 3.2 Kvalitativní parametry metod, které budou součástí hodnocení kvalitativních ukazatelů metod je jednoznačně definováno toto „Měřící rozsah metod bez ředění (rozdíl horní a dolní meze měřícího rozsahu)“. V dokumentu přiloženém k námitkám (TOTAL hCG (5th IS)) uvádí stěžovatel na straně 5 v kapitole „Omezení postupu“ tyto informace, které hovoří o měřicím rozsahu bez ředění:

  - Vzorky lze měřit přesně v rámci analytického rozsahu od spodního detekčního limitu po nejvyšší hodnotu kalibrátoru (0,5 až přibližně 1350 mIU/mL [IU/L]).

    - Jestliže vzorek obsahuje méně analytu než je spodní mez detekce stanovení, výsledek se vydává jako nižší než tato hodnota (tj. < 0,5 mIU/mL [IU/L]).

    - Jestliže vzorek obsahuje více analytu než je hodnota uvedená pro nejvyšší kalibrátor Access Total hCG (5th IS) Calibrator (S5), výsledek se vydává jako vyšší než tato hodnota (tj. > 1350 mIU/mL [IU/L]). Případně použijte některou z možností ředění.

Uchazeč sám uvádí, že jeho hodnota „do 270 000 UI/L“ je získána při použití zabudované funkce ředění, což není předmětem hodnocení. Stěžovatel měl v nabídce stanovit hodnoty bez ředění, což neučinil.

Jiná HK brala tedy pro účely hodnocení nabídek ukazatel B1 o hodnotě 1349,5 (dolní mez: 0,5; horní mez: 1350).

Kvalitativní ukazatele analyzátoru – váha 20%

|  | C1 | hodnocení | C2 | hodnocení | C3 | hodnocení | C4 | hodnocení | součet | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 120 | 5,00% | 100 | 5,00% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 10,10% | 2 |
| L1 | 120 | 5,00% | 90 | 4,50% | 100 | 5,00% | 100 | 5,00% | 19,50% | 1 |

C1 - Garantovaná životnost kyvet biochemického modulu (v měsících) – váha 5%

C2 - Počet metod na palubě biochemického modulu konfigurovatelných pro reagencie jiných dodavatelů – váha 5%

C3 - Jazyk řídícího software, včetně varovných hlášek – váha 5%

C4 - Způsob a úroveň eliminace kontaminace (přenosu) vzorků dávkovacím zařízením – váha 5%

Odůvodnění rozhodnutí:

Jak vyplývá z Protokolu o otevírání obálek dle §73 ZVZ, z Protokolu o posouzení kvalifikace dle §59 odst. 5 ZVZ, z Protokolu o jednání hodnotící komise dle §75 odst. 5 ZVZ, z Protokolu o jednání jiné hodnotící komise dle §75 odst. 5 ZVZ, a ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle §80 ZVZ, nabídka vybraného uchazeče splnila všechny požadavky kontrolované dle §71 odst. 7 ZVZ, vybraný uchazeč prokázal splnění kvalifikace v plném rozsahu a nabídka vybraného uchazeče splnila všechny zákonné požadavky a všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle §76 odst. 1 ZVZ a vybraný uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle §22 odst. 1 písm. d) ZVZ. U vybraného uchazeče nebyla zjištěna mimořádně nízká nabídková cena dle §77 ZVZ.

Kritériem pro hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ.

V hodnocení nabídek jiná hodnotící komise konstatovala, že vybraný uchazeč předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku ze všech hodnocených uchazečů.

Jiná hodnotící komise se jednohlasně usnesla, že doporučí zadavateli uchazeče Abbott Laboratories, s.r.o. za účelem výběru nejvhodnější nabídky a vyzvání k součinnosti a zadavatel souhlasí s doporučením jiné hodnotící komise.

## Subdodavatelé

Tato VZ ani žádná její část nebude realizována prostřednictvím subdodavatele.

# Identifikační údaje všech uchazečů, jejich nabídková cena

## Identifikační údaje

### Nabídky podané elektronickou formou

| č. | Uchazeč | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Beckman Coulter Česká republika s.r.o. | Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 10227 | 28233492 |

### Nabídky podané listinnou formou

| č. | Uchazeč | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Abbott Laboratories, s.r.o. | Praha 6 - Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000 | 25095145 |

## Nabídkové ceny

| Nabídka | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| E1 | 9 968 810,90 |
| L1 | 10 746 408,80 |

# Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

# Zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

# Oprávněná osoba zadavatele

| Zpráva byla vyhotovena dne |  | 12. 8. 2015 |
| --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele |  | MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva |
| Razítko zadavatele | Podpis oprávněné osoby zadavatele |  |

Zpracoval Ing. Petr Stehlík