## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE
OPRAVY OBJEKTU SOUE PAVILON C
1 | Cena bez DPH | 0
2 | DPH | 0
3 | Cena vč. DPH | 0
ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA PROPOJENÍ BUDOV
4 | Cena bez DPH | 0
5 | DPH | 0
6 | Cena vč. DPH | 0
CELKEM
| Cena bez DPH | 0
| DPH | 0
| Cena vč. DPH | 0

## Opravy objektu SOUE pavilon C
VÝKAZ VÝMĚR - OPRAVY OBJEKTU SOUE PAVILON C |  | Zařízení
|  |  |  | jednotková | jednotková | celkem | celkem
| Příslušnost k rozvaděči | mn. | jed. | cena | cena | materiál | montáž
Příklad typu | Realizace A/N (1/0) |  |  | materiál | montáž | bez DPH | bez DPH
Datový rozvaděč
RMA-42-800/800 | Datový stojanový rozvaděč 42U 800/800 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RMA-22-600/600 | Datový stojanový rozvaděč 22U 600/600 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-CH-X04-X3 | Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-VP-X16-A1 | 19" vyvazovací průchozí panel 1U 5x háček, RAL 9005 | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-D1-X88-X3 | Vertikální vyvazovací kovové oko 80x80 | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-D2-X44-X3 | Vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Záslepka 1U do 19" rozvaděče | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch panel telefonní 50 portů RJ45 (8p4c) UTP 1U | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U management | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAC-UP-750-H3 | Policový rošt 750mm, nosnost 150kg | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-ZL-X42-X1 | Vertikální zemnící lišta 42U včetně držáků pro její uchycení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-ZL-X22-X1 | Vertikální zemnící lišta 22U včetně držáků pro její uchycení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
RAX-SV-XO1-X1 | Zemnící svorka | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ACAR 504WF | Rozvodný panel rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m (koncovku kabelu zvolit dle zapojení) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní sada pro uchycení prvků do rozvaděče | 62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Cord-U-6 3m LSZH | Patch cord UTP 3m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cord-U-6 5m LSZH | Patch cord UTP 5m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Optická vana 24xSC | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Optická kazeta | Optická kazeta pro 12 vláken | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Pigtail SC-1m SM | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ochrana opt. sváru | 48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Cord LC-SC, 3 m, 8um | Patch cord LC-SC, 3m, 09/125um OS1, optický duplexní, SM | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Cord LC-LC, 2 m, 8um | Patch cord LC-LC, 2m, 09/125um OS1, optický duplexní, SM | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč 100p. pro telefonní kabel (osadit do DR) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Držák pro 5 10p svorkovnic | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
LSA10R | 10p telefonní zářezová svorkovnice rozpojovací | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Držák DIN lšty pro 19" rozvaděč | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypínač jednopolový 20A | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorkovnice pro napojení přívodu NN. (3x svorka šedá+modrá+zelená, boční kryt a 2x zajišťovací svorka pro DIN lištu). | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPS APC Smart-UPS C 1500VA 2U RM LCD 230V SMC1500I-2U | Záložní napájecí zdroj, výkon 900 W/1500 VA, 4x IEC 320 C13, LCD displej, rozhraní USB, přepěťová ochrana až do 459 J, 1x baterie (doba nabíjení 3 h), technologie: Line-interaktivní, elegantní černé barevné provedení. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
APC Smart-UPS RM 3000VA, 230V, LCD, 2U SMT3000RMI2U | Záložní napájecí zdroj do 19" racku, výška pozice 2U, výkon 2700 W/3000 VA, vzdálená správa, 8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19, 3x IEC Jumpers, DB-9/RS-232, USB a Smart-slot. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí přívody NN pro datové rozvody.
| Jistič 20A/B/1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Jx4 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová trasa | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivní prvky
(1) | Switch 48p: 24x GE PoE+, 2x GE, 2x GE/SFP, max. 375W | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Switch 24p: 24x GE PoE+, 2x GE, 2x GE/SFP, max. 375W | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | modul - SFP modul (SM) | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | modul - SFP modul METALICKÝ | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | IP kamera miniDOME, min 6 Mpix, objektiv 2,8 - 12 mm, PoE, D-WDR | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní ústředna
| OSBiz X5R do racku, 2xS0/8xUP0E/4x(a/b)/LAN/WAN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| SLAV8R - 8 analogový poboček pro OSBiz X3R/X5R | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kryt neobsazených pozic pro HiPath 3300/3500 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PowerBox OSBiz bez LUNA2 (OSBiz X3R/X5R - rack) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| ZÁKLADNÍ LICENCE OSBiz V1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Licence TDM uživatele OSBiz V1 | 33 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Licence ISDN/SIP trunku SOBiz V1 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž a konfigurace ústředny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž telef. přístrojů a jejich zpětné osazení | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž a zpětná montáž routeru a jeho nastavení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Koncové prvky strukturované kabeláže
| Zásuvka strukturované kaneláže Cat6 2xRJ45 | 121 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka strukturované kabeláže Cat6 1x RJ45 | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka strukturované kabeláže Cat6 1x RJ45 modul 22,5x45 | 73 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
KPR68 | Krabice pro montáž zásuvky pod omítku | 106 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
LX80x16T | Krabice na omítku (typ dle zvoleného designu zásuvky) vzorový typ zvolen pro ABB TANGO bílá | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kopobox57+KUP57 | Kompletní podlahová krabice hloubka 57 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zřízení zvonku (tlačítko, zvonek a zdroj) od hlavního vstupu do vrátnice. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely
UTP Cat6 | Kabel UTP Cat6 | 25800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
SYKFY 20x2x0,5 | Kabel SYKFY 20x2x0,5 telefonní propoj do B | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
SYKFY 10x2x0,5 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 telefonní propoj do vrátnice | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
SYKFY 5x2x0,5 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 telefonní přívod | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel 8vl SM propoj datových rozvaděčů | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely napojení interaktivní tabule
HDMI15m | Kabel HDMI 15m | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
USB 15m + opak | Kabel USB 15m s opakovačem | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Školní rozhlas
ARS 491 | Nástěnný reproduktor 3/6 W / 100 V, 91 dB, 100 – 15 000 Hz, plastový | 44 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 4x1,5 | CYKY 4x1,5 | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KSK + S-KSK1 | Odbočná krabice se svorkovnicí povrchová | 43 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
(3) | Demontáž a zpětná montáž stávajícího zesilovače, zapojení zproboznění. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Nastavení systému (zesilovač a hlasitost v jednotlivých místností). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Školní zvonění a jednotný čas
NH 184 | Signální autonomní hodiny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
DCF | Přijímač radiového signálu DFC | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
DC.57.RDX.STD | Oboustranné digitální hodiny včetně stropního závěsu, puls 24V/0,4s, | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
DC.57.RNN.STD | digitální hodiny na stěnu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Školní zvonek | Školní zvonek Quatro | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 2x1,5 |  | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KSK + S-KSK1 | Odbočná krabice se svorkovnicí povrchová | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové trasy
KO100E | Instalační karbice s víčkem 100E | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
KO125E | Instalační krabice s víčkem 125E | 98 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
KT250/1 | Instalační krabice s víčkem 250/1 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Trubka 32/24,3 750N/5cm | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | Trubka 40/31,2 750N/5cm | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | Trubka 50/39,6 750N/5cm | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2325 | Trubka 25/18,3 125N/5cm | 465 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2332 | Trubka 32/24,3 125N/5cm | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2340 | Trubka 40/31,2 125N/5cm | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2350 | Trubka 50/39,6 125N/5cm | 285 | m | 0 | 0 | 0 | 0
HDPE pr.40 | HDPE zemní trubka pr. 40 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
LHD40x40 | PVC Lišta 40x40 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
EKE 100x60 | Žlab 100x60 | 51 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8555 | Roh vnitřní pro žlab 100x60 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8556 | Roh vnější pro žlab 100x60 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8551 | Kryt koncový pro žlab 100x60 | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
PK120x55D | Parapetní kanál dvoukomorový 120x55 pro modul 45x45 včetně rohových a koncových krytů (nutno pecifikovat dle interiérů). | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PK160x65D | Parapetní kanál dvoukomorový 160x55 pro modul 45x45 včetně rohových a koncových krytů (nutno pecifikovat dle interiérů). | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PKS70/60 | Příčka do parapetního kanálu stínící | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PLSK + šroub | Propojovací lanko stínícího kanálu včetně šroubového spoje. | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
CF105/200 + příslušenství | Drátěný žlab 100x200, včetně spojovacích a úchytných dílů | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
a uzamnění kovových kabelových tras (vodič CYY 6 | Pospojení a uzamnění kovových kabelových tras (vodič CYY 6žz na hlavní pospojení objektu) | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
Skupinová PVC příchytka | Skupinová plastová příchytka | 450 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Zatažení svazku kabelů do stávající kabelové trasy opláštěné SDK. Přístup jen přes revizní otvory | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní pomocné práce
| Průraz stěnou | 128 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Průraz stropem | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Sekání drážky (cca 80x40) pro trubku včetně začištění | 730 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Štukování po trubkování (vápenná omítka štuková jednovrstvá, nanášená ručně) | 219 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sekání drážky (cca80x50) v betonové podlaze. | 64 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Začištění (hrubé) vysekaných drážek | 730 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Lividace a odvoz sutě ( odpadů) | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| PO Ucpávky | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření metalických kabelů SK včetně protokolů | 294 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření optických kabelů SK včetně protokolů | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný elektroinstalační materiál | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Oživení a zaškolení obsluhy | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize SR systémů | 2 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 3 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Koordinace činností se zhotovitelem stavebních prací | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Úklid staveniště | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení staveniště | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Energie pro zařízení staveniště | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
| Dopravné | 1 | soub. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Poznámka:
| (1) Přesné typy a počty aktivních prvků určí investor. |  |  |  |  | cena celkem bez DPH: | 0
V návaznosti na typu aktivních prvků musí být revidovány také typy a počty montážních a spojovacích prvků v rozvaděči.
| (2) Interiérová příprava pro osazení zesilovače rozhlasu není součástí PD |  |  |  |  | DPH 21%: | 0
[6 empty] | cena celkem s DPH: | 0

## Zemni kabelova trasa propojeni
VÝKAZ VÝMĚR - ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA PROPOJENÍ BUDOV |  | Zařízení
|  |  |  | jednotková | jednotková | celkem | celkem
| Příslušnost k rozvaděči | mn. | jed. | cena | cena | materiál | montáž
Příklad typu | Realizace A/N (1/0) |  |  | materiál | montáž | bez DPH | bez DPH
Napojení objektu na datovou konektivitu MisNet - zemní napojení z objektu k.č.2188
| Protlak pod komunikací 8m včetně chráničky | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Startovací jámy pro protlak | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Výkop 50x80 (šxh) a jeho zához | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Pískové lože tloušky 20cm | 250 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| Hutnění po vrstvách | 90 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Folie | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Zatravnění po výkopu | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
HDPE pr.40 | Pevná HDPE trubka pr.40 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel 8vl SM pro uložení do země | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekt zemního napojení včetně projednání, vyjádření správců sítí a získání územního a výkopového povolení. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
LHD40x40 | PVC Lišta 40x40 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Průraz stěnou | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Průraz stropem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | cena celkem bez DPH: | 0
[6 empty] | DPH 21%: | 0
[6 empty] | cena celkem s DPH: | 0