## Rekapitulace po oddílech
Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, | Investor:
k.ú. Stříbro | SÚS Pk, přísp.org.,
Rekapitulace-výkaz výměr | Škroupova 18, Plzeň
Název | jedn. | množství | jedn.cena | celk.cena
1. Výkopy, HTÚ |  |  |  | 0
2. Základy |  |  |  | 0
3. Svislé konstrukce |  |  |  | 0
4. Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
5. Komunikace |  |  |  | 0
62. Omítky vnější |  |  |  | 0
63. Mazaniny |  |  |  | 0
64. Výplně otvorů |  |  |  | 0
8. Trubní vedení |  |  |  | 0
9. Ostatní práce |  |  |  | 0
711. Izolace proti vodě |  |  |  | 0
713. Izolace tepelné |  |  |  | 0
721. Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
722. Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
725. Zařizovací předměty |  |  |  | 0
731. Ústřední vytápění |  |  |  | 0
C 21M Elektroinstalace |  |  |  | 0
764. Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
766. Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
767. Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
771. Dlažby |  |  |  | 0
776. Podlahy povlakové |  |  |  | 0
781. Obklady |  |  |  | 0
784. Malby |  |  |  | 0
Celkový součet bez DPH |  |  |  | 0
Pozn.: V položkách zakalkulovány veškeré vedlejší náklady (zařízení staveniště, přesuny hmot, mimostaveništní doprava apod.)
V Tachově 09/2015
Vypracoval : Ing. Jan Rössler

## Stavební část
Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, | Investor:
k.ú. Stříbro | SÚS Pk, přísp.org.,
Škroupova 18, Plzeň
Výkaz výměr
Název | jedn. | množství | jedn.cena | celk.cena
1. Výkopy, HTÚ
Vybourání betonového základu pro vyústění topného kanálu, odvoz na meziskládku do 50 m | m3 | 1 |  | 0
Obsyp potrubí prohozenou zeminou se zhutněním po vrstvách, dovoz z mezideponie do 100 m (topení) | m3 | 3 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
2. Základy
Dobetonování základového pasu po uložení topného kanálu včetně bednění a odbednění | m3 | 0.5 |  | 0
Vyrovnání podkladu – dobetonování základových patek do úrovně stávajícího podkladu z betonu C12/15 XC0 do systémového bednění včetně bednění a odbednění | m3 | 9.828 |  | 0
Základový práh z betonu C20/25 XC0 do systémového bednění včetně bednění a odbednění (přístřešek) | m3 | 3.069 |  | 0
Základový práh z betonu C20/25 XC0 do systémového bednění včetně bednění a odbednění vč. kletovaného povrchu a sražené hrany (sklad olejů a barev) | m3 | 1.84 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
3. Svislé konstrukce
Soklové tepelně izolační desky Perimetr tl. 100 | m2 | 35.76 |  | 0
Sk příčka dvojitá tl. 125 mm (EI 30D1) vč. ztužení v místě otvorů - výměra vč. otvorů (požárně dělící konstrukce nutno ukončit u stropu ve vlnách sendvičových panelů) | m2 | 406.9225 |  | 0
Sk instalační předstěna vč. ztužení v místě zařizovacích předmětů | m2 | 3.8 |  | 0
Sanitární dělící příčky v. 2045 včetně dveří a uchycení do stěna a podlah | bm | 1.75 |  | 0
Opláštění objektu ze sendvičových panelů s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm (min. EW 15) včetně klempířského lemování rohů, ukončení u soklu a římsy, lemování otvorů - plocha včetně plochy otvorů - prořezy | m2 | 551 |  | 0
Ocelová skeletová nosná konstrukce objektu (sloupy, nosníky, vaznice) opatřená základním nátěrem + 3 násobným vrchním nátěrem včetně kotvení do spodní stavby | t | 26.15 |  | 0
Doplnění ocelové nosné konstrukce objektu (L100/100/6 u podlahy a RHS 120/60/5 - nadpraží dveří) , vevařeno do OK resp. upevněno do podlahy (základových prahů) pomocí chemických kotev, opatřená základním nátěrem + 3 násobným vrchním nátěrem | kg | 1410.1725 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
4. Vodorovné konstrukce
Zastřešení objektu ze sendvičových panelů s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm (min. EW 15) včetně klempířského lemování štítů, hřebene, okapů | m2 | 905.21 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
5. Komunikace
Obrubník silniční 150/250 do betonu B15 s boční opěrou | m | 25.8 |  | 0
(podlaha pod přístřeškem uvnitř objektu)
Venkovní zpevněné plochy ve skladbě: asf.beton střednězrnný ABS III tl. 50, asf.beton velmi hrubozrnný ABVH III tl. 60,penetrace | m2 | 265.31 |  | 0
(zpevněná plocha před objektem)
Hutněná pláň do 100% PS | m2 | 151.8545 |  | 0
Štěrkopískové lože fr. 0-8 tl. 100 | m2 | 151.8545 |  | 0
Drcené kamenivo fr. 0-63 tl. 350 hutněné po vrstvách | m2 | 151.8545 |  | 0
Drcené kamenivo fr. 8-16 tl. 50 | m2 | 151.8545 |  | 0
Kladecí vrstva fr. 4-8 tl. 30 | m2 | 151.8545 |  | 0
Betonová zámková dlažba Best tl. 80 - pouze montáž | m2 | 113.6 |  | 0
Betonová zámková dlažba Best tl. 80-dodávka a montáž | m2 | 38.2545 |  | 0
(okapní chodníček)
Betonová zákrytová deska 500/300/60 do betonového lože tl. 30 mm | m2 | 97.5 |  | 0
Betonová dlažba z desek 300/300/40 do betonového lože tl. 60 mm (přístřešek) | m2 | 13.95 |  | 0
Betonová mazanina kolem sloupů tl. 110 mm plochy do 1 m2 (přístřešek) | m2 | 2 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
62. Omítky vnější
Součet |  |  |  | 0
63. Mazaniny
Betonová mazanina +Kari síť KD 35 tl. 70mm (kanceláře, vstup, sociální zázemí) | m2 | 46.599 |  | 0
Betonová mazanina - drátkobeton tl. 140 mm (sklad olejů a barev) | m2 | 52.7 |  | 0
Betonová mazanina - drátkobeton tl. 190mm - po obvodu do odnímatelného systémového bednění, včetně prořezání a vyplnění dilatačních spar | m2 | 477.676 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
64. Výplně otvorů
(dveře vč, zámků a kování - kliky a štítky)
(1)Dveře vnitřní dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 700/1970 | ks | 1 |  | 0
(2)Dveře vnitřní dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 800/1970 | ks | 6 |  | 0
(3)Dveře vnější dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 900/1970 - EW15DP3-C | ks | 1 |  | 0
(4)Dveře vnitřní dřevěné plné do ocelové zárubně vč. nátěru s těsněním 800/1970 protipožární EW 15 DP3-C | ks | 1 |  | 0
(5)Vrata vnější sekční zateplená výsuvná 2500/2700 (rozměr včetně rámu) elektricky ovládaná pomocí tlačítek (k<1,5) | ks | 5 |  | 0
(6)Vrata vnější sekční zateplená výsuvná 2700/2700 (rozměr včetně rámu) elektricky ovládaná pomocí tlačítek (k<1,5) | ks | 3 |  | 0
(14)Vstupní prosklené plastové dveře 1000/2050 s pevným nadsvětlíkem 1000/450 včetně kování (k<1,3) | ks | 2 |  | 0
(okna zasklena izolačním dvojsklem k<1,1, včetně vnitřního a vnějšáho parapetu)
Okno dvoukřídlové plastové otevíravé a vyklápěcí 2000/1500 | ks | 2 |  | 0
Okno jednokřídlové plastové otevíravé a vyklápěcí 1000/1500 | ks | 6 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
8. Trubní vedení
Zkouška vodotěsnosti venkovní kanalizace | soub | 1 |  | 0
Zkouška vodotěsnosti venkovního vodovodu | soub | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
9. Ostatní práce
(ostatní práce)
Dod.a osazení čistící zóny na obuv 1800/1200 | ks | 1 |  | 0
Vyčištění budov po ukončení stavebních prací | m2 | 835.7 |  | 0
Osazení plastových dvířek 150/300 vanových (čistící kusy) | ks | 1 |  | 0
Osazení hasicích přístrojů PHP s hasicí schopností 21A (prášek) | ks | 12 |  | 0
Osazení hasicích přístrojů PHP s hasicí schopností 183B (prášek) | ks | 2 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
711. Izolace proti vodě
Vodorovná hydroizolace 1x SBD modifikovaný pás (radonová izolace) + ANP+ očištění a vyrovnání podkladu stěrkou | m2 | 587.0175 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
713. Izolace tepelné
Izolace podlah PE fólie + EPS 150 S Stabil tl. 120 | m2 | 46.599 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
764. Konstrukce klempířské
(pokud nejsou součástí dodávky obvodového pláště)
Podokap.žlab půlkruhový RŠ 330 z lakovaného plechu vč.háků | m | 138.1 |  | 0
Odpadní potrubí DN 100 z lakovaného plechu vč. kotlíku, kolen a zděří | m | 22.8 |  | 0
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 150/150 včetně lemování | ks | 3 |  | 0
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 250/500 včetně lemování | ks | 2 |  | 0
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 500/500 včetně lemování | ks | 3 |  | 0
Neuzavíratelná protidešťová žaluzie 1000/750 včetně lemování | ks | 3 |  | 0
Větrací hlavice kanalizace DN 100 do střešní roviny včetně lemování | ks | 1 |  | 0
Ventilačí hlavice odvětrání DN 100 do střešní roviny včetně lemování | ks | 1 |  | 0
Ventilačí hlavice odvětrání DN 200 do střešní roviny včetně lemování | ks | 1 |  | 0
Ventilačí hlavice odvětrání DN 250 do střešní roviny včetně lemování | ks | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
766. Konstrukce truhlářské
Kompletace dveří a oken (3%) |  |  |  | 0
Zavěšený kazetový podhled s polozapuštěným rastrem 600/600 s hranou VT | m2 | 44.95 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
767. Konstrukce zámečnické
Dělící stěna z dílců v. 2,10 m ze svařovaného drátěného pletiva do ocelových sloupků vč. vstupní branky opatřené zámkem | m | 7.5 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
771. Dlažby
Ker. dlažba slinutá 300/300 do tmele + penetrace (+soklík) | m2 | 3.5 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
776. Podlahy povlakové
Epoxidivá stěrka včetně úpravy podkladu a fabionů (s odolností proti působení ropných látek - nepropustná vana ve skladu olejů) | m2 | 52.7 |  | 0
Lepené linoleum včetně vyrovnání podkladu stěrkou, vč.soklových lišt | m2 | 38.15 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
781. Obklady
Ker. obklad 200/250 do tmele + penetrace + ukončující lišty | m2 | 14.76 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
784. Malby
Malba stěn vnitř. 1x pačok+1x penetrace+2x disp.nátěr vnitřní | m2 | 813.845 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
V Tachově 09/2015
Vypracoval : Ing. Jan Rössler

## ZTI
Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, | Investor:
k.ú. Stříbro - ZTI | SÚS Pk, přísp.org.,
Škroupova 18, Plzeň
Výkaz výměr
Název | jedn. | množství | jedn.cena | celk.cena
721. Vnitřní kanalizace
(včetně přípomocných prací - opláštění, zvuková izolace, revizní dvířka, závěsy apod.)
Svislé potrubí PPs HT DN 110 vč. odboček, kolen a čist.kusů | m | 4.5 |  | 0
Vent. hlavice HTHL 810 prům.100 | ks | 1 |  | 0
Připoj. potrubí v přizdívce DN 110 vč. kolen, odboček a redukcí | m | 1 |  | 0
Připoj. potrubí v přizdívce resp. příčce DN 50 vč. kolen, odboček a redukcí | m | 4 |  | 0
Zkouška vodotěsnosti vnitřní kanalizace | soub | 1 |  | 0
Odvětrávací potrubí DN 100 (napojení na ventilátor a ventilační hlavici) | m | 1.8 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
722. Vnitřní vodovod
(rozvody vč. přípomoce a nástěnek)
Rozvod PP typ 3 PN 16 25x3,5 na závěsech + tepelná izolace | m | 20.75 |  | 0
Rozvod PP typ 3 PN 16 25x3,5 ve stěně + tepelná izolace | m | 14 |  | 0
Ocel.pozink.potrubí JS 6/4" na závěsech + fitinky + tepelná izolace + nátěr | m | 26.5 |  | 0
Ocel.pozink.potrubí JS 5/4" v objímkách + fitinky + tepelná izolace + nátěr | m | 3.5 |  | 0
Tlaková zkouška vodovodu | soub | 1 |  | 0
Tlaková zkouška požárního vodovodu | soub | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
725. Zařizovací předměty
Umyvadlo š.550 se záp.uzávěrkou a pákovou stoj. baterií vč.roh.armatur a polosloupu, vč. připojení | ks | 2 |  | 0
Klozet závěsný + prkénko + zabudovaná nádržka + přípojení | ks | 1 |  | 0
Keram. výlevka nástěnná včetně připojení + nástěnná baterie | ks | 1 |  | 0
Nástěnný hydrant s tvarově stálou hadicí dl. 30 m vč. hydrantové skříně a proudnice | ks | 1 |  | 0
Uzavírací ventil DN 40 s vypouštěním v místě napojení pož. vododvodu - hlavní uzávěr | ks | 1 |  | 0
Uzavírací ventil DN 20 na výstupu TUV z ohřívače | ks | 1 |  | 0
Elektrický zásobníkový stojatý ohřívač TUV objemu 80 l vč.pojistné sestavy DN 20 na přívodu stud.vody do ohřívače TUV | ks | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Celkový součet bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka: pomocná konstrukce v SK příčkách pro upevnění zařizovacích předmětů součástí dodávky ZTI. Dopojení VZT jednotek a technologických zařízení bude upřesněno při montáži.
V Tachově 09/2015
Vypracoval : Ing. Jan Rössler

## vytápění
| Přestavba objektu skladu na st.p.č. 1742, | Investor:
| k.ú. Stříbro - ústřední vytápění | SÚS Pk, přísp.org.,
Škroupova 18, Plzeň
Výkaz výmě
p.č. | popis | velikost | počet | dod.+montáž
|  |  | ks/kpl | Kč/ks | celkem
1.0 | POTRUBÍ
| ocelová trubka závitová bezešvá včetně uložení | DN15 | 60 |  | 0
|  | DN20 | 98 |  | 0
|  | DN25 | 32 |  | 0
|  | DN32 | 16 |  | 0
|  | DN40 | 48 |  | 0
| předizolované potrubí ocelové Pipeizol DN40, vnější průměr 125mm | DN40 | 16 |  | 0
| předizolované koleno Pipeizol 90° | DN40 | 4 |  | 0
2.0 | ARMATURY |  |  |  | 0
| rad.ventil přímý dvouregulační | DN15 | 19 |  | 0
| uzavírací šroubení přímé | DN15 | 19 |  | 0
| vypouštěcí kohout | DN15 | 14 |  | 0
| automatický odvzdušňovací ventil | DN15 | 2 |  | 0
3.0 | TEPELNÉ IZOLACE |  |  |  | 0
tepelné izolace potrubí Rockwool v bm s povrchovou úpravou Al folií
| tl.2cm | DN15 | 18 |  | 0
|  | DN20 | 68 |  | 0
|  | DN25 | 32 |  | 0
|  | DN32 | 16 |  | 0
|  | DN40 | 48 |  | 0
4.0 | NÁTĚRY |  |  |  | 0
| nátěr potrubí syntetický dvojnásobný základní do DN50 |  | 254 |  | 0
5.0 | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
registr z ocelových žebrovaných trub pr.76/3/156
| ŽR 2x1000-76/3/156 | ks | 1 |  | 0
| ŽR 3x1000-76/3/156 | ks | 5 |  | 0
| ŽR 3x1500-76/3/156 | ks | 6 |  | 0
| ŽR 3x2000-76/3/156 | ks | 4 |  | 0
| otopné těleso panelové Korado Klasik |  |  |  | 0
| 22/6060 | ks | 1 |  | 0
| 22/6160 | ks | 1 |  | 0
| 22/6180 | ks | 1 |  | 0
6.0 | hodinová sazba |  |  |  | 0
| topná zkouška | hod | 72 |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Petr Bůžek
Dat.: 11/2012

## Elektroinstalace
PŘÍSTAVBA OBJEKTU SKLADU | Investor:
NA ST.P.Č. 1742, K.Ú. STŘÍBRO |  | SÚS PK, PŘÍSP. ORG.
Elektroinstalace |  | ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ
Výkaz výměr
Název | jedn. | množství | jedn.cena | celk.cena
Silnoproudá elektroinstalace
MONTÁŽ
trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO) | m | 215 |  | 0
trubka tuhá el.inst.z PVC R=23mm (VU+PO) | m | 56 |  | 0
kabelový žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek | m | 50 |  | 0
krab.přístrojová do podparapet.kanálu | ks | 24 |  | 0
krab.rozvodka 6455-11, do 4mm2, včetně zapojení | ks | 30 |  | 0
krab.rozvodka 6455-26, do 6mm2, včetně zapojení | ks | 8 |  | 0
spín.nást. řazení 7 GO | ks | 2 |  | 0
spín.nást. řazení 5 GO | ks | 12 |  | 0
spín.nást. řazení 6 GO | ks | 2 |  | 0
spín.nást. řazení 5/6 GO | ks | 2 |  | 0
spín.nást. řazení 6/6 GO | ks | 4 |  | 0
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont+svodič.přepětí | ks | 2 |  | 0
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont | ks | 18 |  | 0
montáž ventilátoru-zapojení | ks | 1 |  | 0
CY6 mm2 ZŽ | m | 15 |  | 0
mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg | ks | 1 |  | 0
pohybové čidlo | ks | 2 |  | 0
svítidlo venkovní s poh.čidlem | ks | 6 |  | 0
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) | m | 100 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) | m | 200 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) | m | 2165 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) | m | 250 |  | 0
CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) | m | 310 |  | 0
CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 750V (PU) | m | 40 |  | 0
svítidlo zářivkové 2x36W, IP 54 | ks | 48 |  | 0
svítidlo zářivkové kancelářské 2x36W, parabola | ks | 8 |  | 0
svítidlo žárovkové | ks | 3 |  | 0
pomocný jímač | ks | 8 |  | 0
ochranná trubka s držáky do zdiva | ks | 15 |  | 0
AlMgSi 8mm | m | 200 |  | 0
FeZn 30/4 | m | 180 |  | 0
podpěra vedení PV 01 | ks | 45 |  | 0
podpěra vedení pro plech. Střechy - hřeben | ks | 80 |  | 0
podpěra vedení pro plech. střechy | ks | 140 |  | 0
svorka SO | ks | 15 |  | 0
svorka SZ | ks | 15 |  | 0
svorka SS | ks | 40 |  | 0
mont.zásuvkové skříně | ks | 12 |  | 0
lanový závěs pro svítidla včetně napínačů | m | 210 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Slaboproudá elektroinstalace
MONTÁŽ
zásuvka datová 2xRJ45 Cat.6 | ks | 4 |  | 0
UTP Cat.6 | m | 100 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Silnoproudá elektroinstalace
MATERIÁL
trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO) | m | 215 |  | 0
trubka tuhá el.inst.z PVC R=23mm (VU+PO) | m | 56 |  | 0
kabelový žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek | m | 50 |  | 0
krab.přístrojová do podparapet.kanálu | ks | 24 |  | 0
krab.rozvodka 6455-11, do 4mm2, včetně zapojení | ks | 30 |  | 0
krab.rozvodka 6455-26, do 6mm2, včetně zapojení | ks | 8 |  | 0
spín.nást. řazení 7 GO | ks | 2 |  | 0
spín.nást. řazení 5 GO | ks | 12 |  | 0
spín.nást. řazení 6 GO | ks | 2 |  | 0
spín.nást. řazení 5/6 GO | ks | 2 |  | 0
spín.nást. řazení 6/6 GO | ks | 4 |  | 0
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont+svodič.přepětí | ks | 2 |  | 0
zásuvka zapuštěná 10/16A 250V pro průb.mont | ks | 18 |  | 0
CY6 mm2 ZŽ | m | 15 |  | 0
svítidlo žárovkové | ks | 3 |  | 0
svítidlo zářivkové 2x36W, IP 54 | ks | 48 |  | 0
svítidlo zářivkové kancelářské 2x36W, parabola | ks | 8 |  | 0
svítidlo venkovní s poh.čidlem | ks | 6 |  | 0
pohybové čidlo | ks | 2 |  | 0
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 | m | 100 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 | m | 200 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 | m | 2165 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 | m | 250 |  | 0
CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 | m | 310 |  | 0
CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 | m | 40 |  | 0
ochranná trubka s držáky do zdiva | ks | 15 |  | 0
pomocný jímač | ks | 8 |  | 0
AlMgSi 8mm | m | 200 |  | 0
FeZn 30/4 | m | 180 |  | 0
podpěra vedení PV 01 | ks | 45 |  | 0
podpěra vedení pro plech. Střechy - hřeben | ks | 80 |  | 0
podpěra vedení pro plech. střechy | ks | 140 |  | 0
svorka SO | ks | 5 |  | 0
svorka SZ | ks | 5 |  | 0
svorka SS | ks | 16 |  | 0
lanový závěs pro svítidla včetně napínačů | m | 210 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Slaboproudá elektroinstalace
MATERIÁL
zásuvka datová 2xRJ45 Cat.6 | ks | 4 |  | 0
UTP Cat.6 | m | 100 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
HZS
nastavení/oživení - datové rozvody | hod | 10 |  | 0
revize elektro | hod | 15 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
DODÁVKY SLABOPROUD
router a WIFI pojítko | ks | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
DODÁVKY SILNOPROUD
pojistková skříň včetně pilíře (plast) | ks | 1 |  | 0
ventilátor do R=100mm | ks | 1 |  | 0
rozvaděč RO | ks | 1 |  | 0
zás.skříň 32/3, 16/3, 2x16/1 (proudový chránič) | ks | 12 |  | 0
podparapetní kanál 120/40 | m | 8 |  | 0
podružný materiál |  | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Vypracoval: Ing.M. Křístek 21.11.2012