| VÁŠ DOPIS ZN.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZN.: | CN/226/CN/15 |  |  |  |  |
| ČÍSLO JEDNACÍ: | 9374/15/CN |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: | Ing. Petr Stehlík |  |  |  |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |  |  |  |  |
| MOB.: | +420 777 357 964 |  |  |  |  |
| EMAIL: | petr.stehlik@cnpk.cz |  |  |  |  |
| DATUM: | 12.10.2015 |  |  |  |  |

- Věc:	Dodatečné informace č. 1 ze dne 12. 10. 2015

- Dobrý den,

zadavatel Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se Blatenská 314, 34101 Horažďovice, IČO: 26360870 prostřednictvím pověřené osoby Centrální nákup, příspěvková organizace se sídlem Vejprnická 663/56, Plzeň, PSČ 31800, IČO: 72046635 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „NNP LDN Horažďovice, s.r.o. – pořízení a obnova přístrojového vybavení“ zadávané dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mimo působnost ZVZ (veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ) a dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č.1/2014 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) na základě Výzvy k podání nabídek zveřejněné na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004715 dne 8.10.2015, předkládá následující dodatečné informace:

| Dotaz č. 1: | Dobrý den, zasíláme dotaz na část 3 Technické podmínky a to 3.2 Videogastroskop: V zadávací dokumentaci je u položky číslo 3.2 Videogastroskop uveden parametr - pracovní délka minimálně 1050 mm. Může být nabídnut videogastroskop s pracovní délkou 1030 mm? Tento rozdíl v pracovní délce videogastroskopu nemá žádný vliv na medicínský účel přístroje. Děkujeme za odpověď. |
| --- | --- |
| Odpověď č. 1: | Zadavatel se ztotožnil s názorem tazatele, kdy snížení parametru „pracovní délka“ nemá pro zadavatele vliv na medicínský účel přístroje. Zadavatel tímto stanovuje, že u položky 3.2 Videogastroskop může být nabízen produkt s parametrem „pracovní délka – min. 1000 mm“. |

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Martin Grolmus

jednatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.