## Elektroinstalace
Popis | Typ | Výrobce / dodavatel: | Jednotky | Počet celkem
Spínací a ovládací prvky samostatné
Spínač automatický se snímačem pohybu, s rovinným snímáním, se dvěma relé, vč. rámečku a krytu |  | ABB Time bílá/ledová bílá | ks | 2
Trubky a chráničky
Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29 | MFX 1429/1 | Kopos | m | 80
Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr. 50 mm (vnitřní pr. 41 mm) | KOPOFLEX 09050 | Kopos | m | 90
Svítidla
venkovní svítidlo do dlažby pr. 130 mm LED 230 V / 1x 2,2 W (18x LED teplá, bílá), IP 67 | BEL 11.100 | LTS | ks | 9
nouzové decentralizované svítidlo vybavené integrovaným self-testem a NiMH baterií 230 V, 1 h jednostranný design, piktogram vpravo, vlevo, nahoru, v souladu s ISO 3864 |  |  | ks | 2
Kabely
Instalační kabel CYKY 3-J 1.5 | CYKY 3-J 1.5 |  | m | 90
Instalační kabel CYKY 5-J 1.5 | CYKY 5-J 1.5 |  | m | 25
Krabice
Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 | KU 68-1901 | Kopos | ks | 5
Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem | KU 68-1902 | Kopos | ks | 5
Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm) | 8101 | Kopos | ks | 2
Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm) | 8102 | Kopos | ks | 4
Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 72 x 42 mm) | 8106 | Kopos | ks | 4
Ostatní
Napojení na světelný okruh ve stávající chodbě |  |  | kpl | 1
Montáž - připojení el. zařízení |  |  | kpl | 1
Ostatní výše nespecifikované položky |  |  | kpl | 1
Pomocné konstrukce |  |  | kpl | 1
Upevňovací materiál |  |  | kpl | 1
Výchozí revize el. zařízení |  |  | kpl | 1