## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Lékárna a biochemie | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod
Druh stavby: |  |  | Zdravotní instalace | Začátek výstavby: |  | 2015-07-15 |  | Projektant: | Ing.arch.Jan Baxa
Lokalita: |  |  | Nemocnice Stod | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel: | Václav Přibyl
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2015-07-15 |  | Zpracoval: | Václav Přibyl
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00075 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00045 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2 |  | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 721100911R00 | Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
4 |  | 721110205R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 100 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
5 |  | 721110206R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 125 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
6 |  | 721110207R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 150 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
7 |  | 721110907R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
8 |  | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
9 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
10 |  | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
11 |  | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
12 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
13 |  | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
14 |  | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
15 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
16 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
17 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
18 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
19 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
20 |  | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací DN 70,100 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
21 |  | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
22 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
23 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
24 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
25 |  | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
26 |  | 721273200R00 | Úprava revizní šachty vnitřní | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
27 |  | 721152218R00 | Podomítková záp.uzávěrka pračková DN 40/50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
28 |  | 721153203R00 | Zemní práce na kanalizaci | m3 | 40.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
29 |  | 721153204R00 | Pískový podsyp a obsyp potrubí | m3 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
30 |  | 721153206R00 | Zednické výpomoci u vnitřní kanalizace | hod | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
31 |  | 721153210R00 | Podomítkový kondenzační sifon , DN 32 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
33 |  | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
34 |  | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
35 |  | 722170911R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky DN 32 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
36 |  | 722131916R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
37 |  | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm | m | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
38 |  | 722172333R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 32/5,4 mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
39 |  | 722172334R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm | m | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
40 |  | 722172335R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
41 |  | 722172336R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 63/10,5 mm | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
42 |  | 722181212RT8 | Izolace návleková pěnová tl. stěny 9 mm, prům.25 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
43 |  | 722181212RU1 | Izolace návleková pěnová tl. stěny 9 mm, prům.32 mm | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
44 |  | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
45 |  | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
46 |  | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
47 |  | 722235141R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
48 |  | 722235142R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
49 |  | 722235143R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
50 |  | 722235144R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
51 |  | 722235145R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
52 |  | 722235654R00 | Ventil zpětný DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
53 |  | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, prům.19/30 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
54 |  | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
55 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
56 |  | 722110917R00 | Zednické výpomoci na vodovodu | hod | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
57 |  | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, d 25 | m | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
58 |  | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, d.32 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
59 |  | 722181214RV9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, d.40 | m | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
60 |  | 722181214RY7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, d.50 | m | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
61 |  | 722181214RY9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, d.63 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62 |  | 722181245RZ4 | Ocelová konzola 80 cm | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
63 |  | 722181245RZ6 | Elektrikářský žebřík 54/450 | m | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
64 |  | 725014171R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
65 |  | 725017182R00 | Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
66 |  | 725017187R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
67 |  | 725017371R00 | Umývátko na šrouby 45 x 36 cm, bílé | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
68 |  | 725111264R00 | Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
69 |  | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
70 |  | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
71 |  | 725845111RT2 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
72 |  | 725823121RT0 | Lékařská ručka pro baterie | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
73 |  | 725860254R00 | Sifon umyvadlový oválný chromovaný | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
74 |  | 725860211R00 | Sifon umyvadlový | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
75 |  | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
76 |  | 725012121R00 | Pračkový kohout kulový se zpětnou klapkou | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
77 |  | 725012124RT1 | Sprch.vanička 90PU | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
78 |  | 725012124RU1 | Sprchová zástěna 90 | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
79 |  | 725012125RT1 | Zednické výpomoci | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
80 |  | 725980113R00 | Mřížka hliníková 300/300 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | H713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
81 |  | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.0008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
82 |  | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1.4555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
83 |  | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 2.9974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
84 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2013 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Lékárna a biochemie |  | Objednatel: | Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod
Druh stavby: | Zdravotní instalace |  | Projektant: | Ing.arch.Jan Baxa
Lokalita: | Nemocnice Stod |  | Zhotovitel: | Václav Přibyl
Zpracoval: | Václav Přibyl |  | Zpracováno dne: | 2015-07-15
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | F | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | F | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | F | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | F | 0
| H713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | F | 0
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | F | 0
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | F | 0
| H725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | F | 0
Celkem:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Lékárna a biochemie |  | Objednatel: | Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Zdravotní instalace |  | Projektant: | Ing.arch.Jan Baxa |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Nemocnice Stod |  | Zhotovitel: | Václav Přibyl |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2015-07-15 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 84
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Václav Přibyl |  | Datum: | 2015-07-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: