| SPISOVÁ ZN.: | CN/254/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 697/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 09. 02. 2016 |

Dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky: „Stodská nemocnice a.s. – přestavba lékárny a biochemie“

Zadavatel: Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stodská nemocnice a.s. – přestavba lékárny a biochemie“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 04. 02. 2016 byl zadavateli doručen dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 1

Dle výkresu D.1.2.2 Doplnění střechy (viz příloha spolu s dalšími projekty) by se měly umístit do prostoru krovu ocelové nosníky, které budou vynášet kondenzační jednotky. Ale v projektu se neřeší částečné rozebrání střechy pro tuto montáž a propojení jednotek s touto ocelovou konstrukcí. Potřebovali bychom znát vyjádření ke způsobu provedení této části.

Odpověď k dotazu č. 1

Na základě zjištěných skutečností bude tato část dopracována formou Dodatku č. 1 k Příloze č. 6 – Projektová dokumentace a bude doplněna Příloha č. 7 – Soupis prací. V souvislosti s výše uvedeným dojde k posunu lhůty pro podání nabídek.

Dne 05. 02. 2016 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 1

- Žádáme o upřesnění, zda je požadována zdvihová plošina pouze ohrazená zábradlím (tzn. Na hoře 2 branky 1 na plošině a jedna na ohrazení zábradlí kolem otvoru) nebo opláštěná v přízemí a na hoře s branku – viz příloha. Výrobce zdvihacích plošin by v tomto případě doporučil opláštěnou.

- Žádáme o specifikaci barvy výplní otvorů

Odpověď k dotazu č. 1

- Výtahová plošina bude dole opláštěná a nahoře osazeno zábradlí s brankou - zadní část ve 2.NP řešena sdk polopříčkou v. 1 m.

- Specifikace barvy výplně otvorů -  šedá RAL 7040.

Vzhledem k tomu, že na základě dodatečných informací bude nutno dopracovat umístění nosníků do prostoru krovu a v té souvislosti dopracovat Přílohu Zadávací dokumentace č. 6 – Projektová dokumentace (formou Dodatku č. 1) a doplnit Přílohu č. 7 – Soupis prací, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak nebude končit 16. 02. 2016 v 11:00 hodin. Upravené přílohy budou uveřejněny na základě dodatečných informací na profilu zadavatele (předpoklad do 12. 2. 2016), zároveň bude následně úměrně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Uchazeči jsou povinni reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.

V Plzni dne 09. 02. 2016

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace