| SPISOVÁ ZN.: | CN/254/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 831/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 15. 02. 2016 |

Dodatečné informace č. 2

Název veřejné zakázky: „Stodská nemocnice a.s. – přestavba lékárny a biochemie“

Zadavatel: Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stodská nemocnice a.s. – přestavba lékárny a biochemie“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na základě dotazu uchazeče ze dne 04. 02. 2016 v tomto znění.

Dle výkresu D.1.2.2 Doplnění střechy (viz příloha spolu s dalšími projekty) by se měly umístit do prostoru krovu ocelové nosníky, které budou vynášet kondenzační jednotky. Ale v projektu se neřeší částečné rozebrání střechy pro tuto montáž a propojení jednotek s touto ocelovou konstrukcí. Potřebovali bychom znát vyjádření ke způsobu provedení této části.

zadavatel doplnil Přílohu č. 6 a přílohu č. 7 Zadávací dokumentace takto:

V Příloze č. 6 – Projektová dokumentace se nově do části D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, doplňuje soubor „část D.1.1 - Dodatek č. 2 – biochemie.pdf“ (viz příloha).

V Příloze č. 7 – Soupis prací se ruší původní soubor označený „xy1.1_slepý stavební rozpočet.xls“ a nahrazuje se souborem „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny.xls“.

V tomto novém souboru je nově zařazena část „ostatní práce“, kde jsou položky č. 110 – 117, které řeší doplnění střechy ocelovými nosníky. Ostatní soubory (xy0, xy2.1, xy2.2, xy2.3, xy2.4 a xy2.5) uvedené v příloze č. 7 – Soupis prací, zůstávají beze změny.

Uchazeči jsou povinni reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace č. 2 mění zadávací dokumentaci a to Přílohu č. 6 – Projektová dokumentace a Přílohu č. 7 – Soupis prací, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak nebude končit 16. 02. 2016 v 11:00 hodin. Nový termín je 23. 02. 2016 v 09:00 hod. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Přílohy:

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace, soubor „část D.1.1 - Dodatek č. 2 – biochemie.pdf“

Příloha č. 7 – Soupis prací, soubor „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny.xls“

V Plzni dne 15. 02. 2016

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace