| SPISOVÁ ZN.: | CN/254/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 1067/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Lukáš Holub |
| TEL.: | +420 777 357 970 |
| E-MAIL: | lukas.holub@cnpk.cz |
| DATUM: | 24. 02. 2016 |

Dodatečné informace č. 4

Název veřejné zakázky: „Stodská nemocnice a.s. – přestavba lékárny a biochemie“

Zadavatel: Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Administrátor: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stodská nemocnice a.s. – přestavba lékárny a biochemie“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na základě dotazu uchazeče v tomto znění.

Dotaz č. 1

Ve VV nesedí počty kusů vnitřních oken a venkovních dveří dle PD a popisu v TZ. Prosím o úpravu nebo podání vysvětlení.

Odpověď k dotazu č. 1

Po prověření sdělujeme, že počet kusů vnitřních oken je uveden správně (uvedeno v ploše tj. 0,735 m2 - okno 0,6/0,6 m a 0,5/0,75 m). Venkovní dveře (3 ks) jsou stávající.

Na základě zjištěných skutečností byla doplněna Příloha č. 7 – Soupis prací. (Viz příloha těchto Dodatečných informací č. 4 – soubor „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“). V Příloze č. 7 – Soupis prací se ruší původní soubor označený „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny.xls“ a nahrazuje se souborem „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“.

V tomto novém souboru byly vyškrtnuty původní položky č. 82 a 83 a ostatní následující položky přečíslovány. Ostatní soubory (xy0, xy2.1, xy2.2, xy2.3, xy2.4 a xy2.5) uvedené v příloze č. 7 – Soupis prací, zůstávají beze změny.

Dotaz č. 2

Dále prosíme o bližší specifikaci vnitřních oken a vstupních dveří.

Odpověď k dotazu č. 2

Vnitřní okna budou plastová fixní, s izolačním dvojsklem.

Dotaz č. 3

Vstupní dveře by dle nás měli být vyhlášky 398/2009. Tento požadavek však nikde není požadován. Prosíme o případný bližší popis, jak by měli vchodové dveře do objektu vypadat.

Odpověď k dotazu č. 3

Vstupní dveře nejsou součástí veřejné zakázky (zůstávají stávající)

Dotaz č. 4

Dle dodavatele žaluzií není možné dát elektrickou žaluzii na dveřní křídlo a zároveň bude-li požadavek na dveře dle vyhlášky  398/2009, která zahrnuje osazení madla na dveře ani žaluzie v zateplovacím systému. Prosíme o přehodnocení řešení.

Odpověď k dotazu č. 4

Po prověření sdělujeme, že venkovní žaluzie na dveřním křídle se ruší. Vnitřní žaluzie u dvou dveří budou mít manuální ovládání.

Na základě zjištěných skutečností byla doplněna Příloha č. 7 – Soupis prací. (Viz příloha těchto Dodatečných informací č. 4 – soubor „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“). V Příloze č. 7 – Soupis prací se ruší původní soubor označený „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny.xls“ a nahrazuje se souborem „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“.

V tomto novém souboru byla původní položka č. 85 přečíslována na položku č. 83 a došlo ke snížení množství. Nově byla zařazena položka č. 85 a ostatní následující položky přečíslovány a to i v souvislosti s přečíslováním uvedené v odpovědi k dotazu č. 1 těchto Dodatečných informací č. 4. Ostatní soubory (xy0, xy2.1, xy2.2, xy2.3, xy2.4 a xy2.5) uvedené v příloze č. 7 – Soupis prací, zůstávají beze změny.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr v rozpočtu 01.2 Venkovní rampa, pol. 18, se domníváme, že je chybná délka. I při zohlednění sklonu rampy není délka podle kót 69,83 m. Prosíme o opravu.

Odpověď k dotazu č. 5

Po prověření sdělujeme, že skutečná délka rampy je 49,83 m.

Na základě zjištěných skutečností byla doplněna Příloha č. 7 – Soupis prací. (Viz příloha těchto Dodatečných informací č. 4 – soubor „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“). V Příloze č. 7 – Soupis prací se ruší původní soubor označený „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny.xls“ a nahrazuje se souborem „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“.

V tomto novém souboru byla v rozpočtu 01.2 Venkovní rampa, v položce č. 18 upraveno množství na skutečnou hodnotu. Ostatní soubory (xy0, xy2.1, xy2.2, xy2.3, xy2.4 a xy2.5) uvedené v příloze č. 7 – Soupis prací, zůstávají beze změny.

Dotaz č. 6

Ve VV jsou uvedené 3ks plastových vstupních dveří (pol. 82,83). Ve výkresech půdorysů jsme ale tyto dveře nenašli. Chtěli bychom rovněž upozornit na rozměr 1200/2100mm vstupních plastových dveří. V tomto rozměru a materiálu není možné je vyrobit. Dále jsou uvedené vnitřní protipožární dveře v 1. PP a 1. NP celkem 2ks. Výkaz výměr uvádí pouze 1ks. Prosíme o revizi všech těchto dveří.

Odpověď k dotazu č. 6

Po prověření sdělujeme, že vstupní (venkovní) dveře zůstávají stávající (viz odpověď zadavatele k dotazu č. 1, těchto Dodatečných informací č. 4) a nejsou tedy předmětem veřejné zakázky.

Správný počet vnitřních protipožární dveře v 1. PP a 1. NP je celkem skutečně 2ks.

Na základě zjištěných skutečností byla doplněna Příloha č. 7 – Soupis prací. (Viz příloha těchto Dodatečných informací č. 4 – soubor „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“). V Příloze č. 7 – Soupis prací se ruší původní soubor označený „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny.xls“ a nahrazuje se souborem „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“.

V tomto novém souboru bylo v položce č. 18 upraveno množství dveří na skutečnou hodnotu. Ostatní soubory (xy0, xy2.1, xy2.2, xy2.3, xy2.4 a xy2.5) uvedené v příloze č. 7 – Soupis prací, zůstávají beze změny.

ZÁVĚR:

Zadavatel všechny změny, jednotlivě podrobně popsané v odpovědích k dotazům č. 1 až č. 6, zohlednil do nově vytvořeného souboru „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“.

V Příloze č. 7 – Soupis prací se proto ruší původní soubor označený „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplněný.xls“ (viz Dodatečné informace č. 2) a nahrazuje se souborem „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“. Ostatní soubory (xy0, xy2.1, xy2.2, xy2.3, xy2.4 a xy2.5) uvedené v příloze č. 7 – Soupis prací, zůstávají beze změny.

Uchazeči jsou povinni reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace č. 4 mění zadávací dokumentaci a to Přílohu č. 7 – Soupis prací, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak nekončí 1. 2. 2016 v 10:00 hodin. Nový termín je 03. 03. 2016 v 10:00 hod. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Přílohy:

Příloha č. 7 – Soupis prací, soubor „xy1.1_slepý stavební rozpočet_doplneny-2.xls“

V Plzni dne 24. 02. 2016

Mgr. Lukáš Holub

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace