| VYŘIZUJE: | Jana Dvorská |
| --- | --- |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 04. 03. 2016 |

Spisová zn.: CN/7/CN/16

Č.j. : 1261/16/CN

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

Dobrý den,

zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, v rámci veřejné zakázky „Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené v systému E-ZAK a uveřejněné dne 22. 02. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod  Evidenčním číslem VZ 630333, předkládá tyto Dodatečné informace č. 3. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 3 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html).

Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:

Dotaz č. 3:

„Prosím o odpověď na dotaz:

- Barva plastových oken RAL 7005, 8004 je pevně dána, nebo je možná nějaká jiná možná alternativa? př. podobný odstín, nebo dekor

- Nové parapety a klempířské prvky budou pouze u severozápadní fasády, ostatní zůstanou původní?

- Je možno specifikovat barvy všech klempířských prvků, jsou tyto plechy pozinkované lakované, nebo budou natírány? “

Odpověď č. 3:

Stanovisko zadavatele:

- Barva plastových oken RAL 7005, 8004 - hnědá a středně šedá je dána projektem, ale jako projektant připouštím drobnou  odchylku od určené barvy.

- Nové parapety a klempířské prvky budou pouze u severozápadní fasády, ostatní parapety budou namontovány až při zateplování fasády v druhé etapě , veškerá okna se osazují zároveň s lícem stávajících venkovních fasád.

-  Klempířské prvky  jsou z plechů pozinkovaných lakovaných - např. referenčně LINDAB, barevnosti parapetů jsou dle barevnosti rámů oken. Horní plechování, které zůstává,  je natíráno - barva dle barevnosti nové fasády.

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

S  pozdravem,

______________________

Jana Dvorská

za pověřenou osobu