| VYŘIZUJE: | Jana Dvorská |
| --- | --- |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 14. 03. 2016 |

Spisová zn.: CN/7/CN/16

Č.j. : 1382/16/CN

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5

Dobrý den,

zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, v rámci veřejné zakázky „Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené v systému E-ZAK a uveřejněné dne 22. 02. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 630333, předkládá tyto Dodatečné informace č. 5. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 5 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html).

Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:

Dotaz č. 2:

„Dodávka a montáž prosklené Al stěny 4460 x 1660 mm – je pouze 1 kus? v pohledu jsou 4 kusy.“

Odpověď č. 2 (OPRAVA):

Stanovisko zadavatele (původní):

V dokumentaci prvků PSV je chybně vykázán pouze 1 ks, platí počet podle pohledů - 4 ks. Jedná se o výrobek T3.

Stanovisko zadavatele (nahrazuje):

Oprava dotazu č. 2 - platí původní výkaz pro výrobek T3 v ubytovacím objektu v počtu 1 ks !!!! Ruší se předcházející odpověď!!! Ve stávajícím stavu jsou již znázorněny 3 ks prosklených lodžií.

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel předkládá upravený soupis prací vč. výkazu výměr pod názvem souboru „Příloha č. 7 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_14.3.2016“. Tento soubor plně nahrazuje původní Příloha č. 7 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_Dodatečné informace č. 2 ZD.  Platná Příloha č. 7 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_14.3.2016 je uveřejněna jako součást těchto dodatečných informací č. 5 a také je uveřejněna v systému E-ZAK na URL adrese  hhttps://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html v sekci Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

„Dle PD jsou v barevnost fasády odstíny, které se již nepoužívají. Prosím tedy o určení náhrady nebo vydání stanoviska, zda se mají ocenit příplatkové odstíny nebo nikoliv. V případě, že ano, prosím o určení, kde je jaký odstín požadován.“

Odpověď č. 5:

Stanovisko zadavatele:

Projekt byl zpracován v roce 2010, kdy byl v platnosti vzorník Teranova, v současnosti již neplatí, proto uvádím obecně barevnosti dle vzorníku RAL:

BAREVOST HNĚDOČERVENÁ označená CA4D je nahrazena RAL 8004

BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ označená SU1A je nahrazena RAL 7037

BAREVNOST TMAVĚ HNĚDOČERVENÁ označená CA3B je nahrazena RAL 8012

Dotaz č. 6:

„Dle výpisu PSV VO je celková výměra Al výplní jiná, než jaká je uvedená ve VV. Prosíme o podání vysvětlení nebo úpravu výměry.“

Dotaz č. 7:

„Dle bodu 2. To samé platí pro plastové výplně.“

Dotaz č. 8:

„To samé dle bodů 2a 3 platí pro část UO.“

Odpověď č. 6, 7, 8:

Stanovisko zadavatele:

VSTUPNÍ OBJEKT                                              PŮVODNÍ VÝKAZ (JE OPRAVENO V NOVÉM VÝKAZU)

okna, dveře - plast -    59,66 m2                     78,52 m2

dveře, okno - Al kce -  25,09 m2                     21,00 m2

UBYTOVACÍ OBJEKT

okna, dveře - plast -    754,76 m2                    766,80 m2

dveře, okno - Al kce -       12,7 m2                     13,63 m2

Dotaz č. 9:

„Žádáme o upřesnění položek pro sádrokartonové konstrukce ubytovacího objektu. Položka č. 30 je myšlena jako obložení ostění výplní otvorů v tl. 10cm? Položka č. 29 je zřejmě související, je tedy myšlena pouze jako osazení ochranné lišty ostění?

Děkujeme.“

Odpověď č. 9:

Stanovisko zadavatele:

Položka č. 30 vychází z detailu obvodové stěny na lodžii a jedná se o olemování ostění otvorů včetně nadpraží, položka 30 je související a jedná se o ukončení obkladu SDK u svislé stěny pomocí rohové ochranné L lišty, která ukončuje sádrokartonový obklad ostění a nadpraží (detail 2).

Zadavatel upozorňuje uchazeče na povinnost ocenit také položky, kde jsou uvedena jako měrné jednotky %. Uchazeč v takovém případě vyplní výměru i jednotkovou cenu. Políčka jsou barevně odlišena a je umožněno jejich vyplnění. Pokud nebude vyplněna výměra a jednotková cena a celková cena za tuto  položku nebude přenesena do celkové ceny, bude nabídka uchazeče hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a uchazeč zadavatelem následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel rovněž předkládá jako součást dodatečných informací č. 5 dva soubory v pdf. jako doplnění projektové dokumentace.

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

S  pozdravem,

______________________

Jana Dvorská

za pověřenou osobu