| VYŘIZUJE: | Jana Dvorská |
| --- | --- |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 15. 03. 2016 |

Spisová zn.: CN/7/CN/16

Č.j. : 1456/16/CN

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6

Dobrý den,

zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, v rámci veřejné zakázky „Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené v systému E-ZAK a uveřejněné dne 22. 02. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod  Evidenčním číslem VZ 630333, předkládá tyto Dodatečné informace č. 6. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 6 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html).

Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:

Dotaz č. 10:

„Máme dotaz ohledně profilů křídel a rámů výplní, zda má být celoprobarvený profil ( včetně nosiče) nebo pouze horní povrch profilu z interiéru a exteriéru. Námi oslovení dodavatelé oken nejsou schopni dle tabulky prvků oken vyrobit výplně v celoprobarveném provedení. V nabídce mají probarvený nosič ( tělo profilu) jehož barva není shodná s povrchovou koncovou úpravou (renolitová fólie). Dále nelze splnit hodnoty Un = 0,6 W/m2K a Rw = 37dB. Jsme schopni dodržet Rw = 37dB i lepší  Rw = 39 dB, ale nedodržíme Ug =  0,6 W/m2K, bude horší Ug = 0,7 W/m2K, což nemá vliv na splnění nejdůležitější požadavku, který je celkový tepelný prostup Uw = 0,89 W/m2K ( v TZ - dodatek č.1 =  Un = 0,9W/m2K)

Z jakého důvodu požadujete takto velké dB, jelikož to má vliv na tloušťku skla, které musí být např. až 8 mm (ve složení:  8CGP/12Ar/4F/12Ar/6CGP).

Dále je problém i v samotných odstínech RAL které požadujete (RAL 7005, RAL 8004), většina výrobců profilů nabízí barvy podobné např. RAL 7001, 7012, 7015, 7016, 7035, 7038, 7039. K RAL 7005 je nejblíže RAL 7039 nebo RAL 7012, k  RAL 8004 neodpovídá žádná z odstínů.“

Odpověď č. 10:

Stanovisko zadavatele:

Ohledně profilu stačí probarvený pouze horní povrch profilu z interiéru a exteriéru - viz například profil GEALAN, který má vrchní barevnou vrstvu profilu nanesenou koextruzí - jedná se o acrylcolorový profil. Okna musí mít maximální součitel prostupu tepla Uw = 0,90 W/m2K a musí být opatřena trojskly, u kterých připouštím maximální Ug = 0,7 W/m2K. Doplnění dotazu č.1.

Dotaz č. 11:

„Dále máme dotaz k antirezonančním pruhům pod parapetem (kapitola klempířské prvky - pol. č.58), nenašli jsem v PD bližší specifikaci např. materiál, rš atd.“

Odpověď č. 11:

Stanovisko zadavatele:

V projektové dokumentaci referenčně uvedeny antirezonanční pásky pod parapety od firmy ILLBRUCK  - jedná se např. o typ ILLFON v šíři parapetu 160 mm nad izolantem (na celou šířku izolantu) nebo o jiný výrobek shodných technických parametrů.

Dotaz č. 12:

„Lišta u ostění nelze osadit do ostění mezi sádrokarton a stávající desku, jelikož musí být přetmelena (máme ocenit tuto lištu, nebo bude specifikován jiný typ ukončení).“

Odpověď č. 12:

Stanovisko zadavatele:

L profil je osazen z vnější strany na styk sádrokartonu a stávající ponechávané desky tvořící svislou vnitřní stěnu. Profil má papírové pokrytí a uvnitř ocelovou výztuhu.

Dotaz č. 13:

„Ve výkazu je oplechování říms r.š. 600 mm, v detailu je pod tímto plechem vodovzdorná překližka tl. 16 mm a kotvící plech r.š. 300 mm, obojí není ve výkazu výměr.“

Odpověď č. 13:

Stanovisko zadavatele:

U severozápadní (podélné strany objektu), která se oceňuje včetně zateplení, se to oplechování atiky s podkladním plechem a překližkou (poz. 16 ve výkresu pohledu, detail D3) nevyskytuje. Je tam oplechování římsy - pozice 14 ve výkresu pohledu SZ a tam není požadavek na podkladní plech ani překližku.

Dotaz č. 14:

„Krycí soklový profil L výšky cca 100 mm je obsažen v jaké položce.“

Odpověď č. 14:

Stanovisko zadavatele:

Jedná se o položku č. 15 ve výkazu - KZS soklová lišta tl. 1,0 mm.

Dotaz č. 15:

„Musí být probarvený profil plastových výplní otvorů.“

Odpověď č. 15:

Stanovisko zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 10.

Dotaz č. 16:

„Ubytovací objekt - T1 - Hliníkové dveře nejsou ve výpisu PSV - prosíme o upřesnění.“

Odpověď č. 16:

Stanovisko zadavatele:

Viz odpověď na dotaz číslo 6,7 a 8 (v původních výkresech PSV chyběl 1 list A4).

Dotaz č. 17:

„Ubytovací objekt - Ve výpisu PSV nejsou dveře plastové - pozice T2. - prosíme o upřesnění.“

Odpověď č. 17:

Stanovisko zadavatele:

Viz odpověď na dotaz číslo 6,7 a 8 (v původních výkresech PSV chyběl 1 list A4).

Dotaz č. 18:

„Ve výkazu výměr jsou rozdílné tl. KZS oproti PD (160mm / 100mm u MV; 120mm / 50mm XPS) položky 12 a 14 - prosíme o úpravu výkazu výměr.“

Odpověď č. 18:

Stanovisko zadavatele:

V původní dokumentaci byly hlavní plochy zatepleny izolantem v tloušťce 100 mm, ale změnou stavby před dokončením byla tato tloušťka zvětšena na 160 mm - platí výkaz výměr. Změna stavby je součástí zadávací dokumentace zakázky.

Dotaz č. 19:

„Ubytovací objekt - výkres 10 - Detail D2 - jakým způsobem má být řešeno prodloužení oplechování hrany lodžie? Nové oplechování bude ketveno ke stávajícímu, nebo jej nahradí? Prosíme o specifikaci případné úpravy povrchu lodžie po demontáži stávajícího oplechování..“

Odpověď č. 19:

Stanovisko zadavatele:

Nové oplechování bude kotveno ke stávajícím oplechování zespoda.

Dotaz č. 20:

„Ubytovací objekt - položka 58 - antirezonanční pruhy - prosíme o bližší specifikaci.“

Odpověď č. 20:

Stanovisko zadavatele:

Viz odpověď k dotazu č. 11.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tak nově končí 29. 03. 2016 v 11:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 03. 2016 v 11:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9.

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

S  pozdravem,

______________________

Jana Dvorská

za pověřenou osobu