| VYŘIZUJE: | Jana Dvorská |
| --- | --- |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 16. 03. 2016 |

Spisová zn.: CN/7/CN/16

Č.j. : 1499/16/CN

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7

Dobrý den,

zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, v rámci veřejné zakázky „Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené v systému E-ZAK a uveřejněné dne 22. 02. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod  Evidenčním číslem VZ 630333, předkládá tyto Dodatečné informace č. 7. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 7 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html).

Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:

Dotaz č. 21:

„V návaznosti na dodatečné informace ze dne 14.3. dotaz č. 9 upozorňujeme, že oproti zmíněnému detailu PD, položka VV obsahuje také nosnou konstrukci SDK, což je v rozporu s detailem. Pro nosnou konstrukci v ostění není prostor a dle vyjádření odborníka na SDK není v tomto případě vhodné ani lepení. Prosíme o vyjádření k tomuto problému.

Dále bychom chtěli upozornit na potíže při repasování zábradlí na lodžiích dle vyjádření zámečníka. Zábradlí se starým nánosem nátěru není možné zinkovat a v tomto stavu zrezivění s velkou pravděpodobností nebude možné ani vrátit zpět. Dle zkušeností s těmito repasemi se obvykle spodní profil rozpadne. V případě mříží zinkování možné je. Pro ocenění bychom ale potřebovali bližší specifikaci (detaily či fotografie) a výpočet plochy materiálu.

V předchozích dodatečných informacích projektant rozšířil škálu RAL pro výplně otvorů. Upozorňujeme, že tyto barvy dokáže splnit jen jeden výrobce na českém trhu, dle našich informací. Jedná se o barvy, které jsou prováděny pouze v technologii stříkání. Výrobci tuto technologii neprovádějí z důvodu nestálosti barev. Chtěli bychom požádat o povolení barev vzorníku folií pro výplně otvorů, které se standardně používají a výrobce je schopen na ně dát záruky kvality. Navrhujeme nejbližší možný odstín folie RAL 7001 a RAL 8017.
Děkujeme.“

Odpověď č. 21:

Stanovisko zadavatele:

V ceníku URS není položka, která by přesně vystihovala uvedenou konstrukci. Proto je použita položka podobná s tím, že přesný způsob montáže bude upřesněn při provádění. Cenově by měla odpovídat skutečnosti, neexistující rošt by měl kompenzovat vyšší pracnost při provádění malých ploch.

Ve výkresu pohledů v položce č.10 je jasně napsáno, že bude "provedeno odstranění stávajících nátěrů". Není specifikováno jak, ale to už je záležitost zámečnické firmy jestli to provede např. otryskáním, obroušením, opálením. Základní konstrukce je tvořena jaklovými profily a svislé výplně jsou z kulaté tyčoviny.

Projektant připouští použití oboustranných folií (zevnitř i zvenku stejná barevnost) a rozšiřuje barevnou škálu o tyto šedé: RAL 7012, 7039 a hnědou: RAL 8002, 8024, 8025.

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

S  pozdravem,

______________________

Jana Dvorská

za pověřenou osobu