| VYŘIZUJE: | Jana Dvorská |
| --- | --- |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 04. 04. 2016 |

Spisová zn.: CN/34/CN/16

Č.j. : 1778/16/CN

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Dobrý den,

Zadavatel Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace,  IČO: 49207300, sídlem Bystřice nad Úhlavou 44, 34022 Nýrsko,  v rámci veřejné zakázky „Rozšíření jídelny pro klienty domova, Bystřice nad Úhlavou čp. 44“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené dne 25. 03. 2016v systému E-ZAK, předkládá tyto Dodatečné informace č. 1. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 1 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4978.html).

Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:

Dotaz č.1:

„Dotaz v výkazu výměr

Konstrukce truhlářské

chybí k pol.219- dodávka plastových oken ozn.01 vel.1500x1700mm………...…….2ks

- Dodávka plastového okna ozn.02,vel.750x1500mm……….….……1ks

chybí k pol.221- dodávka plastových dveří ozn.PO5/P vel.1000x2400mm………….1ks

Pol.224-není jasné z PD ani pož.zprávy-dodávka protipožárních dveří 80x197….…1ks

chybí k pol.226- dodávka plastových dveří ozn.P01/L vel.1100x2550mm……..…….1ks“

Odpověď č. 1:

Stanovisko zadavatele:

Zhotovitel projektové dokumentace aktualizoval Přílohu č. 6 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr, kde přibyly následující položky:

pol. č. 400           dodávka plastových oken 1500x1700 mm                                                           2,000 ks

pol. č. 401           dodávka plastového okna 750x1500 mm                                                             1,000 ks

pol. č. 402           dodávka plasových dveří 1100x2550 mm + paniková klika                              1,000 ks

pol. č. 403           dodávka plastových dveří 1000x2400 mm                                                           1,000 ks

pol. č. 404           dodávka a montáž panikové kliky na stávající dveře                                          2,000 ks

pol. č. 405           dodávka a montáž magnetu k EPS                                                                         1,000 ks

Zadavatel předkládá upravený soupis prací vč. výkazu výměr pod názvem souboru „Příloha č. 6 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_Dodatečné informace č. 1“. Tento soubor plně nahrazuje původní Přílohu č. 6 ZD.  Platná Příloha č. 6 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_Dodatečné informace č. 1 je uveřejněna jako součást těchto dodatečných informací č. 1 a také je uveřejněna v systému E-ZAK na URL adrese  https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4978.html v sekci Zadávací dokumentace.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak nově končí 19. 04. 2016 v 13:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 04. 2016 v 13:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9.

Příloha:

- soubor „Příloha č. 6 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_Dodatečné informace č. 1“

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

S  pozdravem,

______________________

Jana Dvorská

za pověřenou osobu