Zadavatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

a

pověřená osoba

Centrální nákup, příspěvková organizace

vypisují veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Dodávky diagnostických reagencií a zápůjčka imunochemického analyzátoru pro NNP LDN Horažďovice

zadávanou dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mimo působnost ZVZ (veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ) a dle Směrnice Rady Plzeňského kraje č.1/2014 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OBSAH

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Zadavatel	3

1.2	Pověřená osoba	3

1.3	Veřejná zakázka	3

2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

2.1	Předmět veřejné zakázky	3

2.2	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4

2.3	Doba plnění veřejné zakázky	4

2.4	Místo plnění veřejné zakázky	4

2.5	Limitace nabídkové ceny	4

3	Technické podmínky	4

3.1	Požadavky na reagencie	5

3.2	Požadavky na zapůjčení analyzátoru	5

3.3	Požadavky na technologické parametry zapůjčeného analyzátoru	5

3.4	Kvalitativní parametry, které budou součástí hodnocení	6

4	KVALIFIKACE UCHAZEČŮ	6

4.1	Vymezení kvalifikačních předpokladů	6

4.2	Doba prokazování kvalifikace	7

4.3	Pravost a stáří dokladů	7

4.4	Důsledek nesplnění kvalifikace	7

5	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	7

6	OBCHODNÍ PODMÍNKY	8

6.1	Návrhy smluv	8

7	NABÍDKA	9

7.1	Obecné požadavky	9

7.2	Nabídky v listinné podobě	9

7.3	Nabídky v elektronické podobě	9

7.4	Místo a lhůta pro podání nabídek	10

7.5	Složení nabídky	10

7.6	Otevírání obálek s nabídkami	11

8	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	11

8.1	Základní hodnotící kritérium	11

8.2	Dílčí hodnotící kritéria	11

8.3	Způsob hodnocení nabídek	12

8.4	Celkové hodnocení	13

8.5	Shodné hodnocení	13

9	elektronický nástroj E-ZAK	13

9.1	Registrace dodavatele v E-ZAK	13

9.2	Test nastavení prohlížeče	13

10	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	14

10.1	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	14

10.2	Poskytování dodatečných informací	14

11	Profil zadavatele	14

11.1	Oznámení o vyloučení uchazeče	14

11.2	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	14

12	OSTATNÍ PODMÍNKY	15

13	PŘÍLOHY	15

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

| Zadavatel: | Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Blatenská 314, 34101 Horažďovice |
| IČO: | 26360870 |
| Zastupující: | Ing. Martin Grolmus, jednatel |
| Web: | http://www.nnphd.cz |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Martin Grolmus |
| Tel.: | +420 606 759 519, +420 376 334 200 |
| Email: | grolmus@nnphd.cz |

## Pověřená osoba

| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Zastupující: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík |
| telefon: | +420 777 357 964; +420 377 224 260 |
| email: | petr.stehlik@cnpk.cz |

## Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:	Dodávky diagnostických reagencií a zápůjčka imunochemického analyzátoru pro NNP LDN Horažďovice

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná podle části 4 směrnice RPK č. 1/2014 o zadávání VZ (dále jen „směrnice“). VZ je zařazena do III. skupiny podle směrnice.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dílčích objednávek zadavatele a zápůjčky a instalace plně automatického analyzátoru pro provádění imunochemických vyšetření se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky po dobu 4 let.

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným uchazečem na:

- dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu, který je výrobcem doporučen pro řádné provozování přístroje a spotřebního materiálu nutného pro přípravu či úpravu vzorku před vlastní analýzou, která vyplývá z požadavku výrobce a všech ostatních nákladů vč. kalibrátorů souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. doprava, pojištění, daňové poplatky, atd.) dle specifikace uvedené v čl. 3 výzvy.

- zapůjčení a instalaci plně automatického analyzátoru pro provádění vybraných imunochemických vyšetření dle dané specifikace uvedené v čl. 3 výzvy a pro rozsah metod dle přílohy č. 1 formou výpůjčky. Předmětem plnění je dodání, instalace až na místo v laboratoři, zprovoznění vč. napojení na el. síť, odpady a vodu, pokud to analyzátor vyžaduje, zaškolení a záruční i pozáruční servis analyzátoru  vč. dodávky požadovaného příslušenství a splnění podmínek dle  platných předpisů (především zákona o zdravotnických prostředcích a příslušných NV). Veškeré v tomto bodě obsažené služby a dodávky budou provedeny zdarma, přičemž veškeré náklady uchazeče na tyto služby a dodávky budou zahrnuty v jednotkových cenách reagencií, příp. spotřebního materiálu a kalibrátorů. V současné době není požadováno připojení analyzátoru k laboratornímu informačnímu systému (dále jen „LIS“). Pokud by v průběhu doby plnění VZ došlo k potřebě napojení na LIS, je dodavatel povinen toto napojení provést zdarma ve spolupráci s dodavatelem LIS, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy k napojení dodavateli.

Smlouvy budou uzavřeny na dobu 4 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Samotné počty ks včetně podrobnější specifikace tvoří přílohu č. 1.

Uchazeč musí nacenit (nabízet) všechny položky této VZ. Uchazeč musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno v zadávací dokumentaci. Uchazeč je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele, nabídka uchazeče bude vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel upozorňuje, že předpokládané roční objemy jsou pouze orientační a mohou se od skutečného odběru lišit, tj. může odebrat zboží v nižším ročním objemu. V případě, že bude v průběhu plnění veřejné zakázky vyčerpán předpokládaný objem určité položky, neznamená to, že položka nemůže být dále objednávána. Veřejná zakázka i všechny její položky zůstávají platné do skončení platnosti smlouvy.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Celková předpokládaná hodnota po dobu 4 let činí | .................................. | 1 990 000,- Kč bez DPH. |
| --- | --- | --- |

## Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum zahájení dodávek a pronájmu podle této VZ bude dne 1. 10. 2016. Doba plnění VZ je stanovena na dobu určitou, a to na 4 roky od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Tato doba může být adekvátním způsobem posunuta s ohledem na průběh řízení.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění VZ je Klinická laboratoř, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, 341 01 Horažďovice.

## Limitace nabídkové ceny

Zadavatel ve vztahu k požadovanému  plnění předmětu VZ uvedenému v zadávacích podmínkách VZ nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v bodě 2.2 výzvy. V případě překročení předpokládané hodnoty bude nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

# Technické podmínky

O splnění níže uvedených technických podmínek učiní uchazeč v nabídce čestné prohlášení. Vzor tohoto čestného prohlášení je součástí přílohy č. 2.

Skutečnosti uvedené v čestném prohlášení budou ověřeny zadavatelem před podpisem smlouvy. Nesplnění jedné nebo více technických podmínek níže uvedených bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k podpisu smlouvy a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu.

## Požadavky na reagencie

- Výroba reagencií musí být v souladu s příslušnými  ISO normami.

- Veškeré reagencie musí mít CE značku.

- Stabilita kalibrace min. 90 dní od doručení dodávky zadavateli.

- Exspirace kitů min. 90 dní od doručení dodávky zadavateli.

- Balení kitů - CUP/STRIP systém - 1 CUP/STRIP = 1 TEST.

- Návody k použití musí být předloženy v českém jazyce nejpozději s první dodávkou.

- Bezpečnostní listy nabízených reagencií budou dodány s první dodávkou.

- Uchazeč zajistí plně požadované spektrum metod dle rozpisu metod v příloze č. 1 na analyzátoru dle udaných parametrů.

## Požadavky na zapůjčení analyzátoru

- Zápůjčka bude poskytnuta včetně bezúplatné preventivní údržby, validací, záručního i pozáručního servisu.

- Instalace přístroje a zaškolení uživatelů proběhne v místě plnění na náklady uchazeče.

- Připojení přístroje do laboratorního systému proběhne v místě plnění na náklady uchazeče.

- Uchazeč musí v souladu s ustanovením §31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mít splněnu ohlašovací povinnost k dodávkám IVD (In vitro diagnostické prostředky) dle nařízení vlády č. 453/2004. Pro nabízený integrovaný analyzátor musí být uchazeč zapsán v Registru zdravotnických prostředků vedeném Ministerstvem zdravotnictví České Republiky (http://www.rzpro.cz/).

- Uchazeč musí rovněž respektovat zákon č. 268/2014 Sb.

- Výroba analyzátoru musí být provedena v souladu s příslušnými ISO normami.

- Analyzátor musí být opatřen CE značkou.

- Podrobný (nezkrácený) manuál v českém jazyce bude dodán spolu s přístrojem.

- Součástí dodávky bude i zapůjčení a údržba záložního zdroje (UPS).

## Požadavky na technologické parametry zapůjčeného analyzátoru

- Plně automatický imunochemický analyzátor vhodný pro statimová i rutinní vyšetření.

- Výkon minimálně 58 testů/hod.

- Práce s primárními zkumavkami bez nutnosti alikvotace.

- Použití primárních zkumavek s rozměry 13x75mm,13x100mm,16x75mm,16x100mm.

- Technologie fungující na principu heterogenní imunoanalýzy na mikročásticích.

- Technologie fungující na principu 1 stanovení = 1 strip/ 1 cup systém.

- Minimálně 50 pozic pro rutinní stanovení, s možností kontinuálního vkládání dalších testů bez přerušení chodu.

- Možnost nastavení minimálně 2 aktivních kalibračních křivek pro každý analyt.

- V případě rekalibrace – možnost přepočítání výsledků - bez nutnosti opakovaného měření.

- První výsledky k dispozici do 20 minut po zahájení analýzy.

- Možnost zadání statimového vyšetření.

- Možnost provedení alespoň 5 analýz u jednoho vzorku.

- Automatická kontrola průběhu analýzy: detekce sraženin a vzduchových bublin ve vzorku.

- Čtečka čárových kódů.

- Čárové kódy kompatibilní s CODE39, CODE128, ITF, NW-7.

- Možnosti pro manuální nastavení vzorků bez čárových kódů.

- Software s jednoduchým ovládáním.

- Snadný přístup pro výměnu a doplnění reagencií a činidel.

- Systém pro detekci hladiny reagencií a odpadu.

- Spuštění celého systému do 10 min.

- Denní údržba plně automatizovaná.

- Automatický tisk výsledků včetně flagů a upozornění na vydané hodnoty.

- Interní paměť na minimálně 880 výsledků.

- Obousměrná komunikace s LIS, komunikační port: RS-232C.

Uchazeč uvede potřeby k zajištění transportní cesty po stránce rozměrové i statické.

Uchazeč předloží v nabídce splnění jednotlivých bodů požadavků a kompletní technické údaje (produktový list) nabízeného analyzátoru v českém jazyce.

## Kvalitativní parametry, které budou součástí hodnocení

- Stabilita kalibrace min. 90 dní od doručení dodávky zadavateli.

- Exspirace kitů min. 90 dní od doručení dodávky zadavateli.

- Technologie fungující na principu 1 stanovení = 1 strip/ 1 cup systém.

# KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

## Vymezení kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže.

### Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady (ZKP) inspirované § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ splní dodavatel předložením čestného prohlášení.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění ZKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2. Zadavatel žádá dodavatele o využití a/nebo úpravu přiloženého vzoru nebo jeho části.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (PKP) inspirovaných § 54 ZVZ dodavatel prokáže:

- předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

PKP je možné prokazovat také formou čestného prohlášení. Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění PKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2. Dodavatel může využít a/nebo upravit přiložený vzor nebo jeho část.

### Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů (TKP) inspirovaných § 56 ZVZ uchazeč prokáže:

- předložením seznamu min. 2 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Tento seznam bude obsahovat min. následující údaje:

- název objednatele,

- popis předmětu plnění zakázky,

- doba plnění,

- finanční objem zakázky.

Za významnou dodávku je považována dodávka diagnostických reagencií pro nabízený analyzátor nebo pro obdobné analyzátory v hodnotě pro jednotlivou zakázku min. 500 000,- Kč bez DPH za 1 rok.

TKP je možné prokazovat také formou čestného prohlášení. Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění TKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2. Dodavatel může využít a/nebo upravit přiložený vzor nebo jeho část.

## Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

## Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této výzvě stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Doklady prokazující splnění ZKP a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v řízení.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

    - Uchazeč uvede v příloze č. 1 nabídkovou cenu dle požadovaného členění.

    - Zadavatel v příloze č. 1 uvádí předpokládané množství za jeden rok a za 4 roky. Uchazeč uvede v nabídce nabídkovou cenu za jeden rok a za 4 roky, dle členění uvedeného zadavatelem v příloze č. 1.

    - V příloze č. 1 uchazeč vyplní pouze FIALOVĚ zvýrazněná pole (jednotkové ceny v Kč bez DPH a vč. DPH). Ostatní pole tabulky jsou uzamčena proti změnám a číselné hodnoty budou vypočteny dle vložených vzorců.

    - Zadavatel si na základě uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem vyhrazuje právo objednávat zboží v množství odpovídajícím jeho skutečným potřebám.

    - Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění, tj. po dobu 4 let, jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace, dopravy zboží) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Do nabídkové ceny jednotlivých testů uchazeči zahrnou cenu spotřebního materiálu, který je výrobcem doporučen pro řádné provozování přístroje včetně spotřebního materiálu nutného pro přípravu či úpravu vzorku před vlastní analýzou, která vyplývá z požadavku výrobce a všech ostatních nákladů vč. kalibrátorů souvisejících s plněním veřejné zakázky (např. doprava, pojištění, daňové poplatky, atd.)

    - Uchazeč stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky dle přílohy č. 1. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty.

    - Nabídková cena uvedená uchazečem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu Rámcové kupní smlouvy a v návrhu Smlouvy o zápůjčce.

## Návrhy smluv

Uchazeč v nabídce předloží návrh RS na dodávky reagencií a návrh smlouvy o zápůjčce. Návrhy smluv jsou uvedené v příloze č. 3 a příloze č. 4. V návrzích obou smluv uchazeč doplní údaje požadované zadavatelem označené „DOPLNIT“ (nebo obdobně), zejména označení uchazeče, kontaktní údaje apod., nabídkovou cenu, přílohy a jiné.

Návrhy smluv opatří podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Příslušné oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu příslušné smlouvy uchazeče.

Úpravy musí být provedeny v souladu se zadávacími podmínkami.

Nedílnou součástí rámcové smlouvy bude vyplněný Ceník reagencií (příloha RS) a nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce bude příloha s technickými údaji analyzátoru.

V případě, že se uchazeč při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

Jakékoliv změny či doplnění smluv, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem k příslušné smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

### Fakturace

Úhrady za plnění VZ budou prováděny v české měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území České republiky.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou prováděny na základě faktur vystavených vybraným uchazečem samostatně zadavateli. Faktury budou vystavovány dle prokazatelně čerpaných dodávek.

Faktury budou vystavovány zpětně a souhrnně za všechny dodávky provedené v předchozím kalendářním měsíci. Splatnost faktur bude stanovena na min. 30 dnů ode dne jejího vystavení. V případě podání reklamace na fakturaci se splatnost prodlužuje o dobu řešení reklamace ze strany vybraného uchazeče.

Zadavatel požaduje, aby všechny jednotlivé poskytované dodávky byly uchazečem účtovány samostatně.

### Dodací lhůty

Uchazeč se zavazuje dodržet dodací lhůtu do 5 pracovních dnů od objednání na adresu dle zadání objednatele.

Uchazeč se zavazuje řešit reklamaci formou doručení výměny do 5 pracovních dnů od nahlášení objednatelem.

# NABÍDKA

## Obecné požadavky

- Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu na něm stanoveném. Nabídka musí být na krycím listu podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor krycího listu je uveden v příloze č. 5.

- Zadávací lhůta - Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

- Nabídka musí být zpracována kompletně v českém jazyce – jakýkoli doklad, který je nedílnou součástí nabídky, zpracovaný v jiném jazyce, musí být doložen včetně úředně ověřeného překladu, jinak nemůže být uznán s výjimkou dokladů zpracovaných ve slovenském jazyce.

- Nabídka musí obsahovat předložený návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Veškeré dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

## Nabídky v listinné podobě

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené a zapečetěné obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena nápisem:

„Neotvírat – VZ: Dodávky diagnostických reagencií a zápůjčka imunochemického analyzátoru pro NNP LDN Horažďovice“

Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa a identifikační údaje uchazeče, pokud se od kontaktních údajů liší.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Uchazeč předloží listinnou nabídku v 1 originále a zadavatel žádá uchazeče o předložení nabídky také v 1 kopii. Dále zadavatel žádá uchazeče o předložení kompletní nabídky též v elektronické podobě na CD.

## Nabídky v elektronické podobě

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále také „EZAK“) v detailu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004982.

Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v EZAK (více o registraci a EZAK viz bod 9.1 a následující této výzvy).

Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je nutné do EZAK vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo i jinou osobou, pokud tato bude mít k tomu příslušné zplnomocnění.

Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou veřejné zakázky, což je „HOR A“, a názvem uchazeče - př.: HOR A Název uchazeče. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: HOR A Název uchazeče 1 Krycí list). V případě komprimace souboru použije uchazeč formát .RAR nebo .ZIP.

Zadavatel preferuje podání elektronické nabídky v jediném PDF dokumentu.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do EZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen.

## Místo a lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň,

nebo prostřednictvím EZAK v detailu VZ na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004982.

V případě osobního podání je místem podání podatelna Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň – Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, pavilon 5 (budova Policie ČR), III. patro. Provozní doba je v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 28. 4. 2016 do 10:00 hodin.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí (doručení) nabídky (elektronickým nástrojem nebo pověřeným zaměstnancem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), nikoli předání nabídky poště či jiné kurýrní službě.

## Složení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části:

### Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 5, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této VZ, IČO, DIČ, telefon, email) a zároveň nabídkové ceny.

### Obsah

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek.

### Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace požadované v čl. 4 výzvy.

### Cenová nabídka

Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 5 výzvy.

### Návrh RS

Návrh RS podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Návrh smlouvy o zápůjčce

Návrh smlouvy o zápůjčce vč. technické specifikace analyzátoru podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Technická specifikace

Technická specifikace s dostatečně přesným popisem předmětu VZ.

### Identifikace subdodavatelů

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.

V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení (vzor je uveden v příloze č. 2).

### Další dokumenty

Uchazeč v nabídce předloží další prohlášení dle přílohy č. 2:

- o tom, že dodávané zboží zcela odpovídá technicko-kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce, a že zapůjčený integrovaný analyzátor, bez výjimek, splňuje technické parametry uvedené ve výzvě,

- prohlášení o počtu stránek,

- souhlas s uveřejněním smluv na profilu zadavatele.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese pro doručování nabídek v listinné formě (viz výše).

Otevírání obálek je pro uchazeče veřejné.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je stanovena ekonomická výhodnost nabídky.

## Dílčí hodnotící kritéria

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále také „DHK“):

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Kvalitativní ukazatele | 30% |
|  | B1 – Stabilita kalibrace | z toho 15% |
|  | B2 – Exspirace kitů | z toho 15% |

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

### Celková nabídková cena (A - váha 70%)

Celková nabídková cena se skládá ze součtu cenových položek uvedených v příloze č. 1.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena za předpokládaný objem v Kč bez DPH za všechny položky VZ za období 4 let.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

A=nejvýhodnějšínabídkahodnocenánabídka×100×70%

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

### Kvalitativní ukazatele (B - váha 30%)

#### Hodnocené číselně vyjádřitelné ukazatele

Uchazeč v krycím listu stanoví hodnoty následujících subkritérií:

- B1 - Stabilita kalibrace (Hodnota musí činit min. 90 dnů od doručení dodávky zadavateli. Max. hodnota není omezena, ale pro účely hodnocení se bude za maximální považovat hodnota 270 dnů od doručení dodávky zadavateli. Jakákoli vyšší hodnota bude hodnocena jako hodnota „270“.)

- B2 - Exspirace kitů (Hodnota musí činit min. 90 dnů od doručení dodávky zadavateli. Max. hodnota není omezena, ale pro účely hodnocení se bude za maximální považovat hodnota 270 dnů od doručení dodávky zadavateli. Jakákoli vyšší hodnota bude hodnocena jako hodnota „270“.)

Pro každé subkritérium uchazeč stanoví hodnotu odpovídající technickým parametrům nabízeného analyzátoru.

Nabídky budou hodnoceny pro tyto číselně vyjádřitelné ukazatele vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje největší hodnota ukazatele. Nejvýhodnější nabídka ukazatele vždy obdrží 15 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce podle následujících vzorců:

B1=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗15%

B2=hodnocenánabídkanejvýhodnějšínabídka∗100∗15%

#### Souhrnný vzorec DHK „B“

B=B1+B2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.:	Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

## Celkové hodnocení

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek pro účely hodnocení nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

H=A+B

## Shodné hodnocení

Pokud v  hodnocení dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH - nižší hodnota bude upřednostněna,

- exspirace kitů - vyšší hodnota bude upřednostněna,

- stabilita kalibrace - vyšší hodnota bude upřednostněna.

# elektronický nástroj E-ZAK

Tato VZ bude administrována v E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

## Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky je nutné provést registraci dodavatele v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je vhodné, nikoli nezbytné, elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl pravděpodobně před vypsání této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postup popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka (petr.stehlik@cnpk.cz), případně pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pozn.: 	Předregistrační email, resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento email naleznete. V takovém případě je třeba odeslat email znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše.

## Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

### Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s EZAK.

### Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí EZAK. Pro účast v této veřejné zakázce není stěžejní, nicméně ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v EZAK. Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí,

- platný zaručený elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eIdentity, PostSignum QCA, nebo První certifikační – I.CA).

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podávání žádostí o dodatečné informace prostřednictvím EZAK z detailu VZ na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004982.

## Poskytování dodatečných informací

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004982 v bloku „Dodatečné informace“.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Profil zadavatele

Profil zadavatele se nachází na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/profile_display_135.html.

## Oznámení o vyloučení uchazeče

Zadavatel si vyhrazuje právo inspirované § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rozhodnutí a/nebo oznámení bude uveřejněno v detailu příslušné veřejné zakázky.

Pozn.:	Přihlášený uživatel nalezne toto rozhodnutí a/nebo oznámení v detailu VZ v bloku „Moje zprávy k veřejné zakázce“, nepřihlášený uživatel pak v bloku „Dodatečné informace“.

## Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo inspirované § 81 odst. 4 ZVZ uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle §81 odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rozhodnutí a/nebo oznámení bude uveřejněno v detailu příslušné veřejné zakázky.

Pozn.:	Přihlášený uživatel nalezne toto rozhodnutí a/nebo oznámení v detailu VZ v bloku „Moje zprávy k veřejné zakázce“, nepřihlášený uživatel pak v bloku „Dodatečné informace“.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z řízení.

- Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení (vzor ČP je uveden v příloze č. 2).

- Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

- VZ není rozdělena na části.

- Zadavatel si nevyhrazuje opční právo.

- Zadavatel je oprávněn zrušit řízení, a to i bez uvedení důvodu.

- Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele informace dle § 147a ZVZ a dodavatel mu k tomu musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# PŘÍLOHY

Přílohami a nedílnou součástí této výzvy jsou:

- Cenová nabídka

- Vzory

- Návrh rámcové smlouvy

- Návrh smlouvy o zápůjčce

- Krycí list

- Příloha RS – Ceník

V Horažďovicích dne 11.4.2016

Ing. Martin Grolmus

jednatel

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.