Sp. zn: CN/54/CN/16

Č. j.: 2668/16/CN

Dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldinova 180“

Zadavatel: 		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Se sídlem: 	nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy

IČO:	61750883

Zastoupený:	Ing. Jiřím Diem, ředitelem

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o zodpovězení těchto dotazů k akci  ”Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldínova 180”

- není jasné z výkresové dokumentace jaká je výška výtahové šachty pro výtah – tedy zdvih výtahu

- nosnost výtahu postačí  do 150 kg, či musí být do 500 kg ? (stávající výtah má nosnost 100 kg)

- jaký má být pohon výtahu ?

- ve výkazu výměr mě chybí položka na dodávku obkladů, pouze montáže

- vývody na připojení kuchyňského vybavení ( EI, ZTI ) budou ve stávajících místech?

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1:

- Zdvih výtahu činí 2,90 m (konstrukční výška).

- Nosnost výtahu musí být min. 500 kg.

- Pohon výtahu bude elektrický v horní části výtahu.

- Dodávka keramického obkladu -oddíl 781 Obklady keramické, položka poř. č. 544 (barevně podbarvená) je doplněna do Přílohy č. 6 - Soupisu prací vč. výkazu výměr s dodatkem v názvu „19.5.2016“. Nová příloha č. 6 tvoří nedílnou součást Dodatečných informací č. 1, a zároveň je přiřazena do sekce „Zadávací dokumentace“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5012.html. Nová příloha č. 6 s dodatkem v názvu „19.5.2016“ nahrazuje původní přílohu.

- Ano, vývody budou ve stávajících místech připojení.

Dotaz č. 2:

Žádám o sdělení dodatečných informací k zadávacím podmínkám na stavbu: 
"Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldinova 180"

1. Ve výkazu výměr není uvedena demontáž stávajícího nákladního výtahu - 
pouze demontáž 2 ks dvířek nákladního výtahu

2. Žádám o upřesnění specifikace nákladního výtahu (zda se jedná o výtah 
hydraulický, způsob otevrání dveří - ruční nebo automaty)

3. Ve výkazu výměr není uvedena specifikace obkladů

Děkuji

Odpověď zadavatele č. 2:

- Demontáž stávajícího výtahu - položka č. 545 v oddíle 0091 je doplněna do Přílohy č. 6 - Soupisu prací vč. výkazu výměr s dodatkem v názvu „19.5.2016“. Nová příloha č. 6 tvoří nedílnou součást Dodatečných informací č. 1, a zároveň je přiřazena do sekce „Zadávací dokumentace“ v systému E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5012.html. Nová příloha č. 6 s dodatkem v názvu „19.5.2016“ nahrazuje původní přílohu.

- Zadavatel požaduje elektrický pohon v horní části šachty, ruční ovládání jednokřídlových dveří, 2 stanice.

- Viz odpověď k dotazu č. 1 bod d).

V Plzni dne 19. 5. 2016

__________________________

za pověřenou osobu

Mgr. Lucie Moulisová

Přílohy:

- Příloha č. 6_ Soupis prací vč. výkazu výměr_19.5.2016