| SPISOVÁ ZN.: | CN/83/CN/16 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 3084/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Klára Píchová |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 773 773 868 |
| E-MAIL: | klara.pichova@cnpk.cz |
| DATUM: | 7. 6. 2016 |

|  | Uchazeči o veřejnou zakázku „NNP Svatá Anna Planá – přístavba evakuačního výtahu“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č.2

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „NNP Svatá Anna Planá – přístavba evakuačního výtahu“, zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

I.

Zadavatel obdržel od uchazeče následující dotazy:

Dotaz č. 1: „V TZ se píše, že u projektanta by měl být k dispozici výpočet osvětlení s určenými typy světel a že světla nelze zaměnit za jiný typ. Prosím o tento výpočet světel.“

Odpověď: Výstupem výpočtu bylo množství a rozmístění světelných bodů (těles), což je zohledněno               v soupisu prací (výkazu výměr) a v části elektroinstalace - tyto oba dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace. Návrh a výpočet osvětlení řešených prostor byl zpracován v rámci dokumentace                      ke stavebnímu povolení. Tato dokumentace byla předložena a odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí pro Plzeňský kraj.

Zadavatel se rozhodl zveřejnit výpočet osvětlení (viz příloha č. 1 Dodatečných informací č. 2) prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na příslušném profilu této veřejné zakázky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5113.html) ve „Veřejných dokumentech“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 2: „Požární zprávy – nenašel jsem v dokumentaci.“

Odpověď: Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo řešeno v rámci původní DPS. Požární zpráva a situace     viz příloha č. 2 Dodatečných informací č. 2. Požární zpráva a situace bude zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na příslušném profilu této veřejné zakázky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5113.html) ve „Veřejných dokumentech“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 3: „Rozdíl v počtu dveří na pozici D3.1 – v tabulce oken a dveří jsou 2 kusy, v soupisu prací je pouze 1 kus.“

Odpověď: Zadavatel se rozhodl zveřejnit nové znění přílohy č. 7 Výzvy – Soupis prací.  Soupis prací bude zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na příslušném profilu této veřejné zakázky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5113.html) ve „Veřejných dokumentech“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 4: „V tabulce skladeb požadují provedení sádrokartonový systémový podhled vč. nosných                   a kompletačních prvků, desky RB 12,5mm, ale v soupisu prací tato položka není.“

Odpověď: V soupisu prací (výkazu výměr) v rámci položky 655 - SDK obklad kovových konstrukcí je uvedena deska RF.  Jedná se o obklad ocelové konstrukce sloužící pro instalaci požární rolety.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 5: „Specifikace materiálu na výrobu recepce a kuchyňské linky.“

Odpověď: Specifikace materiálů – viz. Tabulka truhlářských výrobků, která je součástí zadávací dokumentace.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 6: „Má být EPS včetně přípravy pro evakuační rozhlas dle technické zprávy?“

Odpověď: Ano, EPS je  včetně přípravy pro evakuační rozhlas.

II.

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, přiměřeně prodlužuje dosavadní lhůtu pro podání nabídek do 15. 6. 2016 do 13:00 hodin.

V této souvislosti se ve čl. 8.1 Výzvy k podání nabídky věta „Nabídky jsou uchazeči povinni podat nejpozději do  8. 6. 2016 do 12:00 hodin.“ mění na větu „Nabídky jsou uchazeči povinni podat nejpozději do  15. 6. 2016 do 13:00 hodin.“

Ve čl. 8.3 Výzvy k podání nabídky se věta „Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 8. 6. 2016 do 12:00 hodin.“ mění na větu „Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 15. 6. 2016 do 13:00 hodin.“

Ve čl. 8.4 Výzvy k podání nabídky se věta „Uchazeč doručí nabídku v elektronické podobě nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 8. 6. 2016 do 12:00 hodin.“ mění na větu „Uchazeč doručí nabídku v elektronické podobě nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 15. 6. 2016           do 13:00 hodin.“

Ve čl. 9 Výzvy k podání nabídky se věta „Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8. 6. 2016 v 12:00 hodin v sídle pověřené osoby v Plzni, v zasedací místnosti č. 9.“ mění na větu „Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 6. 2016 v 13:00 hodin v sídle pověřené osoby v Plzni, v zasedací místnosti č. 9.“

Mgr. Klára Píchová

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace