## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem v Kč | DPH nízká | DPH vysoká | Celkem s DPH v Kč
1. | S |  | Rokycany Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
2. | O | 1 | 1 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Č | 1.3 | 1.3 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM v Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 (hidden)
Stavba: | 5328 |  | Rokycany Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Objekt:
Část:
JKSO:
NV | [6 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem v Kč | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízké |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH v Kč |  |  |  | 0

## 2 (hidden)
Stavba: | 5328 |  | Rokycany Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Objekt: | 1 |  | 1 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Část:
JKSO:
NV | [6 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem v Kč | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízké |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH v Kč |  |  |  | 0

## 3
Stavba: |  |  | Rokycany Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Objekt: | 1 |  | 1 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Část: | 1.3 |  | 1.1.3 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
JKSO:
Hodnota DPH
TYP |  | KCN | Č. oddílu | Název | MJ | Množství | Sazba DPH | 21% | Cena celkem v Kč | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D |  |  | 0300 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 0600 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 0900 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7110 | Izolace proti vodě |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7210 | ZTI - Kanalizace |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7220 | ZTI - Vnitřní vodovod |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7250 | ZTI - Zařizovací předměty ZTI |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7330 | ÚT - Rozvody potrubí ústředního vytápění |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7350 | ÚT - Otopná tělesa |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7660 | Konstrukce truhlářské |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7670 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7710 | Podlahy z dlaždic |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7760 | Podlahy povlakové |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7810 | Obklady keramické |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7830 | Nátěry |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7840 | Malby a tapetování |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 9210 | Elektromontáže |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH nízké |  |  | 15% |  | 0
|  |  |  | DPH vysoké |  |  | 21% |  | 0
|  |  |  | Celkem s DPH v Kč |  |  |  |  | 0

## 4
Stavba: |  |  | Rokycany Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Objekt: | 1 |  | 1 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
Část: | 1.3 |  | 1.1.3 - Stavební úpravy - Lůžková část 4. patro
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem v Kč | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D |  |  | 0300 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 85.565 | 0 | 0 | 0 | 0.070627 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 346272112 | Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové - Sokl u topení hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 13.828 | 0 | 0 | 0 | 0.054265 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.02684 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 317141214 | Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02443 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 340238233 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm | m2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.069227 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 0600 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.051399 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 5533111500 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 5533115600 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 5533116000 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm | m3 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 61247 | Příprava stávajícího povrchu - očištění pod nové omítky | m2 | 541.668 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 538.859 | 0 | 0 | 0 | 0.03497 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 425.75 | 0 | 0 | 0 | 0.004313 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.045464 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 777.763 | 0 | 0 | 0 | 0.0047355 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 611471413 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm | m2 | 435.564 | 0 | 0 | 0 | 0.0061015 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 6322 | Očištění stávajícího podlahového podkladu od nečistot, mastnoty, vydrolených částí, zbytků bet. | m2 | 174.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 0900 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 236.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | m2 | 174.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 415.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0
K | HSV | 221 | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.31e-05 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl do 2 m2 | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0010268 | 0.031 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.001201 | 0.088 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0.001201 | 0.076 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0010268 | 0.063 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0005547 | 0.27 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 964011211 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.018446 | 2.4 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0.000683 | 0.261 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 971035541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm | m3 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.0018703 | 1.95 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m (aut.vým.) | t | 55.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m (aut.vým.) | t | 220.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží (aut.vým.) | t | 55.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží (aut.vým.) | t | 55.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (aut.vým.) | t | 55.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (aut.vým.) | t | 220.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 006 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění (aut.vým.) | t | 55.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 61.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 003 | 949111111 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 289.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 003 |  | Montáž a demontáž stavebního výtahu, vč. pronájmu 2 měsíce | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 57.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7110 | Izolace proti vodě |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 711 | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | m2 | 48.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 711 | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | m2 | 35.645 | 0 | 0 | 0 | 0.0049584 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 711 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m (aut.vým.) | t | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7210 | ZTI - Kanalizace |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 721170001 | Potrubí HT + fitinky | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7220 | ZTI - Vnitřní vodovod |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722170001 | Potrubí PPR + fitinky | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7250 | ZTI - Zařizovací předměty ZTI |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210821 | Demontáž zařizovacích předmětů | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210001 | Umyvadlo keramické 55 cm | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210002 | Výlevka keramická s mřížkou | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210003 | Splachovací nádržka k výlevce | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210004 | WC kombifix komplet | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210005 | Pisoár bezdotykový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210006 | Baterie umyvadlová 15 cm | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210007 | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210008 | Baterie sprchová | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210009 | Sedátko sklopné do sprchy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210010 | Madlo k WC | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210011 | Madlo k umyvadlu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210012 | Madlo pod sprchovou baterii | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210013 | Sifon umyvadlový | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210014 | Uchycení umyvadla | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210015 | Gula nerez | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210016 | Sprchová vanička | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210017 | Sprchový sifon | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210018 | Sprchová zástěna 90 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210019 | Sprchový kout | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7330 | ÚT - Rozvody potrubí ústředního vytápění |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733220001 | Trubka CU, D 15 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733220002 | Fitinky pro CU potrubí | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733220003 | Prodloužení mosazného potrubí | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733220004 | Rohový ventil | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7350 | ÚT - Otopná tělesa |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735150001 | Radiátor klasik 21-600/600 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00964 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735150002 | Termostatický ventil 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00964 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735150003 | Termostatická hlavice | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00964 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735150004 | Uzavíratelné šroubení 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00964 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7660 | Konstrukce truhlářské |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | dveře vnitřní hladké, plná DTD, model 10 - plné, folie bílá, 70 x 197 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | dveře vnitřní hladké, plná DTD, model 10 - plné, folie bílá, 70 x 197 cm - WC | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | dveře vnitřní hladké, plná DTD, model 10 - plné, folie bílá, 80 x 197 cm | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | dveře vnitřní hladké, plná DTD, model 10 - plné, CPL bílá barva, okop plech 110 x 197 cm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | Kování dveří, zámky, vložky, kliky | kus | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | D+M plast. stěna s dveřmi, 2400 x 2800 mm, dveře 2kř., nadsvětlík | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | D+M okno plastové pevné 1700 x 1200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 |  | D+M AL stěna s dveřmi, 2400 x 2800 mm, dveře 2kř. nadsvětlík sklo, pož. odolnost 45 min., samozav. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m (aut.vým.) | t | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7670 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 767 | 767995103 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - Madlo | kg | 128.993 | 0 | 0 | 0 | 5.82e-05 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 5539118100 | madlo ocelové trubkové D 50 mm, barva | m | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 767 | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7710 | Podlahy z dlaždic |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 81.659 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 5976115500 | dlaždice keramické barevné 20 x 20 x 0,75 cm I. j. (např. RAKO - koupelny LUCIE) | m2 | 89.825 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 81.659 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 25.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 126.94 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771591169 | Lišta koutová z PVC profilu | m | 126.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771591169 | Lišta rohová z PVC profilu | m | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m (aut.vým.) | t | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7760 | Podlahy povlakové |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 194.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 232.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 369.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 369.274 | 0 | 0 | 0 | 0.00536 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 738.548 | 0 | 0 | 0 | 0.00179 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 369.274 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 |  | podlahovina PVC (min. kvalita např. Novoflor Extra) | m2 | 443.129 | 0 | 0 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů - požlábek | m | 279.48 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m (aut.vým.) | t | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7810 | Obklady keramické |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 287.55 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 5976104500 | obkládačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm I. j. bílé i barevné (např. RAKO - koupelny LUCIE) | m2 | 316.305 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 118.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 287.55 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 176 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m (aut.vým.) | t | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7830 | Nátěry |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 783 | 783624200 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné, 2x email a 1x tmel | m2 | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0004231 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 7840 | Malby a tapetování |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 275.103 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-06 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784453631 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 650.748 | 0 | 0 | 0 | 0.0003105 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784453661 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3, | m2 | 561.588 | 0 | 0 | 0 | 0.0003335 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784453651 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 | m2 | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0
D |  |  | 9210 | Elektromontáže |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | relé časové multifunkční SMR-T | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | vodič CY 6 (H07V-U) | m | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | kabel CYKY 2 x 1,5 | m | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | kabel CYKY 3A x 1,5 | m | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | kabel CYKY 3C x 1,5 | m | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | kabel CYKY 3C x 2,5 | m | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | svorka zemnící Bernard / ZSA16 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | Pásek Cu ke svorce Bernard | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | krabice univerzální / přístrojová KU68-1901 | kus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | krabice univerzální / rozvodka KU68-1903 vč. KO68 + S66 | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | ukončení v rozvaděči vč. zap. vodiče do 2,5 mm2 | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | lišta vkládací LH 60 x 40 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | spínač / strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So, vč. krytu a rámečku | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | spínač automatic+snímač pohybu Tango 3299A-A12180 vč. rámečku | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | přepínač / strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5, vč. krytu a rámečku | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | přepínač / strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řazení 6,6 So, vč. krytu a rámečku | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | ventilátor | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | záruvka 16A/250Vstř. Tango 5518A-A2349 vč. rámečku | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | jistič PL7 1 pól/ 10-16A | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | svítidlo žarovkové bytové stropní / 1 zdroj vč. žárovky E27 220V/do 100W | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | svítidlo halogenové vestavné / 2 zdroje vč. žárovky halogen. pr. 35 mm 12V/20-35W | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | svítidlo zářivkové řadové stropní / 2 zdroje | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | svítidlo zářivkové průmyslové stropní / 3 zdroje | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | zářivka lineární T8 pr. 26mm/L1200/G13 36W vč. startéru zářivkového | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | poplatek za recyklaci | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | demontáže a ostatní pomocné práce | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | prořez a podružný materiál | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | Doprava a přesun hmot | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | Kompletační činnost | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV |  | 21/M | Revize | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízké |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH v Kč |  |  |  | 0