| SPISOVÁ ZN.: | CN/138/CN/16 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 4838/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Jana Dvorská |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 25. 08. 2016 |
|  | Uchazečům veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ Zateplení objektu č. p. 684/II v Klatovské nemocnici, a.s. “ |  |

Dodatečné informace č. 1

Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26360527, se sídlem Plzeňská 929, 339 01 Klatovy (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zateplení objektu č. p. 684/II v Klatovské nemocnici, a.s.“

Zadavatel obdržel od dodavatele následující dotaz (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 1

„Žádáme o informaci, jaká je výška mezistřešního prostoru a kde se budou provádět montážní otvory pro dodatečnou foukanou izolaci ve střeše. Upozorňujeme, že pokud výška mezistřešního prostoru nebude minimálně 60cm, bude třeba provést montážní otvory ve střeše.“

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Stanovisko zadavatele.

Vzhledem k tomu, že nebylo možno provést sondy ve střeše, vycházelo se pouze ze zachovalých částí projektové dokumentace.

Prostor pro foukanou izolace je cca 600 - 450 mm (dle sklonu a dle nosné konstrukce střechy - viz detail na výkrese č. D.1.6 - schema atiky)

Předpokládalo se, že uchazeč dle svých zkušeností si navrhne počet nutných otvorů pro zafoukání tepelné izolace a následně jejich zacelení. Toto zahrne do jednotkové ceny tepelné izolace, nutné náklady na realizaci.

Není požadováno demontování stávající krytiny a bednění (pak bychom nepotřebovali foukanou izolaci,…

Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky.

V Plzni dne 25. 08. 2016

Jana Dvorská

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace