Sp. zn: CN/112/CN/16

Č. j.: 4888/16/CN

Dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Výměna oken v objektu DM2“

Zadavatel: 	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Se sídlem: 	Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

IČO:	69457930

Zastoupený:	Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických požadavcích na plastové výplně otvorů požaduje uzavřenou rámovou výztuhu.

Dotaz

Je možné nabídnout profil s otevřenou výztuhou, který splňuje statické požadavky na tuhost profilu v souladu s předpisem okenního systému a v souladu s ČSN? Požadavek na tuhost výztuhy je vyjádřen  hodnotou "Momentu setrvačnosti průřezu" (cm4) nikoliv jejím tvarem.

Odpověď zadavatele č. 1

Uzavřená rámová výztuha může být nahrazena otevřenou rámovou výztuhou, pokud splní statické požadavky na tuhost profilu.

V Plzni dne 31. 8. 2016

__________________________

za pověřenou osobu

Mgr. Lucie Moulisová