## tel a datové rozvody
Akce: |  | Rokycanská nemocnice – rekonstrukce chirurgických ambulancí
Firma: |  | INGEM inženýrská a.s. Barrandova 26, 326 00 Plzeň
Jméno: |  | Ing. Karel Beneš, projekce elektro, M+R
Tel./fax: |  | 378774064, 604168728, benes.karel@tiscali.cz |  |  | Datum: | 11/2014
D.1.4.4 Elektronické komunikace – vnitřní telef. a datové rozvody – SK
Číslo pol. | Číselné zatřídní | Popis položky | Mérná jedn. | Počet měr.j. | Cena/ks | Celkem
SPECIFIKACE MATERIÁLU:
Přístroje...:
1. | předb.cena | Switch 48x 10/100/1000 - kompatibilní se stávajícím | ks | 1 |  | 0
2. | předb.cena | Patch panel 1U, 24xRJ45, UTP cat.5e – shodný jako stávající | ks | 2 |  | 0
3. | předb.cena | Plastic Ring, 70mm | ks | 15 |  | 0
4. | předb.cena | Patch Cord Real10, Cat.6, UTP, LSFROH, 0,5m | ks | 10 |  | 0
5. | předb.cena | Patch Cord Real10, Cat.6, UTP, LSFROH, 1m | ks | 19 |  | 0
6. | předb.cena | Ostatní blíže nespecifikované prvky | ks | 1 |  | 0
7. | předb.cena | protahovací vodič AY 2,5 | m | 100 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kc |  | 0
Zásuvky, kabely...:
8. | předb.cena | Zásuvka 1xRJ-45 Cat. 5e, UTP, se zásl. komplet modul do inst. krabice | ks | 4 |  | 0
9. | předb.cena | Zásuvka 2xRJ-45 Cat. 5e, UTP, se zásl. komplet modul do inst. krabice | ks | 12 |  | 0
10. | předb.cena | Installation Cable, Cat.5e, UTP, LSZH | ks | 1250 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kč |  | 0
Celkem: |  | dodávky |  |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL:
1. | předb.cena | hmoždinka 6mm se šroubkem | ks | 150 |  | 0
2. | předb.cena | inst. trubka 16 mm bezhalogenová | m | 50 |  | 0
3. | předb.cena | inst. trubka 23 mm bezhalogenová | m | 80 |  | 0
4. | předb.cena | kabelový žlab drátěný zinkovaný 200x60, vč.příslušenství | m | 35 |  | 0
5. | předb.cena | krabice universální pod omítku/do sádrokartonu, malá (KP68) | ks | 30 |  | 0
6. | předb.cena | krabice universální na povrch, malá | ks | 4 |  | 0
7. | předb.cena | sl. svorkovnice 10p | ks | 0 |  | 0
8. | předb.cena | sádra štukaterská | kg | 5 |  | 0
9. | předb.cena | páska utahovací | ks | 50 |  | 0
10. | předb.cena | protipožární přepážka | ks | 8 |  | 0
11. | předb.cena | ostatní podružný a pomocný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kc |  | 0
MONTÁZNÍ PRÁCE:
1. | 460110001 | značení trasy | m | 165 |  | 0
2. | 1650002 | osazení hmoždinky se šroubkem | ks | 150 |  | 0
3. | 220260530 | trubka do zdi, na zeď, do roštu 16, 23 | m | 130 |  | 0
4. | předb.cena | montáž kabelového žlabu drátěný, zinkovaný 200x60, vč. příslušenství | m | 35 |  | 0
5. | 220260021 | instalační krabice pod omítku/sádrokarton malá | ks | 30 |  | 0
6. | 220260028 | instalační krabice na povrch malá | ks | 4 |  | 0
7. | 220260005 | vyhledání krabic | ks | 34 |  | 0
8. | 220260010 | demontáž/montáž krabic na závit | ks | 30 |  | 0
9. | 220260013 | demontáž/montáž krabic na 4 šroubky | ks | 4 |  | 0
10. | 220280010 | kabel sdělovací a koax.vnitřní,zatahovací vodič, všechny do 5p. volně | m | 1250 |  | 0
11. | 220300031 | ukoncení sl kabel do 10 zil UTP | ks | 62 |  | 0
12. | 220300060 | ukončení stínění kabelu vč. zapojení | ks | 0 |  | 0
13. | 220490901 | montáž telefonní zásuvky 1xRJ45 cat.5e, UTP | ks | 4 |  | 0
14. | 220490901 | montáž telefonní zásuvky 2xRJ45 cat. 5e, UTP | ks | 12 |  | 0
15. | 460690005 | rýha v cihle do 25 cm2 | m | 50 |  | 0
16. | 460680020 | vybourání otvoru v cihle 10x10 cm tl. steny do 15 cm | ks | 10 |  | 0
17. | 460680030 | vybourání otvoru v cihle 10x10 cm tl. steny do 60 cm | ks | 0 |  | 0
18. | předb.cena | protipozární utesnení, do 250mm | ks | 8 |  | 0
19. | předb.cena | dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0
20. | předb.cena | demontáž stávajících sl. rozvodů | hod | 3 |  | 0
21. | předb.cena | práce ve stávajícím rozvaděči RD1.2 | hod | 3 |  | 0
22. | předb.cena | proměření tras cat. 5E + vyhotovení protokolu | Port | 31 |  | 0
23. | předb.cena | certifikace sítě, systémová záruka 25 let | Set | 1 |  | 0
24. | předb.cena | ostatní blíže nespecifikované práce | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kc |  | 0
Celkem: |  | montáže |  |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!

## Přístupový systém_zvonky
Akce: |  | Rokycanská nemocnice – rekonstrukce chirurgických ambulancí
Firma: |  | INGEM inženýrská a.s. Barrandova 26, 326 00 Plzeň
Jméno: |  | Ing. Karel Beneš, projekce elektro, M+R
Tel./fax: |  | 378774064, 604168728, benes.karel@tiscali.cz |  |  | Datum: | 11/2014
D.1.4.4 Elektronické komunikace – přístupový systém-zvonky
Číslo pol. | Číselné zatřídní | Popis položky | Mérná jedn. | Počet měr.j. | Cena/ks | Celkem
SPECIFIKACE MATERIÁLU:
1. | předb.cena | ACCO řídící jednotka s volitelným Wiegand rozhraním, řešení pro jedny dveře s autorizací příchodu a odchodu, samostatný nebo RS-485 síťový provoz (až 255 řídících jednotek), funkce anti-passback, INTEGRAce systému, registrace pracovní doby (WTR), 5 vstupů a 2 programovatelné výstupy | ks | 1 |  | 0
2. | předb.cena | Bezkontaktní čtečka k modulům CA-64SR a ACCO, IP44, pro ústředny CA-64 a INTEGRA | ks | 1 |  | 0
3. | předb.cena | Magnetický kontakt zápustný malý, pracovní mezera 2,5cm, hermeticky uzavřený, rozměry: Ø6,5x27 mm | ks | 1 |  | 0
4. | předb.cena | Elektrický otevírač nízkoodběrový se signalizací stavu dveří. Aktivní na mžikový impuls 12V DC 270mA | ks | 1 |  | 0
5. | předb.cena | magnetický zámek | ks | 1 |  | 0
6. | předb.cena | Přívěsek na klíče EM 125 kHz | ks | 5 |  | 0
7. | předb.cena | Karta EM 125 kHz, bílá | ks | 10 |  | 0
8. | předb.cena | Rozhranní USB/RS485 pro systém ACCO | ks | 1 |  | 0
9. | předb.cena | Čtečka pro ACCO-USB rozhranní, pro snažší zadávání karet/čipů do systému | ks | 1 |  | 0
10. | předb.cena | Spínaný napájecí zdroj, výstupní napětí: 5A/13.8VDC (69W), prostor pro akumulátor: 18h/12V, vstupní napětí: AC 230V, 50Hz 0.61A max, ochrana: SCP, OLP, UVP, OHP, tamper (otevření skříně, sejmutí ze stěny), technické výstupy: výpadek sítě, porucha, START z AKU, rozměry: 350 x 272 x 140+8 mm | ks | 1 |  | 0
11. | předb.cena | Sada bezdrátového zvonku vč. Napáječe | ks | 1 |  | 0
10. | předb.cena | Installation Cable, Cat.5e, UTP, LSZH | ks | 50 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kc |  | 0
Celkem: |  | dodávky |  |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL:
1. | předb.cena | slaboproudý vodič Cu 2x0,8 | m | 10 |  | 0
1. | předb.cena | slaboproudý vodič Cu 4x0,8 | m | 60 |  | 0
2. | předb.cena | slaboproudý kabel W 10x0,22 + 2x0,5 | m | 5 |  | 0
3. | předb.cena | instalační ohebná trubka pr. 16 bezhalogenová | m | 20 |  | 0
3. | předb.cena | inst. trubka 23 mm bezhalogenová | m | 0 |  | 0
5. | předb.cena | krabice universální pod omítku/do sádrokartonu, malá | ks | 4 |  | 0
6. | předb.cena | instalační krabice KO125 | ks | 0 |  | 0
7. | předb.cena | sl. svorkovnice 10p | ks | 2 |  | 0
8. | předb.cena | sádra štukaterská | kg | 2.5 |  | 0
9. | předb.cena | páska utahovací | ks | 35 |  | 0
10. | předb.cena | protipožární přepážka | ks | 1 |  | 0
11. | předb.cena | hmoždinka se šroubkem | ks | 10 |  | 0
12. | předb.cena | ostatní podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kc |  | 0
MONTÁZNÍ PRÁCE:
1. | 460110001 | značení trasy | m | 50 |  | 0
2. | 220260530 | trubka do zdi, na zeď, do roštu 16, 23, 29 | m | 20 |  | 0
3. | 220280010 | kabel sdělovací a koax.vnitřní,zatahovací vodič, všechny do 5p. volně | m | 120 |  | 0
4. | 220300031 | ukoncení sl vodiče do 4 zil | ks | 6 |  | 0
5. | 220300031 | ukoncení sl kabel do 10 zil UTP | ks | 2 |  | 0
6. | 220300031 | ukoncení sl kabel do 20 zil | ks | 2 |  | 0
7. | 220260021 | instalační krabice pod omítku/sádrokarton malá | ks | 4 |  | 0
8. | 220260025 | instalační krabice pod omítku/sádrokarton KO125 | ks | 0 |  | 0
9. | 220260005 | vyhledání krabic | ks | 4 |  | 0
10. | 220260010 | demontáž/montáž krabic na závit | ks | 0 |  | 0
11. | 220260013 | demontáž/montáž krabic na 4 šroubky | ks | 4 |  | 0
12. | předb.cena | montáž tlačítka | ks | 1 |  | 0
13. | předb.cena | montáž bezdrátového zvonku vč. napáječe | ks | 1 |  | 0
14. | předb.cena | montáž magnetického zámku | ks | 1 |  | 0
15. | předb.cena | montáž el. otevírače | ks | 1 |  | 0
16. | předb.cena | montáž magnetického kontaktu | ks | 1 |  | 0
17. | předb.cena | montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0
18. | předb.cena | montáž řídící jednotky přístupu | ks | 1 |  | 0
19. | předb.cena | montáž bezkontaktní čtečky | ks | 1 |  | 0
20. | 220300011 | svorkování vodičů 2x10p | ks | 4 |  | 0
21. | 460680020 | vybourání otvoru v cihle/panelu 10x10 cm tl. steny do 15 cm | ks | 1 |  | 0
22. | 460680030 | vybourání otvoru v cihle/panelu 10x10 cm tl. steny do 60 cm | ks | 1 |  | 0
23. | 1650002 | osazení hmozdinky se šroubkem | ks | 10 |  | 0
24. | předb.cena | protipozární utesnení, do 250mm | ks | 1 |  | 0
25. | 460690005 | rýha v cihle do 25 cm2 | m | 15 |  | 0
26. | předb.cena | oživení přístupového systému a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
27. | předb.cena | dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
28. | předb.cena | ostatní blíže nespecifikované práce | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kc |  | 0
Celkem: |  | montáže |  |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!

## Vyvolávací systém pacientů_STA
Akce: |  | Rokycanská nemocnice – rekonstrukce chirurgických ambulancí
Firma: |  | INGEM inženýrská a.s. Barrandova 26, 326 00 Plzeň
Jméno: |  | Ing. Karel Beneš, projekce elektro, M+R
Tel./fax: |  | 378774064, 604168728, benes.karel@tiscali.cz |  |  | Datum: | 11/2014
D.1.4.4 Elektronické komunikace – Vyvolávací systém pacientů - STA
Číslopol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Mérná jedn. | Počet měr.j. | Cena/ks | Celkem
SPECIFIKACE DODÁVEK:
1. | předb.cena | přepážkový displej (3miR-kl, folie-př. ENET.LC) shodný jako již navr. | ks | 4 |  | 0
2. | předb.cena | závěs přepážkového displeje | ks | 4 |  | 0
|  | Dodávka |  | Celkem: Kč |  | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL:
Elektroinstalace je součástí SK
1. | předb.cena | hmoždinka se šroubkem | ks | 10 |  | 0
2. | předb.cena | krabice universální pod omítku/do sádrokartonu, malá (KP68) | ks | 1 |  | 0
3. | předb.cena | inst. trubka 16 mm bezhalogenová | m | 10 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kč |  | 0
MONTÁZNÍ PRÁCE:
Elektroinstalace je součástí SK
1. | předb.cena | montáž a připojení přepážkového displeje | ks | 4 |  | 0
2. | předb.cena | Doplnění a rozšíření SW – konfigurace dalších 4 ks displejů | set | 1 |  | 0
3. | předb.cena | dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0
4. | 220260530 | trubka do zdi, na zeď, do roštu 16, 23 | m | 130 |  | 0
5. | 220260021 | instalační krabice pod omítku/sádrokarton malá | ks | 30 |  | 0
6. | předb.cena | ostatní blíže nespecifikované práce | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem: Kč |  | 0
|  | Montáže celkem: |  |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!

## Rekapitulace sl vnitřní rozvod
Akce: |  | Rokycanská nemocnice – rekonstrukce chirurgických ambulancí
Firma: |  | INGEM inženýrská a.s. Barrandova 26, 326 00 Plzeň
Jméno: |  | Ing. Karel Beneš, projekce elektro, M+R
Tel./fax: |  | 378774064, 604168728, benes.karel@tiscali.cz |  | Datum: | 11/2014
D.1.4.4 Elektronické komunikace - rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
|  | Montážní práce : | SK – tel. a datové rozvody | 0
|  |  | Přístupový systém_zvonky | 0
|  |  | Vyvolávací systém pacientů_STA | 0
|  | Přesun 1% z dodávek |  | 0
|  | Dodávky přístrojů : | SK – tel. a datové rozvody |  | 0
|  |  | Přístupový systém_zvonky |  | 0
|  |  | Vyvolávací systém pacientů_STA |  | 0
|  | Doprava 2,8 % z dodávek |  |  | 0
|  | Celkem montážní práce: |  | 0
|  | Celkem dodávka přístrojů: |  |  | 0
|  | ZRN: |  | Kč | 0
|  | Revize: | 4 hod | Kč | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH !