| SPISOVÁ ZN.: | CN/103/CN/16 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 5858/16/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Tomáš Mosinger |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 973 |
| E-MAIL: | tomas.mosinger@cnpk.cz |
| DATUM: | 18. 10. 2016 |

|  | Uchazeči |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 5

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení „Vybavení Digitalizačního centra Plzeňského kraje“ zadavatel poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel: 	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: 		Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň

IČO: 		00078077

Zastoupený: 	Mgr. Danielem Bechným, ředitelem

Dne 12. 10. 2016 byly zadavateli doručeny dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 1

Mohli bychom prosím znát kategorii kabeláže, kterou standardně používáte? Je to CAT5e, CAT6...? Kolik je volných portů ve stávajících síťových prvcích?

Odpověď k dotazu č. 1

Do místnosti 337 a 338 vede 2xkabel CAT 6, do místnosti 334 vede 8xkabel CAT 5e. Náš switch momentálně obsahuje 5 volných pozic. Upozorňujeme, že dodané řešení musí obsahovat vlastní síťové prvky(switch, patchpanel..), stávající síťová zařízení nebudou využívána pro zapojení dodaných zařízení, ale pouze pro přístup na internet/do sítě knihovny a replikaci třetí off-site zálohy. Požadavky na síťové komponenty jsou uvedeny v technické specifikaci - Příloha č. 7 - Technická specifikace k 06102016.

Dotaz č. 2

V tabulce nikoliv však v prostém textu je uveden požadavek na  Rack. Chápeme správně, že celková nabídka má zahrnovat i dodávku této komponenty?

Odpověď k dotazu č. 2

Ano, Rack je součástí požadovaného řešení. Rack bude dodán v takové výšce, aby po instalaci všech potřebných zařízení zbyla kapacita min. 5U, rack bude obsahovat server pro postprocessing, 2x úložiště, UPS, switch a patchpanel. Vše tak, jak je uvedeno v technické specifikaci - Příloha č. 7 - Technická specifikace k 06102016.

Vzhledem k tomu, že se jedná o upřesnění zadávacích podmínek a nikoliv jejich změnu, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Tomáš Mosinger

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace

V Plzni dne 18. 10. 2016