Sp. zn: CN/180/CN/16

Č. j.: 686/17/CN

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

„Úspory energie sportovní hala Edvarda Beneše, Horšovský Týn“

Zadavatel: 	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

Se sídlem: 	Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

IČO:	00376469

Zastoupený:	Ing. Václavem Švarcem, ředitelem

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v rámci VZ "Úspory energie sportovní hala Edvarda Beneše, Horšovský Týn" bych rád vznesl dotaz:

1)    nové plastové výplně otvorů (P1, P2, P3, P5, P7, P9) ani hliníkové dveře (P4, P6) nejsou podle nás dostatečně specifikovány ani popisem ve výkazu výměr, ani ve výpisu oken, ani na výkresech, ani v průvodní a souhrnné technické zprávě, kde je uvedeno pouze "Stávající dřevěná zdvojená okna, dveře a prosklené stěny (COPILIT, LUXFERY) budou vyměněny za nové plastové (v bílém odstínu) s kvalitním izolačním zasklením – viz výkresy pohledů a výpisy plastových výrobků." Vypadá to jako by se dokumentace (VV, výkresy, zpráva) odkazovala na dokumenty, které neexistují nebo nejsou  nám dány k dispozici. Můžeme obržet technickou specifikaci oken a dveří - hloubku profilu, koeficient U profilu, skla nebo celého prvku, případně požadovanou požární odolnost (dostupná PBŘ výplně otvorů nezmiňuje)?

Odpověď zadavatele č. 1:

V Příloze č. 5 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace ve výpisu prvků je jasně uvedena otevíravost, členění a rozměry oken a dveří. V Průvodní a souhrnné technické zprávě je pak popsána barva oken a dveří – bílá. Materiál prvků je dán Přílohou č. 6 zadávací dokumentace – Soupisem prací vč. výkazu výměr.  V příloze č. 7 zadávací dokumentace – Energetický posudek jsou pak v dokumentu Energetický posudek na str. 17 popsány požadované tepelně-technické parametry pro okna a dveře. Dle PBŘ nejsou žádné specifické požadavky na okna ani dveře.

V Plzni dne 15. 3. 2017

__________________________

za pověřenou osobu

Mgr. Lucie Moulisová