Sp. zn: CN/180/CN/16

Č. j.: 831/17/CN

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

„Úspory energie sportovní hala Edvarda Beneše, Horšovský Týn“

Zadavatel: 	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

Se sídlem: 	Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

IČO:	00376469

Zastoupený:	Ing. Václavem Švarcem, ředitelem

Dotaz č. 1:

V energetickém posudku a ve výkazu výměr je uvedena tloušťka zateplení krčku 90 mm a šaten a tělocvičny 70 mm. Technická zpráva naproti tomu uvádí na str. 5 tloušťku zateplení krčku 100 mm a šaten a tělocvičny 80 mm. Upřesněte prosím která hodnota je relevantní.

Odpověď zadavatele č. 1:

Platí tloušťka zateplení krčku 90 mm a šaten a tělocvičny 70 mm tak, jak je uvedeno v soupisu prací vč. výkazu výměr a energetickém posudku.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upřesnil zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 4. 2017 do 9:00 hodin. Zároveň se mění termín otevírání nabídek na 13. 4. 2017, bezodkladně po konci lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 24. 3. 2017

__________________________

za pověřenou osobu

Mgr. Lucie Moulisová