Technická specifikace dodavatele

| Položka | Výrobce | Vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Kontejner pro infekční a kontaminovaný medicínský odpad cca 2 l kulatý |  | výška [cm]: |  |
|  |  | vrchní průměr [cm]: |  |
|  |  | spodní průměr [cm]: |  |
|  |  | objem [l]: |  |
| Kontejner pro infekční a kontaminovaný medicínský odpad cca 0,5 l kulatý |  | výška [cm]: |  |
|  |  | šířka [cm]: |  |
|  |  | délka [cm]: |  |
|  |  | objem [l]: |  |
| Kontejner pro infekční a kontaminovaný medicínský odpad cca 0,375 l oválný |  | výška [cm]: |  |
|  |  | šířka [cm]: |  |
|  |  | délka [cm]: |  |
|  |  | objem [l]: |  |
| Kontejner pro infekční a kontaminovaný medicínský odpad závěsný cca 3 l hermetický hranatý |  | výška vč. víčka [cm]: |  |
|  |  | šířka [cm]: |  |
|  |  | délka [cm]: |  |
|  |  | objem [l]: |  |
| Univerzální úchyt pro kontejner závěsný |  | univerzální úchyt pro zavěšení položky „Kontejner pro infekční a kontaminovaný medicínský odpad závěsný cca 3 l hermetický hranatý“ | ANO/NE |

Všechny jednorázové kontejnery pro infekční a kontaminovaný medicínský odpad splňují následující požadavky:

- vysoká odolnost proti propíchnutí stěny (splnění normy ČSN EN ISO 23907)

- vyrobeno z lehce spalitelných plastů (PE, PP) bez uvolňování jedovatých plynů a emisí

- kontejnery splňují vyhlášku č. 306/2012 Sb. a zákon č. 258/2000 Sb.

- demontážní zařízení na oddělení jehel injekčních i jehel odběrového systému

- jednoduché a praktické uzavírání

- dvoustupňový uzávěr pro provoz (dočasný) a trvalý (pro skladování a přepravu po naplnění kontejneru)

- součástí kontejneru je etiketa platná podle příslušného právního předpisu

V ___________ dne ___. ___. 2017

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)