Sp. zn: CN/43/CN/17

Č. j.: 1777/17/CN

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Demolice pavilonu C“

Zadavatel: 	Plzeňský kraj

Se sídlem: 	Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO:		70890366

Zastoupený:	JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku

Žádost o vysvětlení ZD

Na základě prohlídky místa plnění a prostudování zadávací dokumentace žádáme o poskytnutí dodatečných informací:

Dotaz č. 1

Při osobní prohlídce bylo zjištěno, že na objektu kolny se nachází střešní krytina s obsahem azbestu, ale ve výkazu výměr se uvažuje pouze s klasickou střešní krytinou.

Upraví zadavatel výkaz výměr, nebo jak máme ocenit tuto skutečnost?

Odpověď zadavatele č. 1:

Dodavatel ocení soupis prací a výkaz výměr dle přílohy č. 5 Zadávací dokumentace. Zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky se nemění.

Dotaz č. 2

V ZD je uveden mezní termín dokončení 4. 8. 2017.

Uvažuje zadavatel v tomto termínu i s podáním žádosti na Krajskou hygienickou stanici, kdy zákonná lhůta pro toto vyjádření je 30 dnů a příprava podkladů je cca 3-4 dny? Může být tento termín překročen?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel stanovil ve „Výzvě k podání nabídek“ v bodu 2.2 Termín a místo plnění veřejné zakázky. Stanovil jako mezní termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky termín do 04. 08. 2017. Tento termín je mezní a zadavatel nemá důvod termín jakkoliv měnit. Zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky se nemění.

V Plzni dne 13. 6. 2017

__________________________

za pověřenou osobu

Ing. Pavlína Vokurková