## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {44da0b5b-475e-4803-b65b-e6a5ace00cad}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2017_017_2 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | II.ETAPA ROZVOJE S.G.PLZEŇ - PŘÍSTAVBA PAV.D | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 22.5.2017 | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2017_017_2
| Stavba: | [6 empty] | II.ETAPA ROZVOJE S.G.PLZEŇ - PŘÍSTAVBA PAV.D
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 22.5.2017
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {44da0b5b-475e-4803-b65b-e6a5ace00cad} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1. |  |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {22aaf751-a01a-4b39-9bd8-52e793e9f577} | {44da0b5b-475e-4803-b65b-e6a5ace00cad} | 2

## D.1. - SILNOPROUDÁ ELEKTR...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {22aaf751-a01a-4b39-9bd8-52e793e9f577}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
II.ETAPA ROZVOJE S.G.PLZEŇ - PŘÍSTAVBA PAV.D
Objekt:
D.1. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22.5.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
II.ETAPA ROZVOJE S.G.PLZEŇ - PŘÍSTAVBA PAV.D
Objekt:
D.1. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.5.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
II.ETAPA ROZVOJE S.G.PLZEŇ - PŘÍSTAVBA PAV.D
Objekt:
D.1. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22.5.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5979 |  | 0.1 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D00000002 | zakreslení skutečného provedení elektroinstalace | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.1 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469895672
| PP |  | zakreslení skutečného provedení elektroinstalace | [15 empty] | PP | 1
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685082437
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 740991910 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021642152
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč | [15 empty] | PP | 2
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 743991100 | Měření zemních odporů zemniče | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873203124
| PP |  | Měření zemních odporů zemniče | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 743992300 | Měření zemnící síť délky pásku do 500 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145184325
| PP |  | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 748992300 | Měření intenzity osvětlení | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773819868
| PP |  | Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5979 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5979 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -870143468
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
8 | M | 345715210.1 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9.1e-05 | 0.016835 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 716260872
| PP |  | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 210010521 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -484449755
| PP |  | Otevření nebo uzavření krabic víčkem na závit | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
10 | K | 210020321 | Montáž žlabů drátěných typ DZ 35x100mm | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1266737205
| PP |  | Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka | [15 empty] | PP | 2
11 | M | KO1476 | drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -243550628
| PP |  | drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 210020504 | Montáž žlabů plastových šířky do 170 mm s víkem | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1421419525
| PP |  | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky s víkem, šířky do 170 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
13 | M | 859505762 | plastový žlab 195/65 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 311363506
| PP |  | parapetní kanál PK 140X70 vč. příslušenstvíí | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 972794784
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem z výkresu rozváděčů v.č.5 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
15 | K | 210100004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1625217334
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem z výkresu rozváděčů v.č.5 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
16 | K | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 511183356
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 210110019 | Montáž dooběhu ventilátoru | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -294650137
| PP |  | Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo vlhké čidel pohybu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
18 | M | ED0000001 | doběhový spínač | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1082722014
| PP |  | detektor přítomnosti a pohybu | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 210110029 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1752928639
| PP |  | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem z půdorysů | [15 empty] | P | 2
20 | M | 000118653.1 | detektor přítomnosti a pohybu pro ovládání ventilátoru | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1946004577
| PP |  | detektor přítomnosti a pohybu | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -504363591
| PP |  | Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení jednopólových | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
22 | M | 345354029 | přístroj spínače jednopólového bezšroubového | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 339073384
| PP |  | přístroj spínače jednopólového bezšroubového | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 210110036 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 520895311
| PP |  | Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových střídavých | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
24 | M | 345354040 | přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 5.6e-05 | 0.000504 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -923641926
| PP |  | spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj přepínače sériového, řazení 5 3559-A05345 bezšroubový | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 210110143 | Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36102145
| PP |  | Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0 S -tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
26 | M | 345354350 | přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 6.7e-05 | 0.001742 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 884754406
| PP |  | spínače 10 A přístroj spínače 3558 přístroj tlačítkového ovladače zapínacího, řazení 1/0,1/0S,1/0So 3558-A91342 | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 210111011 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1133326282
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2P+PE | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
28 | M | 345551041 | zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -234278868
| PP |  | zásuvka 1násobná 16A pod.om. s ochranou proti přepětí ostatní barvy | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 210111017 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 265823190
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2x (2P+PE) dvojnásobná šikmá | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
30 | M | 345551230 | zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00264 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -755029209
| PP |  | spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 bílý, slonová kost | [15 empty] | PP | 2
31 | M | 345551230.1 | zásuvka 2násobná 16A bílá, s ochranou proti přepětí | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1484314676
| PP |  | spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 bílý, slonová kost | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 210140431 | Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1052205331
| PP |  | Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů typ T6 s průčelní deskou bez zhotovení otvoru ve skříni 1 tlačítkových | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
33 | M | 345354020.1 | přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -720219957
| PP |  | přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 210190003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -340368494
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 50 do 100 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: specifikace na výkresu rozváděčů v.č.5 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
35 | M | 35700RD1 | rozváděč oceloplechový s jističi RD1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -38902756
| PP |  | rozváděč oceloplechový s jističi | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: R107 Montážní rám, ŠxV=600x760 1 2 Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 1 3 Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 1 4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 1 5 Boční panel, šedá, V=760 1 6 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700 1 7 Schránka na dokumentaci A4 1 8 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 1 9 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální 2 10 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 3 11 DIN lišta hliníková, Š=600 4 12 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár 4 13 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 4 14 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm. Délka segmentu 148,0 mm. 2 15 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A 2 16 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A 9 17 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A 12 18 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S 1 19 Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 4pól, Un=280V 1 20 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A 1 | [15 empty] | P | 2
36 | M | 35700R2 | rozváděč oceloplechový s jističi RD2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 926964010
| PP |  | rozváděč oceloplechový s jističi | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: R207 1 Montážní rám, ŠxV=600x760 1 2 Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 1 3 Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 1 4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 1 5 Boční panel, šedá, V=760 1 6 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700 1 7 Schránka na dokumentaci A4 1 8 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 1 9 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální 2 10 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 3 11 DIN lišta hliníková, Š=600 4 12 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár 4 13 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 4 14 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm. Délka segmentu 148,0 mm. 2 15 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A 2 16 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A 9 17 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A 12 18 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S 1 19 Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 4pól, Un=280V 1 20 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A 1 | [15 empty] | P | 2
37 | M | 354B00001 | ekvipotencionální svorkovnice DEHN K12 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1652924412
| PP |  | ekvipotencionální svorkovnice DEHN K12 | [15 empty] | PP | 2
38 | M | 354B00003 | instalační materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 159469709
| PP |  | instalační materiál | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 210190005 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1025466543
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg | [15 empty] | PP | 2
40 | M | 35700RERH | rozváděč oceloplechový s jističi a podružným měřením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144873609
| PP |  | rozváděč oceloplechový s jističi a podružným měřením | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozváděč-RE_RH 1 Montážní rám, ŠxV=600x1560 1 2 Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 1 3 Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 1 4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 1 5 Boční panel, šedá, V=1560 1 6 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x1500 1 7 Bočnice pro podstavec, skříň IP30, na omítku, hloubka 249mm, šedý V=200 1 8 Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=200, Š=600 2 9 Schránka na dokumentaci A4 1 10 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 1 11 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální 2 12 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 3 13 DIN lišta hliníková, Š=600 5 14 Montážní panel Š=600, V=180 3 15 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár 4 16 Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka, sada 1pár 5 17 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) 3 18 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) 3 19 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 9 20 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm. Délka segmentu 115,0 mm. 3 21 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A 1 22 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A 4 23 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A 1 24 Měřicí transformátor na kabel průměr 22, I=150/5A 3 25 Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, polopřímý X/5A, 1-sazba 1 26 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S 1 27 Světelné návěstí zelená 230V AC/DC 1 28 Pojistkový odpínač, 3pól, velikost 00, 160A (6 svorek Al/Cu) 1 29 Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p 1 30 Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p 1 31 Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA 1 32 Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z, bezšr.sv 1 33 Pomocné kontakty (vypnutí spouští) pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv 1 34 Vypínací spoušť NZM1, pk:1z, 208-250V ~/= 1 | [15 empty] | P | 2
41 | M | 35700RH | rozváděč oceloplechový s jističi RH | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1319020767
| PP |  | rozváděč oceloplechový s jističi | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozváděč-R1NP 1 Montážní rám, ŠxV=600x1560 1 2 Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 1 3 Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 1 4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 1 5 Boční panel, šedá, V=1560 1 6 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x1500 1 7 Schránka na dokumentaci A4 1 8 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 1 9 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální 2 10 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 3 11 DIN lišta hliníková, Š=600 9 12 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár 9 13 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 9 14 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm. Délka segmentu 14,5 mm. 2 15 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A 14 16 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A 12 17 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A 2 18 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A 64 19 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A 1 20 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A 1 21 Pojistkový odpínač 63A, 3-pól 1 22 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A 1 23 Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. 2 24 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S 1 | [15 empty] | P | 2
42 | K | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových - LED bytových stropních 2 zdroje s krytem | kus | 274 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2082473705
| PP |  | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
43 | M | 3480000I1 | I1 zář.svítidlo 1x45W, G5, IP20, | kus | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.9035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -346417638
| PP |  | B1…zářivkové2x1x80W, IP20, korpus hliník 2951x60x70 šedý lak RAL9006, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mřížka, | [15 empty] | PP | 2
44 | M | 3480000I2 | I2 zář.svítidlo 1x80W, G5, el. | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.065 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1672165156
| PP |  | B1…zářivkové2x1x80W, IP20, korpus hliník 2951x60x70 šedý lak RAL9006, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mřížka, | [15 empty] | PP | 2
45 | M | 3480000L1 | L1 zář.svítidlo 2x36W, EVG, IP65 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.0975 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -777278551
| PP |  | B1…zářivkové2x1x80W, IP20, korpus hliník 2951x60x70 šedý lak RAL9006, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mřížka, | [15 empty] | PP | 2
46 | M | 3480000K1 | K1 LED svítidlo 25,2W/4000K/2900lm | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.221 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1499053096
| PP |  | B1…zářivkové2x1x80W, IP20, korpus hliník 2951x60x70 šedý lak RAL9006, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mřížka, | [15 empty] | PP | 2
47 | M | 3480000H1 | H1 LED 28W/4000K/3300lm,IP40, | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.221 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 553534616
| PP |  | B1…zářivkové2x1x80W, IP20, korpus hliník 2951x60x70 šedý lak RAL9006, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mřížka, | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 210201056N | Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1108559528
| PP |  | Montáž svítidel nouzových | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem z půdorysů v.č.2,3 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
49 | M | 3480000N3 | N3 LED 2W/200lm, IP44, 1hodina | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.04 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1635734352
| PP |  | N1…nouzové LED 5W, bat.4,8V/2,0Ah průměr 100 9 IP20, třída izolace II, korpus bílý plast, corridor optika | [15 empty] | PP | 2
50 | M | 3480000N5 | N5 LED 2W/170lm, NM, 1hod., | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0125 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1073931942
| PP |  | N1…nouzové LED 5W, bat.4,8V/2,0Ah průměr 100 9 IP20, třída izolace II, korpus bílý plast, corridor optika | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -93332573
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením, součtem z půdorysů za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
52 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.056 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1313804969
| PP |  | drát průměr 10 mm FeZn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m | [15 empty] | P | 2
53 | M | 354B00001.1 | ekvipotencionální svorkovnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1206838731
| PP |  | ekvipotencionální svorkovnice DEHN K12 | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2074994097
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
55 | M | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 621076041
| PP |  | drát průměr 8 mm AlMgSi | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m | [15 empty] | P | 2
56 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1203226492
| PP |  | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | [15 empty] | PP | 2
57 | M | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0138 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -192146257
| PP |  | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | [15 empty] | PP | 2
58 | M | 354416700 | podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.01518 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1668648740
| PP |  | podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2127039301
| PP |  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | [15 empty] | PP | 2
60 | M | 354420370 | svorka uzemnění SK křížová | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1891219451
| PP |  | Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SK nerez křížová | [15 empty] | PP | 2
61 | M | 354420400 | svorka uzemnění SR 3b pro zemnící pásku a drát | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -311755034
| PP |  | Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SR 3b nerez pro zemnící pásku a drát | [15 empty] | PP | 2
62 | M | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0018 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -232958512
| PP |  | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 766288885
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | [15 empty] | PP | 2
64 | M | 354420250 | svorka uzemnění ST Cu na vodovodní potrubí | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 782420372
| PP |  | součásti pro hromosvody a uzemňování svorky Cu ST Cu na vodovodní potrubí a okap.roury | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1118305511
| PP |  | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | [15 empty] | PP | 2
66 | M | 354418500 | držák jímače a ochranné trubky DJT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1447712931
| PP |  | držák jímače a ochranné trubky DJT Cu | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1733033097
| PP |  | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | [15 empty] | PP | 2
68 | M | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1530331678
| PP |  | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2 | m | 2150 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 133798707
| PP |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením z půdorysů v.č.2,3,4 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
70 | M | 341117090 | kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2 | m | 2150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.4945 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -675176270
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
71 | K | 210800114 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x16 mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 121606484
| PP |  | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x16 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: dměřením z výkresů b1-b4 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
72 | M | 341110800R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.081 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1887463153
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | [15 empty] | PP | 2
73 | K | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 uložených | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2108286183
| PP |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením z půdorysů v.č.2,3,4 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
74 | M | 341117400 | kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1663938562
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
75 | K | 210800125 | Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 | m | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2016 014 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -469647232
| PP |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stropě CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením z půdorysů v.č.2,3,4 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
76 | M | 341117080.1 | kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2 | m | 1500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.27 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2041666472
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
77 | K | 210810591 | Montáž měděných kabelů CYKOD, CYKODY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 641660214
| PP |  | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKOD, CYKODY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: odměřením z půdorysů v.č.2,3,4 za použití programu ARCHICAD | [15 empty] | P | 2
78 | M | 341117080 | kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000175 | 0.014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -604833048
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 460680102 | Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1005448990
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
80 | K | 460680452 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm | kus | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100592041
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
81 | K | 460680502 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm | m | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1002076244
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
82 | K | 460680503 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 169931696
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2
83 | K | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1624144028
| PP |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD V.Č.2,3,4 | [15 empty] | P | 2