| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 56, 318 02 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 69456330 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „SOUE – PŘÍSTAVBA UČEBEN A ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ V AREÁLU - PŘÍSTAVBA PAVILONU D“ |  |  |  |  |
| POdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANÁ vE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/91/CN/17 |  | Číslo jednací: | 2284/17/CN |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „SOUE – PŘÍSTAVBA UČEBEN A ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ V AREÁLU - PŘÍSTAVBA PAVILONU D“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

I.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na které tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Jedná se mi o doplnění technické zprávy pro silnoproud, která v zadání chybí          (je zde pouze krycí list technické zprávy).“

Odpověď zadavatele: Zadavatel doplňuje technickou zprávu pro silnoproud, a to do detailu VZ v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5712.html na konci položky „Zadávací dokumentace“

Dotaz č. 2: „Jedná se mi  o nejasnosti ohledně kazetového podhledu ve skladbách S1 a S2. V TZ na str. 10 se píše o kazetových podhledech bez bližší specifikace, ale v rozpočtu tomu odpovídající položky č. 374 a 375 jsou v zámečnických konstrukcích a popis položky zavdává domněnku, že se jedná o kovový podhled formátu 600x600 mm. Můžeme dostat bližší specifikaci tohoto podhledu - je to podhled minerální nebo kovový? Jaký má být materiál, povrch a struktura kazet a způsob uložení na roštu?“

Odpověď zadavatele: Jedná se o podhled s ocelovou konstrukcí a kazetami s požární odolností stropů podle jednotlivých podlaží: 1.PP – REI 60, 1.NP-REI 45, 2.NP-REI 30.

Materiál desek, roštu a provedení podhledu dle atestu pro jednotlivé požární odolnosti. Desky např.: Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky bez azbestu, atd.

II.

Vzhledem k tomu, že vysvětlení ZD nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stejná.

V Plzni dne 27. 7. 2017

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele