| záznam o poptávkovém řízení |
| --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. et Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Pomůcky pro zajištění dýchacích cest |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

základní informace

| Název VZ: | Pomůcky pro zajištění dýchacích cest |
| --- | --- |
| URL adresa VZ v EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00005677 |
| Systémové číslo VZ v EZAK: | P17V00000262 |
| Lhůta pro podání nabídek: | zahájení PŘ: | 26.06.2017 13:32 hodin | konec lhůty: | 25.07.2017 10:00 hodin |

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pomůcek pro zajištění dýchacích cest včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK.

Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 1 roku.

Předpokládané objemy za 1 rok jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RS po dobu 1 roku.

Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota za 1 rok činí | ………………………………………… | 351 443,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

způsob hodnocení veřejné zakázky

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) | Váha |
| --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Užitné a funkční vlastnosti | 30% |

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno komisí k tomu určenou zadavatelem.

Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 1 roku.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

Užitné a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky níže uvedených položek z hlediska v tabulce stanovených vlastností.

Níže uvedené hodnocené vlasnosti jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány členy komise na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí v rámci každé hodnocené vlasnosti max. tolik bodů, kolik je uvedeno ve sloupci „Dosažitelné body“, a to dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno v protokolu z jednání.

| Hodnocená položka | Hodnocené vlastnosti | č. | Popis | Dosažitelné body |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endotracheální rourky | Odolnost proti zalomení | b1 | Ohybová zkouška, poddajnost, oddolnost proti zalomení, kontrola zakřivení, balení v tzv. banánovém obalu, který zaručuje udržení správného tvaru kanyly | 20 |
|  | Zkosená a zaoblená náběžná hrana snižující riziko poškození hlasivek při intubaci | b2 | Vizuální kontrola hladkého povrchu | 20 |
|  | Viditelné distální čárové označení ETR | b3 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 20 |
|  | Označená velikost ETR dle vnitřního průměru (mm) | b4 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 20 |
|  | Vysoce transparentní | b5 | Vizuální kontrola, průhlednost materiálu s hladkým povrchem | 20 |
| Zavaděč endotraceálních rourek | Tvarovatelnost a kontrola průměru | b6 | Zkouška flexibility zavaděče a zavedení do ET rourky | 50 |
|  | Atraumatický, měkký distální konec | b7 | Vizuální a hmatová kontrola | 50 |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci | atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění | b8 | Vizuální a hmatová kontrola, elasticity | 25 |
|  | elastický, zpevněný s paměťovou deformací jako pryž | b9 | Vizuální a hmatová kontrola | 25 |
|  | velmi hladký povrch zabezpečující jen nízké tření | b10 | Vizuální a hmatová kontrola | 25 |
|  | rozměr | b11 | Zkouška zavedení do ET rourky | 25 |
| Kyslíkové masky | Dobře sedící, těsnící, transparentnost a funkčnost nosního klipu | b12 | Zkouška přiléhavosti na obličej | 50 |
|  | Materiál - měkkost PVC | b13 | Zkouška měkkosti konektoru pro snadné připojení | 50 |
| Nosní vzduchovod | Ohebnost | b14 | Zkouška ohebnosti, měkčený materiál, nezajíždí do nosu - velikost konektoru | 30 |
|  | označení velikosti | b15 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 10 |
|  | jemný povrch s nízkým třením pro snadné zavedení | b16 | Vizuální a hmatová kontrola | 30 |
|  | atraumatický, kulatý, zešikmený konec | b17 | Vizuální a hmatová kontrola | 30 |
| Ústní vzduchovod | rozlišení velikostí (barevnost balení/výrobku) | b18 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, kontrola zakřivení ve tvaru písmene J | 100 |
| Obličejová transparentní maska | Anatomicky tvarovatelná | b19 | Zkouška přiléhavosti na obličej | 50 |
|  | Barevné rozlišení, transparentnost | b20 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné | 50 |
| CELKEM | 700 |

Součtem výše uvedených hodnocených vlastností b1 až b20 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („Bh“) podle následujícího vzorce.

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené vlastnosti k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

Bmax ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

Bh ... hodnocený součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti DHK „B“

Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),

- celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),

- počet bodů u hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem (vyšší hodnota bude upřednostněna) – při shodě bude porovnáván počet bodů další hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem.

seznam oslovených dodavatelů

| Dodavatel | Sídlo | IČO | Osloven |
| --- | --- | --- | --- |
| Teleflex Medical s.r.o. | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové | 28849809 | EZAK + email |
| Intersurgical, s.r.o. | Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 283/8, PSČ 14700 | 27130495 | EZAK + email |
| BEXAMED s.r.o. | U tvrze 26/20, Malešice, 108 00 Praha 10 | 24766356 | EZAK + email |
| Dahlhausen CZ spol. s r.o. | Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim | 63493179 | EZAK + email |
| GPS Praha, s.r.o. | Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3 | 60491256 | EZAK + email |
| CHEIRÓN a.s. | Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200 | 27094987 | EZAK + email |
| POLYMED medical CZ, a.s. | Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové | 27529053 | EZAK + email |
| MSA medical s.r.o. | Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov | 27753760 | EZAK + email |

seznam podaných nabídek

Nabídky podané v elektronické podobě

| č. | Název | Sídlo | IČO | Doručeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Dahlhausen CZ spol. s r.o. | Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim | 63493179 | 19.07.2017 13:35 |

Nabídky podané v listinné podobě

| č. | Název | Sídlo | IČO | Doručeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | GPS Praha, s.r.o. | Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3 | 60491256 | 03.07.2017 10:25 |
| L2 | Intersurgical, s.r.o. | Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 283/8, PSČ 14700 | 27130495 | 21.07.2017 09:35 |
| L3 | Teleflex Medical s.r.o. | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové | 28849809 | 24.07.2017 09:15 |

Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dne 25. 7. 2017, č.j. ZZSPK/5045/17. Text rozhodnutí je uveden níže.

V rámci výše uvedené veřejné zakázky rozhoduji o výběru následujícího dodavatele

| Název: | Teleflex Medical s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové |
| IČO: | 28849809 |

| Celková nabídková cena v Kč bez DPH: | 283 820,50 |
| --- | --- |
| Užitné a funkční vlastnosti: | 700 bodů |

Seznam hodnocených nabídek:

| č. | Název | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Dahlhausen CZ spol. s r.o. | Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim | 63493179 |
| L3 | Teleflex Medical s.r.o. | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové | 28849809 |

Výsledek hodnocení nabídek:

| č. | Hodnotící kritérium | Vážené hodnocení | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  |  |
|  | Hodnota | Body | Hodnota | Body |  |  |
| E1 | 339 917,00 | 83,50 | 700,00 | 100,00 | 88,45 | 2 |
| L3 | 283 820,50 | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) | Váha |
| --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Užitné a funkční vlastnosti | 30% |

Odůvodnění rozhodnutí:

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. V rámci hodnocených nabídek předložil uvedený dodavatel ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a současně splnil všechny požadavky zadavatele.

Komise doporučila zadavateli, aby nabídku dodavatele vybral jako nejvhodnější a zadavatel se s tímto doporučením ztotožnil.

Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

výběr nabídky umístěné další v pořadí

Tento postup nebyl využit.

vyloučení Dodavatelé

| č. | Název | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | GPS Praha, s.r.o. | Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3 | 60491256 |
| L2 | Intersurgical, s.r.o. | Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 283/8, PSČ 14700 | 27130495 |

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele L1 dne 25. 7. 2017, č.j. ZZSPK/5043/17. Text rozhodnutí je uveden níže.

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele L2 dne 25. 7. 2017, č.j. ZZSPK/5044/17. Text rozhodnutí je uveden níže.

Rozhodnutí o vyloučení dodavatele L1

V rámci výše uvedené veřejné zakázky rozhoduji o vyloučení následujícího dodavatele

| Název: | GPS Praha, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3 |
| IČO: | 60491256 |

Odůvodnění rozhodnutí:

Komise pověřená posouzením a hodnocením nabídek shledala v nabídce tohoto dodavatele následující nedostatky:

- nebyly doloženy všechny požadované vzorky, které jsou nezbytné pro hodnocení – chybí tyto vzorky:

  - Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem 6-10mm,

  - Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem 4-5mm,

  - Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem 2,5-3,5mm,

  - Kyslíková maska s koncentračním sáčkem a přívodní hadicí 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky - pro dospělé,

  - Vzduchovod ústní vel. 3,

  - Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 5 velká pro dospělého.

Komise dospěla k závěru, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Z výše uvedených důvodů komise vyřadila nabídku z hodnocení a doporučila zadavateli vyloučit dodavatele z účasti v řízení.

Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení dodavatele.

Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

Rozhodnutí o vyloučení dodavatele L2

V rámci výše uvedené veřejné zakázky rozhoduji o vyloučení následujícího dodavatele

| Název: | Intersurgical, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 283/8, PSČ 14700 |
| IČO: | 27130495 |

Odůvodnění rozhodnutí:

Komise pověřená posouzením a hodnocením nabídek shledala v nabídce tohoto dodavatele následující nedostatky:

- nebyly doloženy všechny požadované vzorky, které jsou nezbytné pro hodnocení – chybí tyto vzorky:

  - Zavaděč endotracheálních rourek vel. F6,0 a F10,0

Komise dospěla k závěru, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Z výše uvedených důvodů komise vyřadila nabídku z hodnocení a doporučila zadavateli vyloučit dodavatele z účasti v řízení.

Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení dodavatele.

Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

další informace

Zrušení poptávkového řízení

Poptávkové řízení nebylo zrušeno.

Monitoring trhu

Tento institut nebyl využit.

Zveřejnění záznamu

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profilu zadavatele v elektronickém nástroji EZAK v detailu VZ na výše uvedené URL adrese v části „Veřejné dokumenty“.

přílohy

- Protokol o jednání

V Plzni dne 10. 8. 2017

MUDr. et Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace