## List1
Číslo položky | druh | popis | Odhadovaný počet v ks/m | Nabízená cena v Kč za 1 ks/m bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH
1. | žárovka E27/40W 230V | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod. | 100 | 5.51 | 551
2. | žárovka E27/60W 230V | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod. | 100 | 5.51 | 551
3. | žárovka E27/75W 230V | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod. | 100 | 5.51 | 551
4. | žárovka E27/100W 230V | průměr 60 mm, délka 105 mm, životnost min. 1000 hod. | 100 | 6.37 | 637
5. | zářivková trubice 18W, 230V | Délka 600 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod. | 150 | 29.79 | 4468.5
6. | zářivková trubice 36W, 230V | délka 1200 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod. | 150 | 34.07 | 5110.5
7. | zářivková trubice 58W, 230V | Délka 1500 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod. | 150 | 37.28 | 5592
8. | zářivkové těleso 1x36W | standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | 50 | 457.8 | 22890
9. | zářivkové těleso 2x36W | standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | 50 | 479.2 | 23960
10. | zářivkové těleso 2x58W | standardní elektronický předřadník, délka 1560 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | 50 | 532.7 | 26635
11. | zářivkové těleso 3x36W | standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém | 50 | 821.6 | 41080
12. | svítidlo žárovkové nástěnné | stropní i nástěnné žárovkové svítidlo, materiál: kov a sklo, 1x60W, E27, 230V, IP20, prům. min. 265mm, | 20 | 267.3 | 5346
13. | kabel CYKY 5x1,5C | kabel silový s Cu jádrem 5x1,5mm2, pro pevné uložení do země, pod omítku | 200 | 14.42 | 2884
14. | kabel CYKY 5x2,5C | kabel silový s Cu jádrem 5x2,5 mm2, pro pevné uložení do země, pod omítku | 200 | 23.45 | 4690
15. | kabel CYKY 5x4C | kabel silový s Cu jádrem 5x 4 mm2, pro pevné uložení do země, pod omítku | 200 | 39.21 | 7842
16. | kabel CYKY 3x1,5C | kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2, pro pevné uložení do země, pod omítku | 200 | 8.66 | 1732
17. | kabel CYKY 3x1,5A | kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm2, pro pevné uložení do země, pod omítku | 200 | 8.66 | 1732
18. | kabel CYKY 3x2,5C | kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2, pro pevné uložení do země, pod omítku | 200 | 14.15 | 2830
19. | krabice KPR 68 přístrojová hluboká | krabice přístrojová hluboká, pod omítku průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm, vstupní otvory: 9x průměr 20 mm, 1x průměr 7x 20 mm | 50 | 15.81 | 790.5
20. | krabice 97 s věnečky a víčky (odbočná) | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí, pod omítku Průměr: 103 mm, hloubka 50 mm, vstupní otvory: 2x průměr 30 mm, 6x průměr 20 mm, 2x průměr 12 mm, 4x průměr 10 mm, 2x průměr 8 mm | 50 | 71.25 | 3562.5
21. | krabice ACIDUR malá | Krabice rozbočná se svorkovnicí a vývodkami Pg16, vlhkotěsná, stupeň krytí IP 67, Vývodky: 3x vývodka, 1x ucpávka | 50 | 44.04 | 2202
22. | krabice ACIDUR velká | Krabice rozbočná se svorkovnicí a vývodkami Pg21, vlhkotěsná, stupeň krytí IP 67, Vývodky: 4 x vývodka Pg21, Jmenovité napětí: 660 V | 50 | 112.35 | 5617.5
23. | jistič 6A/1B 230V | počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 6A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 80.73 | 2421.9
24. | jistič 10A/1B 230V | počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 10A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 63.88 | 1916.4
25. | jistič 13A/1B 230V | počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 13A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 68.09 | 2042.7
26. | jistič 16A/1B 230V | počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 16A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 48.44 | 1453.2
27. | jistič 20A/1B 230V | počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 20A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 66.69 | 2000.7
28. | jistič 6A/3B 400V | počet pólů 3 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 6A jmenovité napětí 400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 323.62 | 9708.6
29. | jistič 10A/3B 400V | počet pólů 3 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 10A jmenovité napětí 400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 273.78 | 8213.4
30. | jistič 16A/3B 400V | počet pólů 3 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 16A jmenovité napětí 400V, vypínací schopnost 10kA | 30 | 246.4 | 7392
31. | jistič 20A/3B 400V | počet pólů 3 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 20A jmenovité napětí 400V,vypínací schopnost 10kA | 30 | 278.69 | 8360.7
32. | proudový chránič 25A/2/ 30mA | typ AC, frekvence sítě 50/60 Hz, stupeň krytí IP20, vypínací schopnost 10kA | 30 | 461.21 | 13836.3
33. | proudový chránič 25A/4/ 30mA | typ AC, frekvence sítě 50/60 Hz, stupeň krytí IP20, vypínací schopnost 10kA | 30 | 513.16 | 15394.8
34. | vypínač 25A/3 | Napětí 230/415V, krytí IP 10, 3 poly, 3 moduly proud 25A | 30 | 254.83 | 7644.9
35. | vypínač 32A/3 | napětí 230/415V, krytí IP 10, 3 poly, 3 moduly proud 32A | 30 | 292.73 | 8781.9
36. | zásuvka 16A/400V TN-S | zásuvka nástěnná, třífázová, 4- pólová, 16A / 400V, krytí IP 44 | 30 | 72.76 | 2182.8
37. | zásuvka 32A/400V, 4-pol., TN-S | zásuvka nástěnná, třífázová, 4-pólová, 32A / 400V, krytí IP 44 | 30 | 90.42 | 2712.6
38. | zásuvka 32A/400V, 5-pol., TN-S | zásuvka nástěnná, třífázová, 5-pólová, 32A / 400V, krytí IP 44 | 30 | 93.73 | 2811.9
39. | vypínač 230V č.1 | vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, včetně krytu a rámečku | 30 | 36.49 | 1094.7
40. | vypínač 230V č.5 | vypínač sériový, řazení 5, pod omítku, včetně krytu a rámečku | 30 | 57.08 | 1712.4
41. | vypínač 230V č.6 | přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, včetně krytu a rámečku | 30 | 72.97 | 2189.1
42. | vypínač 230V č.7 | přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, včetně krytu a rámečku | 30 | 61.79 | 1853.7
43. | dvojzásuvka 16A/230 | dvojnásobná, s natočenou dutinou a clonkami, upevnění šrouby, bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5mm²), pod omítku | 30 | 58.85 | 1765.5
44. | zásuvka 16A/230 V na povrch G0 | s ochranným kontaktem a víčkem, IP44 | 30 | 51.2 | 1536
45. | vypínač na povrch G0 | vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, IP44 | 30 | 47.08 | 1412.4
|  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH (za celý předmět VZ) |  |  | 279693.1