Sp. zn: CN/127/CN/17

Č. j.: 3601/17/CN

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název veřejné zakázky:

„Střední škola Kralovice - bezbariérový přístup (2. vyhlášení)“

Zadavatel: 	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Se sídlem: 	Nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

IČO:		00077704

Zastoupený:	Mgr. Milanem Oravcem, ředitelem

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

po prostudování dokumentace a seznámení s místem realizace dne 6. 11. se na Vás obracíme s dotazem, zda je nutné dodržet plně specifikaci plošiny v provedení s hydraulickým pohonem.

V případě použití trakčního pohonu je možné dodat zařízení, které bude mít nižší spotřebu elektrické energie a navíc není nutné řešit výměnu hydraulického oleje, ve lhůtách určených výrobcem (zpravidla 5 – 10 let).

Řešení s trakčním pohonem znamená nižší provozní náklady v průběhu životnosti zařízení a je méně náchylné na změny klimatických podmínek.

Změna by se však týkala i hloubky šachty a nosnosti:

- Šachta 1450 x 1790 mm, kabina 1000 x 1300 mm s nosností 385 kg

- Šachta 1450 x 1870 mm, kabina 1000 x 1300 mm s nosností 385 kg

S přátelským pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1:

Šachta výtahu sousedí ve třech podlažích s kabinety, plochu oken nelze s ohledem na hygienické

podmínky zmenšit a okna nelze ani posunout z důvodu jejich ostění lícujícího s nosnou zdí mezi

kabinetem a sousední místností.

Zadavatel trvá na svém původním požadavku a dodržení zadávacích podmínek, které tedy zůstávají neměnné.

V Plzni dne 9. 11. 2017

__________________________

za pověřenou osobu

Ing. Pavlína Vokurková