| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – fetální monitory“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-032750 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/27/CN/17 |  | Číslo jednací: | 4273/17/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – fetální monitory“, Ev.č. VVZ Z2017-032750, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

I.

Dne 21. 12. 2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel požaduje 4ks KTG s měřením parametrů DECG a IUP. Zároveň zadavatel uvádí max cenu 160 000,- Kč s dph /4ks. Tato cena je při požadované specifikaci nereálná. Žádáme zadavatele o přezkoumání uvedené ceny nebo požadavku na funkci DECG a IUP jako součást dodávky přístrojů.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na předpokládané hodnotě veřejné zakázky, která zůstává ve výši 132 231,40 Kč bez DPH (160 000 Kč vč. DPH) za dodávku 4 ks fetálních monitorů.

Zadavatel však upravuje technickou specifikaci tak, že funkce DECG a IUP nebudou součástí dodávky ve veřejné zakázce. Dodavatel musí ale zajistit, aby dodané přístroje bylo možné o funkce DECG a IUP v budoucnu rozšířit.

Z Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace se v tabulce technických parametrů vypouštějí označení „DECG“ a „IUP“, dále se zde přidává věta „Dodaný přístroj bude možné případně rozšířit o funkce DECG a IUP, které nejsou součástí dodávky ve veřejné zakázce.“

Dotaz č. 2: „Zadavatel zároveň požaduje jako prokázání technické kvalifikace seznam významných dodávek v hodnotě alespoň 500 000,- Kč.

Tato hodnota je nepřiměřená k hodnotě nakupovaných přístrojů. Bude zadavatel akceptovat významnou dodávku fetálního monitoru v hodnotě poloviny předpokládané ceny?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel přehodnotil úroveň nastavení technické kvalifikace a snižuje minimální hodnotu referenční dodávky na 60 000 Kč bez DPH.

Ve čl. 3.1.3. písm. a) zadávací dokumentace se údaj „500 000,- Kč bez DPH“ nahrazuje hodnotou „60 000,- Kč bez DPH“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

S ohledem na výše uvedené úpravy a změny se zadavatel rozhodl prodloužit lhůty pro podání nabídek do 31. 1. 2017 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 27. 12. 2017

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele